# 变电运维中隐患风险分析与应对技术论文_陈午冬

国网江苏省电力有限公司检修分公司南京运维站 江苏南京 210000

摘要：变电运维是确保电力系统有效运行的关键，运维水平关系着整个供电系统的质量安全，并且影响着广大电力用户能否安全用电，电力企业能否获得自身经济效益等。所以，要重视变电运维工作，在实际工作的过程中要全面落实各工作环节内容，严格按照运维操作流程来检修，及时防范风险。

关键词：变电运维；隐患风险；应对技术

1 变电运维技术的特征

由于电力系统本身就具有一定的复杂性，而且涉及的设备较多，造成系统故障的因素也较多，所以就需要做好变电运维工作，以保证系统的正常运转，为社会生产生活供应高品质的电力资源。变电运维具体是指在上层调度机构的控制下，及时处理变电设施的故障，并且做好设备的日常维护工作，及时发现问题并予以解决。总体而言，变电运维技术的特点主要有：一是故障的种类较多，而且故障往往具有很高的复杂性，如果不及时处理，就会进一步扩大，引发一系列的故障危害。二是故障的处理难度很高，尤其是随着信息技术逐渐引入电力系统中，要处理电力故障，或者对变电系统进行维护，就需要相关人员具有极高的技术能力。三是由于变电系统的规模较大，而且运行过程较为复杂，电力故障往往不会集中在一个区域，而是分布在不同地方，无法实施集中处理，所以要求相关人员不仅要有丰富的经验和专业的技能，还需要企业合理安排资源，对变电设备实施精细化的运维管理。

2 变电运维中的隐患风险

2.1 变电运维人员的风险

随着我国电力行业规模不断扩大，变电设备也不断改造升级以此来降低安全事故的发生概率。但在实际变电运维工作中，由于变电运维步骤复杂，相关技术人员掌握专业知识不牢固，再加上其安全意识不高，他们在短时间内查出系统中存在的问题并下达指令存在一定的困难，这很容易导致他们错过最佳的补救时机。并且调入人员并不会直接接触相关设备，只是根据记录的数据和收集到的信息进行合理运行维护，有的时候变电运维人员不能准确及时记录信息，就有可能导致相关工作发生错误，最终使整个变电运行都遭到损害。

2.2 变电运维设备造成的风险

随着近些年来人们生活水平的不断提高，对电力系统的实际运行质量也提出了更高的要求。为此为了更好的满足电力用户的需求，电力系统也逐步扩大了自身的电力工程量，以至于停电检修几率被大大增高。而变电运维设备的检修工作，其本身就是变电运维工作中最为重要的组成部分，因此其检修方式以及相应的检修力度势必会对整个变电运维工作的开展，对整个变电运行造成巨大的影响。尤其是当这些检修工作被安排在系统薄弱时段时就会进一步增加变电运维工作的不安全性。

2.3 管理制度造成的风险

虽然现如今的变电运维工作已经形成了一套相对健全的规章制度，但是在安全生产制度上，生产责任制度上仍然存在着许多不完善的地方。且缺乏有效的监管工作，以至于变电运维管理制度在实际的操作过程中无法真正落实到位，严重影响到了电力企业的整体经济效益。此外现如今的电力法律制度也不够完善，部分电力企业钻法律的空子，也就容易造成变电运行混乱。

2.4 自然雷击的风险

在绝大多数电网变电事故中，基本上都有线路故障这一因素，而雷击又是引发线路故障的一大因素，所以在变电运维中还需要格外注意雷击风险。雷电是自然因素，人为是很难对其进行预测和控制的，所以变电运维中只能做好雷电的预防工作。变电线路大多放置于户外，高度较高，所以受雷击的概率也较大，所以必须重视这一风险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 降低变电运维工作隐患的方法

3.1 提升变电运维工作人员的整体素质

为了能够获得更好的变电运维工作效果，人员素质的提升是必须的。因此，首先企业需要制定对人员的培训计划，管理部门要推动培训工作的进行，保证培训能够真正提升人员的整体素质。企业需要让变电维护人员了解目前最前沿的技术，学会最高效、先进的变电运维手段。其次，要提升人员对于变电运维工作的警惕性，让他们对可能存在的风险更加敏感，以提升他们的责任意识。再次，需要做好日常的思想教育工作，提升他们对自身工作重要性的认识，保证人员工作过程中具备足够的责任感。最后，为了保证人员的更新换代，同样需要做好运维人员的年龄结构建设，补充年轻的运维人员，并让有经验的员工及时分享经验，使年轻人可以迅速成熟。

3.2 提升运维人员对隐患的识别能力

在日程运维的工作中，由于自然情况的变化导致很多风险，所以变电运维人员需要有较强的隐患识别能力，能够针对不同的情况作出正确的判断，并及时采取行动。变电维护人员需要使用全新的风险预测技术，对于可能存在的问题进行评估，如果发现情况，要及时进行维修或者设备的调整，让设备能够更好地应对自然的变化，避免发生事故。对于比较严重的问题，需要及时上报，以便企业可以及时调整资源，作出最好的准备，防止灾害对于变电运维共偶的破坏。

3.3 对设备的状态进行跟踪

为了及时掌握变电系统的工作情况，并提前作出反应，需要对设备的工作状态进行跟踪，从而对设备进行全面的了解，以便系统地进行维修检查的工作。因此，要加强对设备的监控，收集信息时也要做好对信息的整理，无论是设备日常运行的数据，还是设备的参数、检修的情况及实验情况等内容，都要做出详实的记录，尤其要着重跟踪调查变压器、绕组的情况。

3.4 建立完善的管理制度

电力企业需要认识到变电运维工作需要有制度作为支撑，尤其是随着变电系统的日益复杂，领导部门必须要关注制度是否符合日常工作的需求，建立科学的制度，提升变电维护工作的水平，推动变电工作的质量。因此，需要专门规范日常工作中的操作手段、对不同工作的时间进行安排，并针对重点工作项目制定规范化的流程，保证工作的进行，避免员工在缺少明确要求的情况下操作错误，导致隐患发生。为了能够提升员工的工作态度，还要制定相应的激励制度，对于近期表现出色的人员，需要予以表扬和奖励，使工作人员更加努力的工作。要对日常的管理进行定检查，对于水平不足的员工要及时调整到其他的工作岗位上，提升工作团队的专业性，并且避免人员的懈怠。

3.5 用一体化的模式开展变电运维工作

为了促进变电运维工作水平的提升，可以采用一体化的模式开展工作，可以将电网运行、维护工作相结合，从整体上进行计划和决策，保证电网的安全，也保证变电的质量，满足客户的整体需要。首先，要对值班方式进行调整，充分分析不同时段对于人员的需求，从而按照变电运维的真实需要来配置人员，让人员的作用得到最大化发挥，也有利于降低人员的工作强度。在节假日，也要做好人员的安排，避免变电运维工作的停滞。其次，要加强优化送电、巡查等工作，保证运维的质量。可以在升级工作中使用软件，做好信息管理，让人员可以准确地开展工作，提升工作效率。最后，需要建立专门的数据库，储存变电系统运行的数据，为开展工作提供保障。

结束语：

随着社会的迅速发展，电力资源在人们生产生活过程中的作用日益突出，配电网自动化技术也被广泛应用于电力系统。实现真正意义上的电力系统的安全稳定运行，需要做好配电网自动技术的故障处理模式分析工作，并以此为基础，做好对配电网自动化故障的防治与处理，保证电力系统安全稳定运行。

参考文献：

[1]李建东. 简述变电运维中隐患风险问题与应对措施.山东工业技术，2019（4）：147.

[2]伍强. 龚宇涵. 变电运维中隐患风险问题与对策分析.低碳世界，2018（13）：81.

论文作者:陈午冬

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/473d0046b965187a8ddc8a0d.html