# 电气设备热故障分析及解决对策李光创论文_李光创

【摘要】随着当前经济社会的不断发展，人们生活水平进一步提高，电气设备在生产生活中得到了广泛的应用，电气设备作为维持电力系统问题运行的基础，对于电气设备运行过程中都会存在部分故障问题，例如：电气设备热故障对设备的正常运行造成了严重的困扰，进一步影响了企业的生产和经营。为此保障电气设备的正常运行十分必要。

【关键词】电气设备；热鼓掌分析；解决对策

1、引言

近年来收到技术快速发展背景的影响下，我国各行业对于电气设备的可靠性与安全性等提出了更高的要求，由于电气设备的构成极为复杂，因此极易在运行中受到内外部环境的影响，造成设备运行故障，从而降低了电气设备的可靠性。因此，为了提高工作效率，确保系统的运行稳定，对电气设备的维护与保证设备运行的可靠性，要及时查明电气设备故障的原因并及时排除故障。其次进一步加强对电气设备的管理与维护，确保电气设备的稳定、可靠运行。由于电气设备本身会受到热故障的影响，需要采取必要的处理措施，实现热故障的预防与处理，保证电气设备良好的运行状态，让电气设备安全而又稳定地运行，促进企业的安全生产。

2、当前电气设备热故障的分类及其危害

在电气设备运行的过程中，热故障涵盖两部分内容：外部故障与内部故障，外部故障指的是电气设备长期暴露于外部环境中，进而受到自然条件或环境的影响。例如：受到风吹日晒，进而导致设备本身存在极为严重的风化问题；或者是电气设备接头接触不良所引发的热故障；内部故障指的是由于电气设备长期处于绝缘环境中导致设备回路存在运行问题，长期运行将导致电气处于高负荷的运行状态[1]。由此增大电气设备的故障概率，最终导致电气设备金属材料的发热甚至是安全事故。

再者对于电气设备中的绝缘材料而言，其本身具有一定的绝缘性，所以在电气设备的运行过程中，一旦在材料升温发热，其的热量在绝缘材料本身可承受之范围，就不会对设备的运行产生严重的危害，如果一旦其热量超出了电气设备可以承受的极限，将会造成绝缘材料出现变色或氧化，从而严重降低了绝缘性能。此外当设备在运行过程中出现较大的阻力进而氧化产生大量的炭墨物质时，一旦热量增加到一定程度时，则电器设备的绝缘被击穿，最终会影响电器设备的正常安全运行，造成电气设备漏电等安全隐患事故，因此需要给予足够的重视。

3、浅析电气设备热故障问题

3.1外部热故障

电气设备热故障中主要的表现形式为外热故障，是由于设备接触不良导致的，对于实际的电气设备运行过而言，一旦电气裸接头长期暴露在空气中，则会导致接触不良的问题，巨大的电流作用下，设备接头位置的温度将会不断升高，导致热故障问题。据相关调查研究信息显示，因为外部接触不良导致的电气设备热故障出现的概率占比约在 90.18％。由此可见对该类故障的预防和控制十分必要，需要外部故障温度情况，把电气设备外部热故障分为三个等级：一般等级、严重等级以及危急等级，因此在实际当中需要根据各不同的等级进行热故障的处理[2]。

3.2内部热故障

实际操作过程中，为了进一步提升电气设备的安全性与使用寿命，很多的电气设备外部结构多数为金属外壳或者绝缘性材料进行密封，也正因如此从而造成了电气设备出现了内部热故障现象，进而会在一段时间后将热量输送到绝缘材料，长期如此将会导致电气设备的部分温度过高，与此同时还凸显了故障点的详细位置，不利于设备的正常与安全运行。

4、解决电气设备热故障之有效途径

4.1对设备的插头接触面进行处理

部分电气设备热故障原因是由于插头导致的，因此对于电气设备的管理中，应对相关的外部元件特别是插头接触面进行必要的处理。插头作为热故障发生最为频繁的位置一旦插头的接触面积较小且其电阻过大，将会导致严重的热故障现象，加上电流过大影响了设备插头的使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为此需要在保证电气设备插头的质量的前提下，做好插头接触面的保养处理工作，确保插头接触面的光滑性，让插头的接触面能够和电源实现良好的接触。此外还需要保障接头与插座的结合效果，以便减少插头的脱落等问题，减少设备热故障。

4.2加强对电气设备配件质量的把控与管理

实际中因电气设备中所包含的零部件较多，如果零部件的质量不过关、不合格将会影响电气设备的安全运行，就会增大电气设备热故障的概率。为此对于电气设备的日常管理中需要做好维护与零部件质量的把控管理工作；一方面相关人员要加大对电气设备配件的管理，确保各配件的质量符合电气设备的使用需求，同时还能够确保电气设备运行的安全与稳定性[3]。例如：以电气设备的母线夹为例，对于选择的过程中，需要重点关注其载流的容量，保证母线性能良好，确保其热稳定性，真正实现配件质量从根本上实现热故障的有效预防。

4.3强化日常的检查监督工作

为了进一步避免电气设备出现热故障现象，需要强化设备的检查监督工作，以便做到最大程度的故障预防，如果真正出现安全隐患就能够做出及时有效的处理，将故障扼杀在萌芽阶段，全面降低企业所造成的经济损失。其次为了提升设备检查的效率和质量，对于实际的电气设备故障检查中，还应该要按照人员数量对线路进行划分，及时安排检修人员在规定的时间对设备接头温度进行检测，并做好相关的检测数据记录工作。同时电气设备故障受到气候因素的影响较大，实际的检查还需要考虑天气因素，根据实际需要提升检查力度，保证电气设备的运行状态处于可控状态。

4.4控制紧固压力

为了更好地减少电气设备热故障现象，需要确保连接螺栓的紧固性，一方面要严格按照各个零件之间的需求，对连接螺栓的紧固压力加以控制。另一方面当紧固压力控制不当时，导致螺栓与螺母的压力在峰值附近徘徊，就会对相关材料、零部件等产生一定的损坏，如果压力超过了零部件本身能够承受的极限，热故障问题就会频繁出现，进而影响了相关零部件的正常使用，导致电气设备运行中的风险因素增大。为此需要对螺栓的紧固压力等加以严格控制，避免压力过大对设备造成的损伤。

4.5加强对电气设备的维护检测

为了减少电气设备在运行过程中出现的热故障现象，很难发现或察觉，因此随着热故障问题的不断扩大，进而严重影响了电气设备的稳定与安全运行，造成电气设备的安全与可靠性大大降低。这就需要解决电气设备热故障问题，加强对电气设备的维护与检测，以尽量减少热故障问题，争取在热故障的早期阶段发现问题，并加以必要的处理，减少热故障问题的进一步扩大带来的安全隐患事故[4]。

4.6提升检修工作者对电气设备的检修水平

进行处理电气设备热故障问题时候，必须加强设备接触面控制，保证设备之间的接触处于平整的状态，检修或管理者通过锉刀等工具进行接触面打磨处理。一方面要确保母线改进后其截面数值处于标准状态，才能确保电气设备的正常运行；另一方面通过氧化处理，减少电气设备的热故障，设备的接触面长期暴露于空气，因此需要通过氧化处理进行有效的控制与预防，利用导电膏进行操作从而较好地对接触面的质量进行控制，实现减少电气热故障现象。

5、结束语

综上所述，对于电气设备出现的热故障现象，应给予足够的重视并及时解决，企业在进行日常工作时，务必要做好设备的检查和维修工作，同时对设备的插头接触面进行处理、不断提升检查和维修质量水平，较快地解决热故障问题，提升电气设备的安全与稳定运行性能，促进企业的健康有序生产与长远发展。

参考文献

[1]电气设备热故障分析及解决对策[J].刘杰.中小企业管理与科技(中旬刊).2019(11):160-160.

[2]电气设备热故障分析及解决对策[J].杨东.科技风.2020(02):52-53。

[3]电气设备热故障分析及解决对策[J].冯学友.黑龙江科学.2019(09):112-113.

[4]电气设备故障分析与检修[J].吴洋.科技风.2018(05):222-222.

论文作者:李光创

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4745d5309b11e089fc4373f2.html