# 简析（超）高层办公建筑设计论文_刘少毅

筑博设计股份有限公司 广东深圳 518000

摘要：现代化（超）高办公楼作为城市重要的标志性建筑，正向着标志性、灵活性、智能性、综合性的多方向发展，从项目的初步构思到整体设计，再到现场施工，有很多工序仍在探索研究的过程中。因此在开始设计前，应充分了解各种办公楼的不同需求，全面了解办公企业文化、办公功能、竖向交通、景观环境等综合因素，设计出融合科技、人文、生态、绿色、节能于一体标志性建筑。

关键词：高层办公建筑；建筑设计；

1高层办公建筑的类型

总的来说，办公功能和公共配套功能部分是高层办公建筑的两种基本功能，配置功能包括会议、商业、剧场及住宅等附属功能。由于功能的不同使得高层办公建筑在设计上具有很大的差别，需要通过整体设计将不同的用途综合起来，并采用一定的技术手段适当地对综合的功能进行整理和统一。从使用功能看，高层办公建筑主要包括专用高层办公建筑、商业出租出售高层办公建筑等两种类型。专用高层办公建筑一般是依据使用者的工作性质进行划分，建筑造型多要求工整对称，最为典型的是各级政府办公楼。商业出租出售高层办公建筑的使用者在设计之初并不明确，通过提高土地利用效率的方法，使得利润最大化。

2.现代高层办公建筑的特点

2.1高度智能化

信息技术的广泛应用，使得现代办公方式发生了巨大变化。智能建筑是通过配置建筑物的各个子系统，以综合布线为基础，以计算机网络为桥梁，全面实现对信息系统，建筑物内各种设备的综合管理。目前我国的高层建筑智能化水平日益提高，其中北京国贸三期、上海金茂大厦等都已成为典型之作。

2.2生态技术应用

近年来，随着全球环境恶化与资源匮乏问题的日益严重，可持续发展理论成为人们愈加关注的课题。建筑节能围护结构、新材料、遮阳技术、对太阳能、风能、水资源的利用等，越来越多的生态技术被应用于高层建筑中。诺曼・福斯特设计的英国伦敦瑞士再保险大厦，采用智能玻璃幕墙可以有效降低采暖或制冷所耗能源；置换式新风系统使得室内大量采用自然通风换气，从而大大降低空调费用，有效提高室内空间的环境质量。

2.3功能复合化

经济的高速发展需要更为灵活多变的使用空间，传统办公建筑的功能正从单一走向复合，由固定走向多变。办公空间通常与旅馆、餐饮、购物、娱乐、会议、休闲等功能相结合，以适应瞬息万变的信息社会的需求。位于上海浦东陆家嘴的环球金融中心，是一个集购物、餐饮、休闲、办公、旅游业为一体的复合用途的超高层摩天楼，492m的建筑高度使其成为全球瞩目的耀眼巨星。

2.4企业精神与办公文化

现代办公建筑已不仅是给员工提供舒适、高效的办公场所，更加注重利用建筑外部特征与内部空间表达企业的文化内涵，给员工以精神层面鼓舞与引导，增强员工的凝聚力及归属感。美国SOM建筑事务所设计的新保利大厦，正是由保利艺术博物馆的特殊功能阐发出“特式吊楼”理念，在外观上借鉴了中国传统的叠式灯笼造型，以波浪型的表皮与钢结构线条共同“编织”起了一座巨型空中楼阁。表达出中国保利集团这一国有大型企业的魄力与文化追求。

2.5技术美学的扩张

科学技术的不断进步，使得现代建筑超越了人们的传统印象。愈来愈多的建筑利用高科技手段，在材料、结构、空间、造型与设备等方面展示技术美学，并有将其继续扩张的趋势。即CCTV央视大楼之后，雷姆・库哈斯设计了深圳证券交易所营运中心大楼，外观为立柱形，大厦底座被抬升至30多米形成一个巨大的“漂浮平台”，裙楼两个方向悬挑36m和22m，为国内罕见的巨型悬挑钢桁架结构超高层建筑。

3.实例分析

金立大厦是金立集团的总部大厦，结合金立集团（金品质、立天下）的企业精神，总部形象应向主流客户群展示其时尚、科技、高品味、高品质的形象气质。本设计理念源自“立”字，竖向扭转的线条是抽象的“立”字形象，扭转的竖线条极具动感、形态优雅、形神兼得，是金立总部最好的形象体现。

图一：金立大厦（在建）图二：金立大厦（在建）

3.1项目概况

前海是未来总部经济的集聚地，本案位于前海妈湾片区核心位置，周边交通网络完善，区位优势突出。怡海大道和港城六街的东南角19单元3街坊；项目东侧为中央绿轴，北侧水廊道景观带，座拥优势景观资源。

项目地上建筑面积为 35000平方米，包含办公和商业，地下建筑面积约15000平方米，

3.2设计理念

结合金立集团（金品质、立天下）的企业精神，总部形象应向主流客户群展示其时尚、科技、高品味、高品质的形象气质。本设计理念源自“立”字，竖向扭转的线条是抽象的“立”字形象，扭转的竖线条极具动感、形态优雅、形神兼得，是金立总部最好的形象体现。

3.3内部功能

1）高度智能化

该办公楼是以办公楼智能化5A的标准来设计的，即OA：办公自动化；CA：通讯自动化FA：消防自动化；SA：安保自动化；BA：楼宇自动控制。各自动化系统均根据建筑内部功能的需求而起着相应的作用，并且在时间上也为建筑未来的发展提供了广阔的空间。

2）功能复合化

塔楼分高低区，低区租售办公，高区为自用办公；在总部自用起始楼层设计企业空中大堂，融合企业接待、文化展示、产品发布、商务社交等多功能于一体，形成企业的形象门户展示空间。

平面布局方整实用，合理进深，内部为无柱空间，并获得较高的实用率；便于灵活使用和划分，方便租售。核心筒布置为中心核筒，建立高效的竖向交通联系，高低区办公人员在一层进行分流，自用办公与出租办公人流互不干扰。塔楼西侧局部设置空中花园，为办公人员提供了一个休息交流的空间，同时充分挖掘项目附加值。

地下室与整个街坊连通开发，地下一层考虑与地铁衔接，结合下沉广场设计使地上地下连为一体；设计多层通高的商业大厅与连桥连接并24向城市开放；把城市链接路径与商业空间相结合，为城市提供舒适便捷的外部空间环境。

3.4外部形态

建筑设计在整体简洁的形体中寻求变化，突显企业的形象特征。设计采用扭转的竖向线条和渐变印花玻璃整体设计，扭转流动的线条突显建筑挺拔大气；在办公入口大堂和商业入口处设计变化形态，满足不同视觉和功能的需求。设计注重细节和品质， 体现总部的时尚、科技、高品味和高品质。

建筑外维护结构是生态设计的重点，因此必须采用一些节能环保，以及具有较低传热系数的外墙材料，因此在本项目的建筑立面采用的是LOE－E中空玻璃，一方面可以有效的减少室内外的热量交换，另一方面也减少了光污染，形式上更具现代感。而且这种模块化的建筑构件可在工厂里流线式的全套加工，安装过程中省时省工，从而达到节约能耗的目的。

4.结语

综上所述，现代（超）高层办公建筑设计的出发点就是一切以人为本。在创造舒适、高效的办公条件的同时，传达企业的文化精神，促进企业、社会与自然的可持续发展，实现城市与人的和谐共生。

参考文献：

[1]刘趣荣.高层建筑设计与技术[M].北京：中国建筑工业出版社，2015.

[2]梁冠超.对城市办公楼建筑设计的探讨[J].科技资讯，2010（3）.

论文作者:刘少毅

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/11/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/474e5f4ddf1461bb01bcc374.html