# 石油化工油品化验工作的重要性和安全性探索论文_徐艳娟,,李梅芝

摘 要：在我国石油化工的生产工作当中，油品的化验工作是其中一个非常重要的工作环节，对保证化工油品的整体质量和安全性都有着重要的意义。本文重点针对石油化工油品化验工作的重要性以及安全性进行了分析和研究，不断提高石油化工油品的整体质量。

关键词：石油化工；油品化验；重要性；安全性

1 石油化工油品化验工作定义

石油化工油品的化验工作开展，主要是在各个和石化油品相关的化验室以及研究室当中来开展，这种化验工作属于实验室当中进行的化学成分分析工作，其中重点涉及到了化学成分研究和环境监测等多方面工作，需要很多相关部门以及化学实验室来协同操作。在化验工作当中，重点分析各种油品当中的化学物质含量是否符合对应产品的质量标准，同时对环境是否存在严重的影响等。

2 石油化工油品化验工作的重要性分析

油品的化验工作对石油化工产业的发展有着重要的意义，其中油品化验的酸值、酸度以及粘度指标是评价油品质量高低的重要参考。为了充分保障修化工单位的油品质量，在对油品的化验和质量分析工作当中，相关的化验工作人员需要通过科学有效的化验方法，对油品当中的各项性能指标来进行检测和分析。在石油化工单位内部原油经过炼油厂各个不同的生产环节炼制成各种不同的油品，在石油的炼化工作当中每一个生产环节都需要对各种不同的油品产物质量和指标进行检测和化验。在一些石化单位当中对油品质量要求不高的生产工作当中，油品的化验工作可以通过工作人员简单的目测方式来进行判断；而在一些原油进厂以及成品油的出厂生产环节当中，对油品的质量化验工作必须要通过精密的仪器来进行深层次的油品分析以及化验工作，这样才可以充分的保证油品的性能符合出厂使用要求。油体的化验分析工作主要目的是为了实现炼油厂出厂油品的性能指标符合社会经济发展的使用需求，充分保证从炼油厂当中生产出来的石油产品符合环境保护的标准，在充分保证石油化工产油设备的质量条件下，不断提高设备产油的工作效率。相关的技术工作人员需要对油品的样本进行准确的化验和分析，对油品当中的各项数据指标进行对比，这样才可以保证石油化工单位生产出质量更高的石油产品，不断推动整个石油化工产业的高速发展。

3 石油化工油品化验工作的安全性探索

3.1 规范化验样品的制取工作

在石油化工产品的检测工作当中，需要充分保证石油产品样本选取的规范性。在取样过程当中，使用扳手等工具会造成其他的杂质油进入到石油产品当中，因此，在工具的选择上需要尽可能选择铜制工具，避免在样本的选择的过程当中产生火花，进而会形成不良的火灾事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在石油产品的取样工作当中，需要观察环境当中的风向以及取样所在位置，最大限度上降低因为风吹油蒸气對人体裸露部分所产生的伤害。在化验操作过程当中如果造成金属器具相互之间碰撞引起静电火花，很可能会形成球体爆炸等事故。因此，在油品的取样工作当中需要尽可能避免两个不同设备之间的激烈碰撞，石油产品对人体所产生的影响问题周期较长，通过石油产品的化验分析工作当中可以看出，相关的操作工人员需要对石油产品的蒸汽以及挥发出来的气体保持高度的警惕，充分做好安全防护工作，这样才可以最大限度上保证操作工作人员的人身安全，不断提高石油产品化验工作的安全性和高效化。

3.2 保证化验室环境的通风条件

在对石油样本的化验工作当中，其中石油产品所产生的油蒸气挥发是无法完全控制的影响因素，石油样本分析工作人员需要充分保证实验室内部的空气流通性，保持实验室当中空气的新鲜程度，有效的降低石油产品在化验和储存工作当中对工作人员产生的人身伤害。因此，在进行石油样本的化验工作当中，必须要做好环境保护工作，有效防止化验室内部的油蒸汽浓度上升，进而造成其他的爆炸或者是自燃事故，对整个石油化工生产单位以及工作人员的人身安全产生了严重的影响。

3.3 建立化验室的安全管理体制

在石油样品的化验和分析工作当中，相关的分析工作人员需要使用各种不同类型的化学试剂，其中很多的化学试剂还有一些剧毒成分或者是腐蚀性成分。针对石油样本的检测试剂的存放，化验室内部的工作人员需要加以格外重视，对各种不同性质的检测试剂样本进行分类存放，不能产生不同样本之间的混乱放置问题，要将同类型的实际样本进行归类。如果检测试剂样本当中的化学试剂错误存放，那么在后续的使用过程当中会对化验工作人员形成干扰，进而形成对试剂样本的种类和性能无法进行正确的判断。如果使用错误的化验试剂那么所形成的后果将会非常严重。为了有效防止石油样本和化学试剂的混合存放，实验室管理工作人员需要制定出明确的化学试剂归类存放的管理规则，并且建立起安全保障制度，充分保证化验分析工作人员在工作过程当中充分执行规定标准，保证整个石油样本化验工作的安全稳定进行。

4 结束语

通过本文对石油化工油品化验工作的重要性分析，从中可以看出油品的化验工作，对提高石化产品的质量有着非常重要的意义，同时在化验工作当中需要充分做好安全防护工作，最大限度上保证石油化验工作的安全进行。

参考文献：

[1]孔丽娜.对石化油品化验相关工作的几点思考[J].中国管理信息化，2017，20（18）：73-74.

[2]何风香.浅析提高油品化验工作效率的几点建议[J].科技与企业，2013（22）：56.

论文作者:徐艳娟,,李梅芝

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/476981e64c2f3e6cf166eba3.html