# 10kV配电网中存在的故障及防范措施论文_孙洪庆,王光明,杨毅

（国网山东省电力公司平邑县供电公司）

摘要：我国电力事业改革不断深入，电网建设也取得了非常可观的发展成就，但是实际调查了解到我国配电网络运行中还存在很多问题，会受到众多不良因素影响。这种情况不仅干扰了我国电力能源供应的安全性、稳定性，对我国电力领域发展也造成了一定阻碍。本文以10kV配电网作为调查研究对象，对配电网运行存在的故障问题进行深入分析，在此基础上提出相应的防范措施，希望对相关人员有所启示。

关键词：10kV配电网；故障；防范措施

引言：配电网络在电力领域中占据着非常重要地位，从电压等级层面进行分析，10kV配电网属于我国的中压配电网，在电力系统中发挥着不可忽视的关键作用，配电网运行成效与人们生活有着非常紧密联系。经济发展速度不断加快，对电力能源的需求程度不断提升，社会各界对配电网运行状态也越来越为关注。了解10kV配电网运行中存在的故障问题，对引发故障问题的原因进行分析，找寻有效措施从根源对故障问题进行改善，为人们提供一个安全可靠的用电环境。对10kV配电网运行中的故障和解决措施进行探究是具有重要意义的，下面就对相关内容进行详细阐述。

一、10kV配电网运行存在的故障问题分析

（一）故障分类

10kV配电网运行中出现的故障问题可以概括性的分为以下三种类型，第一种类型就是断电故障。这种故障问题是在外力因素的影响下，或者是10kV配电网最初建设中就存在质量问题，从而导致配电网实际运行中导线出现严重的损伤，致使区域性电力能源供应停止，对人们生活带来了诸多不便。第二种故障类型就是短路故障，这种故障问题具体指的是多种相间出现了短路情况，同时还包括不同相存在多点接地的情况。第三种故障类型为单相接地情况。较小的接地电量会导致10kV输电线路出现短路情况，但是系统仍然可以运行，但是电力能源应用效率会大幅度的降低。这种情况产生对电力企业经济效益会造成严重损害，所以一定要避免这种不良故障问题出现。

（二）故障原因分析

10kV配电网实际运行中导致故障问题产生的原因有很多，对以往事故发生案例进行分析，结合专业理论和工作经验，将配电网运行影响因素概括性的分为以下几方面：首先需要阐述的就是架空部分。配电网长期暴漏在自然环境中，而且10kV配电网的绝缘子并没有具备防污、自动清污的能力，所以结缘子构件下槽经常会累积较多的灰尘，特别是工厂附近或者城市郊区这种情况更为严重。在这种不良情况影响下，10kV配电网会出现污闪情况，从而导致单相接地情况出现或者导线烧毁。经济发展速度不断加快，城市中越来越多的工程项目投入建设，其中设计都房屋建筑工程和道路工程，工程项目建设地基开挖施工中很有可能挖断电线杆，或者施工机械设备运作、物料运输中不小心损伤线路，在外力因素影响下10kV配电网无法健康运行。还需要注重的是高压线与低压电公杆这一情况。为了满足现代人对电力能源的多元化需求，多种线路会共同的应用配电线杆，这种举措加强了技术人员对配电线路日常维护检修的难度性，同时也提升了事故发生概率。运行通道是比较复杂的，通道在前期规划阶段、建设施工阶段以及后期管理阶段中都会存在一些不合理的地方。而且我国很多城市都在积极的进行地铁工程项目建设，城市改造项目数量较多，基础设施建设范围广泛，电力企业对配电线路防护工作承担着较大压力。

其次需要阐述的就是10kV配电网运行结构问题，现阶段电力用户数量急剧增加，以往设置的10kV电网结构已经不能满足当前社会经济发展以及人们生活对配电网络建设的实际需求，从而导致多种不良问题产生。具体表现为以下内容：变电站建设位置和数量不够合理，各个变电站之间相距较远，10kV输电线路线损情况比较严重，电力能源供应质量受到影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆社会民众对变电站建设重要性的认知程度较差，城市土地资源应用紧张，城市变电站建设受阻情况比较严重，无论是变电站建设前期规划还是实际施工都会遇到众多阻碍。

最终需要阐述的就是10kV配电网对不良自然灾害的抵御问题，我国地域广泛，不同区域之间的地势地貌以及气候环境都存在着较大的差异性，自然灾害发生比较频繁。我国一些区域因为经济发展比较落后，所以在配电网络建设过程中相关防护设施建设的不够健全和完善，该区域的10kV配电网对不良自然灾害的抵御能力较差，不良地质灾害发生后，会导致较大面积区域出现停电情况，从而对区域人们的正常生活造成非常不良影响。

二、解决措施

（一）对10kV配电网环境进行优化

不同10kV配电网线路所处环境也会存在较大的差异性，所以想要保证10kV配电线路运行的安全性和稳定性，降低恶劣环境对10kV配电网运行造成的不良影响。技术人员需要从以下三方面为切入点，进行防护装置的安装。悬式避雷子的防雷能力与针式绝缘子进行比对，悬式避雷子的防雷能力要明显优越很多，应用悬式避雷子取替以往传统的针式避雷子，对提升10kV线路的防雷能力有着积极影响。技术人员需要定期的对帝王阻值进行审查，保证各个参数都可以达到规定标准。除了增加避雷装置后，还需要加强与气象部门的沟通和交流，了解10kV配电线路哪些区域是雷击事故高发区域，在配电线路周围较为开阔、建筑物数量较少的区域进行避雷装置的安装。

（二）对10kV配网运行结构进行完善

技术人员要定期的对输电线路进行巡检，及时更换老化情况较为严重的设备。要树立良好的终身学习意识，积极吸收外界比较先进的技术和理论，使得自身的综合素质可以不断提升，保证硬件设施建设质量。尽可能的提升环网效率。在对10kV配电网络进行改造时以及配电网络运行出现不良故障时，可以通过环网继续进行电力能源供应，避免因故障问题导致大面积区域停电，对人们生产生活造成严重干扰。技术人员还需要注重提升荷载检查力度，对不同区域的电力能源需求程度进行调查，结合了解到的实际荷载情况，提早的做好相应的预防措施，将不良事故发生概率扼杀在摇篮中。

（三）强化配电网抵御自然灾害的能力

强化配电网抵御自然灾害的能力主要从以下两点入手：提高配电网设计的整体级别。安装新型的避雷装置，整改接地网，加强配电网防雷等级的设定。加强工作人员对配电网的维护。当发生自然灾害时，要做好配电网的检查工作，确保能够及时查找问题、解决问题。

（四）增强配电网的人为防护能力

随着科技的发展和新知识、新技术、新设备的不断引入，增强配电网的人为防护能力只要有以下三点：要加大对相关人员的培训力度，更新相关人员的专业业务知识，扎实业务技能；要在配电网附近做好相关的防护措施，要在路边的电杆、电塔上张贴防护标语，起到提醒的作用。

结语：10kV配电网运行中常常会出现很多故障问题，这些问题存在对配电网运行安全性、稳定性造成了非常不良影响。对故障问题产生原因进行分析，找寻有效措施进行改善，保证10kV配电网运行的安全性、稳定性，对我国电力事业发展奠定良好基础。

参考文献

[1]杨建强．配电线路故障主因分析及应对措施[J]．科学之友，2011，(24)．

[2]马静波．浅析变电站的故障分析和防范措施[J]．机电信息，2011，(15)．

[3]芮静康．常见电气故障的诊断与维修[M]．北京：机械工业出版社，2011．

论文作者:孙洪庆,王光明,杨毅

论文发表刊物:《电力设备》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/47d583928fc96b2255b10bb0.html