# 构建电力信息通信运维体系的优化对策简析陶江辉论文_陶江辉

摘要：现今时代，在人们的生活和工作中涌现了诸多先进技术，这也在很大程度上增加了电能需求量，给电力输送带来了极大的压力，因此我国的电力系统技术和电力信息通信技术也采取了应对性的优化措施。特别是电子信息技术的快速发展也给电力信息通信技术的优化改善提供了很大的支持。使电力传输过程中的运行和管理得到了极大的提升。在电力信息通信传输中应用了大数据的计算模式，使其计算更加快速和准确，有效的提高了电力系统的运行效率和稳定行的提升。智能化电网的发展和建设也越来越快。

关键词：电力信息通信；运维体系；优化对策

引言

国家电网有限公司2019年两会明确指出，建设泛在电力物联网是落实“三型两网、世界一流”战略目标的核心任务。“三型两网”建设在不断激发信息通信专业价值的同时，也对信息通信专业支撑能力提出了新要求。在组织与流程等方面主动革新，提升信息通信业务运维工作水平，促进信通专业与公司生产业务不断融合，专业支撑能力不断强化成为必然选择。提升业务运维水平，将逐步改变当前以系统运维为主的现状，充分发挥信息通信技术提升业务效能的作用，在提升人员队伍素质，锻造兼具业务与信息通信知识的复合型人才，解决业务需求滞后等问题的同时，实现资源共享与跨专业优势互补，助力信息通信技术成长为企业竞争性优势，并利用信息创建价值，提高企业效率。

1电力信息通信系统运维发展背景

在改革开放之前，电力信息通信系统并没有很大的发展，只是通过电网建设来保证人们的日常用电，而并没有使得人们信息通讯得到很完善的发展，而在近几年，尤其是在改革开放之后，信息化时代的到来以及经济科技的迅速增长使得我们信息化技术以及信息化传递越来越被人们所重视，因此国家就加大了对电力信息通信系统运维技术的投资是现在的电力信息通信系统运维技术成为现代信息化时代下的主流技术，并且电网企业也开始加大对电力网络信息的铺垫，使现在的电力信息网络通信系统遍布我们国家的各个领域，使现在的电话线以及网络平台等等与信息有关的信息传递方式都能够渗透到我们的日常生活和办公环境中。因此现在的电力信息通信系统运维技术得到了非常好的发展环境也会在最近几年之内得到更大的提升，成为我们国家的主流信息发展技术。

2电力信息通信运维体系中存在的问题

2.1电力信息通信系统没有统一标准

各地的电力系统中，通信信息和监管控制是相对独立的两个方面，没有根据工作的实际情况有机的结合在一起，没有完成其一体化进程，实现对电力系统的智能化管理，因此不能实时监测电网运行状态，及时处理发生的问题。借助互联网、通讯、自动化等技术的智能一体化运维体系，是电力系统发展的必然趋势。所以必须做好运维体系的兼容性问题，确保系统运行的稳定性和安全性。

2.2监督体系不完善

就目前电力信息通信运维体系而言，其信息系统和监督系统是相互独立的。目前的情况是运维体系之中监督系统难以满足体系需求，存在一些漏洞，出现的问题无法及时得到调整。目前，监督系统对于电网信息数据已经相对准确，但由于部分数据不全而难以满足要求，在效度上有待提升。虽然通过电网信息与通信网两者结合使得监督体系有所完善，但是由于两者之间的相对独立性使得信息广泛性有所缺乏。

2.3运维管理系统服务水平还有待提高

现阶段的电力信息通信运维管理系统，大多数都只能提供检修服务，且该服务模式相对来说也比较的单一，同时在该种服务模式下，更多的是提供事后服务，也就是在故障发生之后提供检修服务，不仅不能有效避免故障的发生，还会在一定程度上增加维护工作的成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在电力系统现代化建设工作开展的过程中，运维系统的功能要能够向着多元化建设的方向发展，不仅要能够提供故障事后处理服务，也要能够提供更多的主动、预防的服务，通过建立统一、完善的数据处理平台，来进一步提高管理系统应对异常情况的能力。

3构建电力信息通信运维体系的优化对策

3.1建立科学健全的运行状态评估体系

对电力信息通信运维体系的状态评估主要是应用现代化的评估理念和评估方法对电力系统的运行和信息通信系统的运行状态进行详细的信息数据分析并做出合理的判断和评估。状态评估体系目前应用较为广泛，其技术方法已经较为成熟，在对电力信息通信运维体系进行状态评估过程当中，相关技术人员要首先对信息数据进行科学的分析，并对其运行的状态做出了解和判断，进而确定评估结果。从运维体系的运行角度来讲，电力业务的管理以及网络资源也是其需要考虑的分析因素，所以必须要具备较为科学健全的电力信息通信运维体系评估体系，以促进评估结果更加高效和准确。

3.2配备科学的预警机制

在电力信息通信系统的运行中涉及到多项设备的使用和管理，这些电力设备分布在不同的区域和系统网络的节点上，而其实际的管理当中较为困难的是对其故障的诊断和维修工作。针对这一些情况，以电力信息通信运维体系为基础，依据相关的技术进行科学的设置与设备功能对应的预警装置是提高其故障诊断以及维修维护工作的有效方法，并结合预警装置的信息数据能够有效的调整和维护设备的运行状态，并对其实际的数据信息作出调整。使其能够在不同的设备同时运行状态下提高电力信息通信系统的稳定性和安全性，进而实现电力信息通信运维体系的构建。

3.3强化资源信息模型的可靠性

第一，要紧密结合实际需求，科学优化电力业务。将业务内容、外在条件等因素纳入考虑范围，将与行业发展需求所吻合的模型构建起来，这样可以更加充分和高效的利用一体化运维体系，同时也能够更好的应用后续模型。第二，要对资源信息模型不断优化。将资源信息模型构建起来后，结合电力企业的发展现状与方向，将模型应用中存在的问题及时找出来，进而采取相应的优化和解决措施。第三，要对模型进行综合性评估。相关人员将校验、调试等措施运用过来，对模型的适用性不断强化。要深入对比分析电力企业生产状况与模型使用状况，将其中存在的规律找出来，科学、合理的优化资源模型，促使模型服务功能得到改善。

3.4加大监视力度培育高质量技术人才

对于现在电力信息电网建设的建设力度不够，回家就要成立专门的监视团队，定期的对各部分电网进行检查，确保电网内部质量无误，才可以保证继续运行，并且对于损坏的电网要及时更换，使电网长期处在都完整度的工作状态下。并且要加大对现在的高质量技术人才的培育，对这种技术人才能够充分地利用现在信息系统运维技术来进行现在的电力信息网络建设，从而使得我们国家的电力信息网络更加的效率和便通，并且要适当提高该技术人员的待遇，使得该技术人员的后备人才以及根本质量得到最大的提高。

结语

随着电力系统的不断发展与技术上的创新，电力信息技术也伴随科学技术的进步而实现了持续的发展，电力企业对电力信息通信运维体系的构建与完善也促使其得到了功能上的稳定提升，只有通过不断的实践和运用当中才能够实现对电力信息通信运维体系的优化，并使其发挥出最大程度上的作用和价值，进而促进电力企业能够得到更加广阔的发展。

参考文献

[1]李明明.电力信息通信一体化运维体系探讨[J].通讯世界，2017，4（10）：123-125.

[2]常淑珍.电力信息通信一体化运维体系探讨[J].住宅与房地产，2017，5（12）：55-56.

[3]宋彦.构建电力信息通信一体化运维体系的探讨[J].科学技术创新，2017，8（15）：77-78.

论文作者:陶江辉

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/48c4f599942ea67036eb3b47.html