# 一种新型电梯紧急报警装置的研究论文_赖杰超

（肇庆市上菱电梯有限公司 广东省肇庆市 526060）

摘要：随着电梯的普及,城市中电梯的数量急剧增加，同时也造成电梯故障及事故绝对数量的增加，社会对电梯的质量和管理提出了更高的要求，特别是对电梯故障维修的快速性和及时性要进一步提高，以满足人们对电梯质量日益增长的需求。电梯的安全性和可靠性就成为我们首先要关注的问题。然而现实生活中由于停电、故障、火灾、事故等因素导致电梯出现的紧急情况时有发生。

关键词：电梯故障；报警；装置

引言

随着我国工业现代化水平的提高，社会各行业使用工业自动化生产线和工业自动化输送线的不断增多，它们的规模和控制是不尽相同的，采用的核心控制机也是千差万别的。所以，不管是早期的电器控制设备，还是当今的神经元控制系统，在发生故障时，都离不开自动报警这一首要的环节，在一些大型的工业化系统中是不可或缺的。长期以来，电梯作为高层建筑物内一种垂直交通工具，在为人们提供方便、舒适、快捷服务时，偶尔也会带来麻烦和恐惧。当停电或者出现故障时，安装电梯自动报警装置是十分有必要的。

1安装电梯报警技术的必要性

随着城市化进程的加快，高层楼宇如雨后春笋般拔地而起，电梯的利用也随之增加。电梯在给我们生活带来便利的同时，如果使用不当，也会给我们的生产生活带来不小的麻烦。我们最常见的电梯故障便是其中之一。当电梯停止工作时，不可避免的发生事故，但在许多封闭事件中，总会出现救援延误的现象，导致人员滞留，最终导致事故的发生。被困的人怎么能第一时间获救？被困的人怎么能第一时间向外界发出求救信号呢？此时就体现出了电梯紧急报警装置的重要性。

1.1电梯内要有应急照明

当电梯停电或故障时，电梯内的应急照明设置为被困乘客看到相关文字报警设置和报警设置，也可以减少电梯被困乘客的恐惧，因此，有必要安装电梯应急照明装置。同时电梯内的应急照明也应有其应有的亮度。

1.2电梯内要有对讲系统设置

什么是完整的紧急报警装置？在垂直升降时，电梯与机房应设置类似的对讲系统设备，以及机房内确保有值班人员。因此，当乘客被困在电梯里，乘客可以通过电梯内部的对讲系统发出求救信号，并且机舱内的值班人员能够迅速有效地做出反应。如果电梯室内没有值班人员，则对讲系统应与值班管理部门联系，以确保乘客能有效地与外界联系。

1.3紧急呼救信号响起时及时应答

为什么要安装电梯紧急报警装置呢？一是因为当电梯里的紧急报警装置向外界的管理部门发出求救信号时，能够得到及时应答；二是因为当被困乘客发出求救信号后，管理部门可以快速地通知电梯管理者进行实施救援。这就要求值班人员要有很强的责任心和较强的组织能力，快速组织人员对被困乘客实施援救。

1.4电梯内要有紧急报警设备

当电梯发生故障或者停电时，如何向外界发出求救信号呢？在电梯里安装紧急报警装置就有了它的必要性，这种装置主要有以下形式向外界求救：警铃、对讲、外部电话等，不管是那种方式，都要保证紧急报警装置可以有效地和外界取得联系。

2电梯报警技术在应用实践中的形式

2.1警铃形式

电梯里的警铃设置要有警铃按钮，不要让警铃按钮形同虚设，就要在相应部位安装有声装置。在电梯里除了设置警铃按钮之外，还有在相应的位置设置警铃、蜂鸣器等发声装置，发声装置的安装位置可以在基层站厅门处，也可以在电梯顶部位置。

2.2电话形式

在电梯的紧急报警装置中，电话形式很多，其中暴露的问题也比较突出。我们在乘坐电梯时发现，一些电梯内没有设置电话机的位置，从而使得电话机无法安装，紧急报警装置也成了空谈；还有就是电话安装在电梯的轿厢壁上，使得不能与外界取得联系；还有就是电话机损坏及丢失。

3新型电梯紧急报警装置解析

电梯紧急报警装置，即电梯故障时，困在电梯内的人发出求救信号。虽然应急报警装置看似简单，但要保护广大群众的生命，所以说，我们有必要对其有一个更好的了解。

3.1基本要求

电梯内必须配备应急照明和报警装置，并由应急电源供电。电梯应配备乘客容易识别及报警装置，报警开关按钮是黄色的，和标准确定的铃铛状的符号，报警声音紧促，避免与其他声音混合。同时，还应符合维修、检查的要求，也要有被困人员与外界沟通畅通的装置。

3.2装置构成

安装在电梯控制柜中的电梯报警系统是由现场嵌入式系统、电梯总部的报警检测中心系统和分公司报警检测系统三部分组成的。在电梯内的现场嵌入式系统是通过RS422采集电梯的运行信息，利用局域网或者拨号方式连接Internet，向电梯报警系统发送电梯报警信息，从而实现自动报警。当远程报警中心的服务器接收到报警信息之后，及时通知维修保护人员，进行抢修，并抄写电梯故障监测的参数存入数据库中如图1所示。

3.3报警实现路径

电梯报警系统数据库使用的是SQLServer服务器，它包括系统的各项数据处理逻辑。为实现电梯报警系统监测中心和分公司系统的交流互动与协调以及系统的其他各项功能，主要是通过数据库的读写操作和界面显示来实现的。数据库包括数据表、电梯组、电梯的在线列表、分公司列表、任务表及电梯报警信息列表等内容。

电梯报警系统的软件功能主要包括中心系统和分公司系统两部分。中心系统又包括主模块、异常报警处理模块和关人报警处理模块三部分。主模块是当报警信息，协调各报警系统信息；异常报警处理模块是指异常报警信息以短信的形式发送到电梯维护人员相关；关闭报警处理模块是事故发生时，事件通知到手机维修人员。分公司办公系统包括报警模块：弹出式报警信息对话框，播放报警记录文件，以提醒用户的电话等。如图2所示。

3.4小结

在电梯报警技术的不断探索中，电梯报警系统结合了嵌入式系统技术、网络通讯、语音报警和数据库管理等网络技术，通过采用模块式的结构设计和面向对象语言编程，使得电梯报警系统具有灵活的扩张性。网络技术设备功能齐全、性能优良、稳定性高，同时还可以根据电梯的实际情况，本着实用性、经济性的原则，节约了成本，发挥系统的最大作用。并且该系统是对电梯及进行 24 小时监控，安全性较高，在各地的使用过程中，电梯报警系统运行良好。

结语

近年来，随着电梯使用数量的增加，电梯成为了一种频繁起、制动和十分复杂的机器设备，遇到停电或者故障时在所难免的。因此，适时地推出电梯自动报警技术为电梯的使用多了一层保障，并且国家政府要高度重视电梯的紧急报警装置，保证紧急报警装置工作可以有效地进行，其实也是对人们安全出行的保障。安装紧急报警装置是为了保证电梯的安全出行，预防和减少事故，从而保障人民群众的生命和财产安全。

参考文献

[1]赵铭江,安安,孙勇军.大型自动化控制系统故障报警技术应用研究[J].工业控制计算机,2009(12).

[2]刘伟.自动报警技术在煤矿瓦斯监控中的应用[J].煤炭技术,2011(12).

[3]陈广,张曦,龚溥.风管火灾探测报警技术原理与应用[J].建筑电气,2010(15).

[4]李明哲.大型水电站火灾自动报警技术的设计与研究[J].昆明理工大学学报,2012(29).

[5]谢少平.对轿厢上行超速保护装置检验方法的探讨[J].机电技术,2010(04)

[6]袁松如,肖泽南,傅涛.高层建筑逃生设备往复轿厢启动安全隐患及解决办法研究[J].消防技术与产品信息,2011(02)

作者简介

赖杰超（1989.02-），男，汉族，广东肇庆人，本科。

论文作者:赖杰超

论文发表刊物:《电力设备》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/497f1dbf315332c283a62ceb.html