# 电力系统及其自动化和继电保护的关系研究论文_史恒瑞

国网襄垣县供电公司 山西襄垣 046200

摘要：我国生产规模支持扩大，在各个领域对电力的需要也不断增长。以往的电力系统已经远不能满足人民对电力需要。在经济发展迅猛的今天，国家和社会在电力系统的配电质量上的要求越来越高。电力系统实现自动化已经成为了的各个行业的发展趋势。同时由于电力系统和继电保护之间存有这十分微妙的关系，将系统的自动化做好了也可以更好的防护继电保护，给人们的生产和生活提供坚实的后盾。所以分析电力系统和继电保护之间的联系，是提供电力自动化的水平的重要手段。

关键词：电力系统；自动化；继电保护；关系

1电力系统及其自动化的特点

1.1较为简单化的自动化电力系统结构

相较于传统电力系统的内部结构而言，自动化电力系统的内部结构逐渐简单化，去除了多余的结构。这种情况下，电力系统的管理更加便捷，管理难度也有所下降，有效的提升了电力资源管理的效率。虽然如此，但是自动化电力系统的调节环节有所增加，许多设备难以将自身的作用全面的发挥。因此，为了提高电力系统的运行质量，仍然加强设备运行的高效性和稳定性。

1.2智能化运行的自动化电力系统

随着科技的快速发展，计算机技术、网络技术在社会中得到了广泛的应用，在电力系统运行的各个环节，将这两种技术合理的应用，能够使电力系统实现自动化的操作和控制。在电力系统运行期间，将计算机网络技术应用在此过程中，通过该技术的程序控制特点，完成对电力系统中各个设备的操控，从而促进电力系统运行智能化的发展，有利于工作效率的提高。

1.3自动化电力系统是吸纳了操控一体化

自动化的应用实现了一体化的操作，这对电力系统工作效率的提高有着积极作用，另外，在电力系统的操作过程中，自动化的应用能够优化操作流程，减少工作人员工作强度。同时自动化电力系统的应用，能够实现自动化的监测、危险预警等，从而促进了系统安全性的提高。

1.4功能健全的自动化电力系统

电力系统融入自动化后能够体现出多样化的特点，同时在电力系统中合理的应用多种相关技术，有利于系统监测水平的提高，对电力系统运行效率的提高有着积极作用，与此同时在电力系统的调控机制优化中同样发挥出了作用。由此可见，运行效率高、智能化、结构简单及功能多样化是电力系统及其自动化的特点。

2继电保护、电力系统及其自动化的关系

2.1电力系统安全稳定运行中继电保护应用的重要性

自我国深化改革以来，城市化的进程得到了进一步推进，电能已经成为社会中不可缺少的能源之一［1］。因此，为了保证电力系统的运行能够符合社会的需求，需要加强电力系统运行的稳定性。然而，电力系统在运行的过程中，仍然会存在些许故障情况，如果出现的故障，不能得到及时的处理，那么就会使故障范围逐渐扩散，从而导致电力系统的运行受到影响，使电能的供应难以满足人们的要求。在电力系统中合理的使用继电保护设备，能够有效的在系统运行过程中实现对故障的自动化监测、诊断和处理，对一次电力设备的保护作用显著。因此，为了提高电力系统的安全性和稳定性，需要根据相关规定在必须保护的系统设备中安装继电保护装置。这也是促进电力系统安全性、稳定性的基础保障。

2.2电力系统自动化发展受继电保护的影响

电能的控制是电力系统中的重要环节，想要完成电力的合理控制，需要充分发挥电力系统信息控制的作用，通过信息控制，有效的对电能进行调整，从而保证电能的供应符合人们的要求。在电力调度、通信等电力系统的运行环节中，加入继电保护装备，不仅能够使其得到合理的调控，还能够使该环节的操作更具保障性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3继电保护在电力系统自动化改造中的要求

继电保护设备需要满足三点，才能够符合电力系统及其自动化的要求。首先，继电保护要具有一定的安全性，由于电力系统的应用主要是维护社会对能源的需求，用电质量的提高是满足用户需求的基础保障［2］。因此，为了电力系统自动化运行过程中的安全性提高，既要合理的使用继电保护，又要使继电保护满足安全性的要求。其次，在电力系统的建设过程中，需要根据实际情况对其进行改善，而继电保护要在电力系统的可控范围内，并且要具备一定的灵敏性，从而在电力系统故障的监测中能够对故障问题及时发现，及时处理。最后，如果电力系统运行过程中，出现故障问题或电路故障问题，此时继电保护要具备一定的选择性，根据故障的情况选择性的切断故障线路，从而实现对电力保护的目的。

3继电保护自动化技术在电力系统中的应用

3.1发电机保护的应用

当发电机的定子绕组错误时，就有可能发生短路现象，导致发电机温度迅速上升故障，并且毁坏绝缘层，影响整个机组的安全运行。如果事先在此处安装保护装置，便可有效地切断电源，防止温度升高带来的后果；有时候，发电机定子绕组的负载不高，当有紧急情况的时候，就可以及时先切断电源并报警。

3.2母线保护的应用

母线是电力系统中至关重要的一个设备，它是传输电流的主力，承载着大部分的电压。保护母线可以分为两种，一种是相位对比保护，即在电路两端的继电器上增加通信装置，能够彼此传递信息，在传输的时候进行比较。它能够稳定、可靠地传输电流信息、并且装置简单易操作，能够延迟变化，保证跳闸；另一种是差动保护，即在总线上安装电流互感器，这样一来即使是微小的电流接地、也能够及时的建立保护措施保护母线。如果总线测段连接两个绕组，这时候，在继电保护装置的方法安装、继电保护以及三项链接的有效利用，及时地传输信息防止故障。

3.3线路接地保护的应用

线路接地问题是线路安装中的一个重要问题，需要考虑到整体复杂的线路排布和接地情况等等。接地方法可以分为大电流和小电流接地两种。如果采用的是大电流接地，当险情发生的时候，就要立刻切断电源，以免接地出现差池破坏系统。在零序功率的情况下，接地出现问题，电流方向会因此而改变，但零序电流不会发生较大的变动。在这时候，通过继电保护装置，就可以通过零序电压的情况判断是否发生了接地故障，系统也会自动地发出警报。如果问题产生，技术维修人员也能够迅速地做出反应，调整时间来进行维修[3]。

3.4变压器保护的应用

变压器在三种情况下需要继电保护系统的保护，分别是短路保护、瓦斯保护和接地保护。短路保护，即在过强电流即将通过变压器的时候，通过安装在电源两侧的继电保护系统，可以在短时间内将电流分量，如果电流元件在一定时间内超过规定的数目，便会自动切断电源。瓦斯保护，即当变压器的油箱出现故障，电弧分解其油、绝缘材料而产生瓦斯等有害气体时，它能够根据气体及时的做出判断，切断电源，防止气体的进一步产生和损害变压器。接地保护，即采用零序电流保护，在变压器的两端设置零序保护动作。将部分电流在合适的时候接入地面吸收。对于不接地变压器的保护，应采用零序电压保护。

结束语

电力及其自动化是我国电力系统中一个重要的课题，是电力系统发展的主要方向，也是我国智能电网构建的重要组成部分之一。通过本文的简单论述可知，继电保护系统能够保障电力系统的稳定安全运行，推进电力系统的自动化深度融合。同时，本文还说明了一些继电保护在电力及其自动化中的应用，希望通过本文的阅读，能够为相关工作人员提供一些思路，提高我国的继电保护系统的水平。

参考文献

[1]卢信军．电力系统及其自动化和继电保护的关系探究［J］．工程技术:文摘版，2016(14):00125．

[2]熊文斌．电力系统及其自动化和继电保护的关系探究［J］．时代农机，2017，44(3):27-28．

[3]李伟平.电力系统及其自动化和继电保护的关系探究[J].中国高新区，2018（4）：151.

论文作者:史恒瑞

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49c66196385dc95e0fffff3a.html