# 城镇室内燃气设施安全管理问题与对策浅述滕慧论文_滕慧

摘要：最近几年来，我国的经济社会发展迅速，人们生活水平发展迅速，对安全的要求也越来越高。在现代城镇化建设和发展势头越来越迅猛的背景下，城镇燃气经营企业在燃气管网及燃气设施建设及经营过程中，对室内燃气设施的安全管理给予了充分的重视。室内燃气设施的安全与否直接影响人们的日常生活质量以及人身安全。因此，如何使广大城镇居民在日常生活中避免遭受到各种燃气设施的安全威胁，采取有针对性的措施防范各类燃气安全问题的发生已经成为城市燃气经营企业非常重要的研究课题和工作内容。本文对现阶段存在于城镇室内燃气设施的安全问题进行逐一分析，力求通过分析，结合实际情况提出有针对性的控制措施，这样不仅能够保证城镇燃气设施安全管理的质量和水平不断提升，而且还能够为人们的日常生活安全提供保障。

关键词：城镇室内燃气设施；安全管理问题；对策浅述

引言

随着经济和科技的飞速发展，我国城镇化进程不断加快。燃气是城镇居民生活、工作不可缺少的能源，燃气经营企业高度重视燃气运输管路和设备建设安全管理工作。一旦燃气发生爆炸，不仅会对居民经济财产造成损失，还会威胁居民的生命安全。因此，城镇燃气安全管理工作至关重要。如何提高城镇居民燃气使用安全性、降低燃气使用的潜在风险已经成为燃气经营企业管理工作的重点内容。

1城镇室内燃气设施安全管理中的主要问题

1.1燃气用户的安全意识问题

对于城镇中的室内燃气设施的安全运行而言，除了需要燃气设施安装单位和工作人员做好燃气设施的安装以及养护管理工作，燃气用户在燃气使用过程中也需要具有足够的安全意识，严格遵守安全用气的相关规范。但是当前存在部分燃气用户由于对安全用气的相关知识以及规定缺乏足够的认识，在使用燃气的过程中存在一些不安全的用气行为。另一方面，部分用户仍然使用已经达到使用年限的一些燃气设备、连接管道以及燃烧器具等，还存在对已经安装的表后和表前管道进行私自圈围、包裹以及迁改等不安全行为，这些都给燃气用户的室内燃气使用安全造成了巨大的隐患。相关部门以及燃气企业公司在定期的针对燃气使用安全的户内检查过程中，虽然会对这些户内隐患以及不安全的燃气使用行为进行检查，但是由于燃气用户的不配合，无法进行有效的整改行为，进而导致这些大量的安全隐患长期存在于城镇燃气管道设施之中。

1.2商业场所中的燃气设施安全问题

随着社会经济的发展，目前城镇之中的商业性的场所也越来越多，与之相应的是对于燃气及燃气设施的需求。由于商业性的燃气使用场所本身的特殊性，其往往存在一些地上的密闭房间以及地下室，这些空间都是属于比较特殊的燃气使用场所，存在比较大的危险性，如果由于燃气使用不当或者燃气设备设施存在安全隐患而引起爆炸事故的话，将会给商业场所中的人员的生命财产安全造成极大的威胁，同时还会造成巨大的经济损失。由于商业燃气使用场所的特殊性，政府有关部门以及燃气公司对于这类商业场所在燃气使用方面有更加严格以及细致的管理使用规范要求，但是在燃气的实际使用过程中，仍然存在部分商业场所燃气用户对室内的燃气设施进行私自乱加改动的行为。除此之外，由于商业客户对于燃气使用的需求存在一定的差异，因此为了满足实际的燃气使用需求，燃气客户可能需要对商业场所中的燃气设施以及燃气系统进行一定的调整以及改动，使得商业场所的用气结构有所变化。这些都导致了大量安全隐患的存在。另一方面，在政府相关闭门以及燃气公司企业在对商业燃气用户的燃气使用情况进行监督管理的过程中，由于工作力度以及工作方法的不足，同样也给这些商业燃气用户的室内安全埋下了巨大的隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2城镇室内燃气设施安全管理优化

2.1做好商业用气场所的安检工作

商业用气场所是城镇燃气用户的重要部分，也是特殊的用气户。由于人群密集度高，对燃气使用安全管理责任更大，一旦发生安全事故，危害更大。必须要从具体安全管理措施上，强化监管，保障用气安全。一是做好商业用气场所的安全管理宣传，定期组织商业用气用户参加安全用气教育培训工作，明确和督促各商业用气场所做好安全用气管理制度。比如签订《商业用气场所用气安全协议》，对室内燃气管道、设施及安全附属设施的产权和有关安全管理要求，从法律上明确双方的权利、义务和违约责任。二是做好商业用气用户日常监管工作，特别是在检查频率、安排临时突击检查上，对存在重大隐患又拒不配合整改的场所，实施停气处理，直至隐患消除方可通气。三是做好商业用气户专项备案管理，从用气场所设施、室内环境、安全检查隐患记录、可燃气体报警控制系统等附属安全设施定期检测和校验记录等资料，并强化动态管理。比如对于需变更燃气设施时，需要向燃气企业提出申请，结合专人现场查勘，审核合格方可实施；另外，引入高新技术手段，特别是在燃气管道材料、铺设工艺上来提升安全管理水平。比如采用厚壁不锈钢管，加装可燃气体报警控制系统和机械送排放系等，做好用气安全防范。

2.2加强对燃气设备和管路保护力度

为保证燃气设施的正常使用以及燃气运输的安全性、稳定性和持续性，降低燃气爆炸事故发生概率，燃气经营管理企业应该加强对燃气设备和管路的保护工作。首先，企业要明确划定设备的保护范围，禁止在保护范围内进行一切违规行为和操作，保护设施周围的改建、扩建和新建工程均不能对燃气设施安全造成任何影响。其次，若发现有企业或个人存在威胁燃气安全使用的行为或活动，燃气经营企业必须采取有效措施加以控制。燃气经营企业还需要在合适的位置设立燃气安全警示标示及设备保护标志，安排技术人员定期检测、巡护和维修。此外，企业要完善城镇市政室内燃气设备改造制度，明确规定改动方案执行要求及审批流程。

2.3加强安全用气相关宣传工作

现阶段城镇室内燃气设施的安全管理方面，由于受到很多外部因素条件的限制影响，其整体状况并不是很好。在这种状态下，无法对其整体安全使用效果提供保障。针对这一现象，需要在实践中加强对城镇室内燃气设施安全管理的宣传工作。使广大燃气用户在燃气设施使用过程中能够起到良好的配合作用，这样才能够保证一些不安全的行为或者是个人因素全部都被控制住，对燃气用户使用燃气设施提供安全保障。在具体操作过程中，可以结合实际情况，利用各种不同类型的媒体方式，对用气过程中的安全知识进行宣传。比如在电梯间当中，也可以电视、微信等媒体方式，将与安全用气相关的宣传片或者是注意事项全部都展示在其中。同时，还可以印发一些宣传册，走入社区，和燃气用户面对面宣传、解答问题等方式，让人们能够深入了解燃气设施安全使用常识和注意事项。这样不仅能够促使安全用气得到广泛的宣传，还能够促使广大用户对燃气设施的安全管理有更加正确的认识和了解。还有利于提高燃气用户对城镇室内燃气设施的安全使用意识，通过这种意识的转变，将其潜移默化地转移到人们的行为当中，使室内燃气安全管理工作落到实处。

结语

城镇居民的室内燃气设施的安全管理是关系到整个城市建设发展的重要部分，燃气公司和政府相关部门以及每一位燃气用户都应对安全用气具有足够的重视程度，并掌握一定的安全用气知识。只有在室内燃气设施的安全管理工作中，不断地总结工作经验，进行深入的分析总结，针对已有的问题采取科学有效的应对策略，才能不断优化整个城市的用气环境。

参考文献

［1］张有礼.居民室内燃气事故原因分析与防范措施［J］.工程与建设，2013，27（01）：128~130.

［2］左玉婧，龙治强，李福华.户内燃气管材安装环境适应性研究［J］.城市燃气，2016（03）：18~21.

论文作者:滕慧

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49ea9cefb354f3052f96a63a.html