# 配电施工安全管理过程中存在的问题及对策研究论文_张智坤

国网江苏省供电公司苏州供电公司 215000

摘要：随着经济的快速发展，各行各业以及人们的生活已经离不开电力，电力的重要性和地位不断提高。作为电力网络的重要组成，配电施工发挥着举足轻重的作用，并且是最基本的一个环节，因此应当加强重视。由于配电施工受多种因素的影响，而且施工环境比较复杂，在施工过程中经常出现各种突发情况，危险系数比较高，因此有必要做好配电施工安全管理工作。

关键词：配电施工；安全管理；问题；对策

引言

现在社会发展迅速，对电能的需求量已经远远的超过了电网改造以后的供应量，导致电网一直处于一种超负荷的运行状态，这就要求提高供电的可靠性和质量，对于末端的配电网在运行的时候压力很大，问题也是不断的发生，这样严重的影响到了电网供电的质量，对供电企业的经济效益也有很大的影响。为了可以让配电线路可以安全、稳定的运行，就要进行科学合理的安全运行管理模式，来保证电力的正常供应和电力的质量。

1配电施工安全管理的相关概述

与其他工程相比，配电施工具有施工技术要求较高而且受到外界复杂环境影响较大的特点，因此需要做好配电施工安全管理工作，否则容易出现安全事故，直接影响配电线路的使用以及整个施工进程。由此可见，在配电施工过程中做好施工安全管理工作具有非常重要的意义。配电施工安全管理工作就是通过考虑各项影响配电施工安全的主要因素，由施工人员采取有针对性的措施的一项管理工作。配电施工安全管理工作无论是对电力企业来说还是对广大群众都是一项重要工作，随着企业生产经营的日益扩大以及人们生活模式日益向着现代化的方向发展，社会各界对电力安全日益关注。配电安全施工管理工作关系到施工人员乃至使用人员的生命安全，一旦出现配电施工安全管理问题，不仅威胁到人们生命和财产安全，而且会给国家造成巨大损失。由此可见，做好配电施工安全管理工作具有非常重要的意义。

2配电安全方面存在的问题

2.1配电设备安全问题

配电变压器在相应电力系统当中的作用十分重要，对电力系统是否可以安全运行带来直接影响。如果配电变压器的配置不够合理，就会留下一定的安全隐患。例如，一些配电变压器超负荷运转，还有一些配电变压器超时运转，这种情况下，对于电力系统的正常运行产生不利影响。我国很多地区，使用的配电设备十分落后，设备运行方式也不够规范等问题。如在配电设备当中使用的绝缘材料不达标。还有一些地区所使用的避雷装置不合格等，导致配电网在雷雨天气经常出现跳闸现象。

2.2人员素质问题

现在来说从事带电作业的人可以分为从配电安装人员中优选出来的和专业学校毕业分配的，从配电安装人员中优选出来的人员从事配电工作很久了，现场操作经验丰富，操作的技术水平也是十分的高，但是缺少的是理论知识和对专业知识的理解能力，而专业学校毕业分配的人员综合素质比较高，但是实际操作的经验过少，带电作业本事就是一个特殊工种，要求操作人员必须要有很高的综合素质和实际操作能力，才可以有效的保证作业的安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3雷害的影响

配电工程施工过程当中经常出现的另一种问题便是雷害现象，这种现象主要发生在平原地区或者是高楼电线杆附近区域。除此之外，在部分山区也会出现雷害现象，这主要是由于山区的特殊地势所造成的。在这些地方发生雷害现象的时候，如果周围有人的话，还会发生雷击现象，给人的生命安全带来一定的威胁。在具体的配电工程施工过程当中，同样也会出现这样的情况，所以在施工过程当中对与雷害预防也有些一定的要求，一定要做好相关的防雷措施，进一步更好地确保施工人员的生命安全。

3配电工程施工问题的解决措施

3.1配电设备运行过程的管理

电力设备运行过程中，相关技术人员加强技术管理，高度重视所有配电设备的安全评价工作。从具体角度进行阐述，相应电力企业条件允许的情下，可以建立并完善设备巡视卡、质量卡等，通过这种方式，完善电力企业设备安全运行制度，从而将配电设备所带来的安全隐患排除。配电设备日常运行过程中，会出现一定的故障，这些故障的存在直接对配电安全带来影响，因此加强对设备运行的管理十分必要。电力公司自身要做到，当设备在运行过程中，对其进行随时监督，并且及时检测和维修，同时和电力部门之间加强沟通和交流，借助法律手段等对配电设备的运行情况进行约束。

3.2谨慎对待防雷问题

由于输电线路很容易受到一些外界因素的影响，特别是处于高山地带的线路还容易遭到雷击现象，这就要求在对配电线路进行设计的时候，还应该对这些地区的防雷措施进行充分的考虑。在具体的设计过程中，目前我国主要采用的几种避雷方式主要有：第一，对避雷针的有效运用；第二，在设计过程当中应该对配电线路进行择优选择；第三，对于那些相对比较特殊的位置，可以采用一些比较先进和特殊的避雷措施；第四，在具体的工程当中，还应该充分结合具体的施工环境来采取一定的驱散闪电措施。

3.3加强对施工人员的专业技能培训，提高配电施工人员的安全意识

配电施工是个高危行业，稍有不慎就会造成人身伤亡，因此必须要加强对平配电施工人员的安全知识工作，提高配电施工人员的安全意识，聘请专业的配电施工专业人才为配电施工人员进行安全技能培训，强化施工人员安全施工理论知识，提高施工人员的专业技能水平，是配电施工人员能够将理论与实践相结合，在丰富的安全理论知识的指导下进行配电施工作业，切实保障配电施工安全。

3.4技术管理

施工过程的技术管理对配电工程的安全质量十分重要。技术管理是在施工过程对每一个施工的环节都严格依照相应的标准进行施工。输电线路建设涉及的材料相对较少，施工的环节也相对较少。技术管理工作主要体现在以下几个方面。比如在选择绝缘端子的时候，通常是防污的长形或者是盘形。不同厂商生产的产品质量是不同的，在选择有时候要注意区别。相对于钢化玻璃，瓷绝缘子来说，合成的绝缘子性能要更好，并且质量小，后期的维护工作也较为方便。

结束语

科学技术不断发展，人们日常生活对电子设备的使用不断增多，因此对电力资源的需求也日趋增多。这种情况下，对电力系统的运行提出了更高要求。通过对配电安全保障和管理工作中的不足进行进一步分析，认为相关工作人员和电力使用者均要提升自身安全意识，进行配电设备使用过程中，高度重视配电设备的安全运转，从而配电工作提供保障。

参考文献

[1]吕伟.10kV配网工程施工安全管理的技术探索构建[J].科技创新导报，2016，34：34~35.

[2]王正芳.试论输配电及用电工程的安全管理[J].建材与装饰，2016，26:240-241.

论文作者:张智坤

论文发表刊物:《电力设备管理》2017年第8期

论文发表时间:2017/8/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4a13011f959752772c8208a9.html