# 绿色施工技术在高层建筑施工中的应用论文_李娜

临沂市公共资源交易中心 山东临沂 276000

摘要：随着城市化进程加快，高层建筑工程规模日渐扩大，资源浪费、环境污染等问题日益严重。低碳、环保逐渐成为新时期的发展主题，绿色建筑理念应运而生。在高层建筑施工中，绿色施工技术已经成为保护环境和节约能源的重要措施。

关键词：高层建筑；绿色施工；节能环保；绿色技术

随着社会不断进步，高层建筑已成为时代快速发展的核心标志，绿色施工逐渐成为可持续发展在高层建筑施工过程的唯一道路。随着生态环保、低碳节能、可再利用观念的深入，绿色高层建筑观念应运产生。作为现代建筑施工企业，紧跟时代步伐，在高层建筑施工中注入绿色力量，运用绿色施工技术、实现生态和谐，便成为现代建筑行业必做的一项工作。本文结合作者自身的实践经验和社会体验，对高层建筑中绿色施工技术的应用做出如下分析。

1.高层建筑实施绿色施工对节能环保的重要意义

就绿色施工而言，是新时期国家、社会对建筑工程建设提出的新的更高要求，要优化利用先进的施工技术、采用科学的管理方法，确保施工人员生命财产安全的基础上，尽可能少破坏、污染自然环境、社会环境，提高各种资源利用率。进而，实现“清洁生产、生态保护、资源再利用”目标，为实现新时期建筑施工的绿色环保化奠定坚实的基础。

1.1绿色施工为城市人居环境的清洁提供有效的保证。高层建筑施工过程中，往往需要进行植物移栽、路面开挖、废物堆积等，对城市原有生态环境造成巨大的破坏，施工中产生的噪声、扬尘（甚至含有毒物质）等，不但破坏了城市良好形象，也给城市居民带来诸多的不便。因此，通过高层建筑施工过程中实施绿色施工技术，能有效地减少扬尘、噪声等危害，消除给居民正常生活带来的不利影响，有效地解决植物移栽、路面开挖、废物堆积等带来的各种城市环境问题。

1.2绿色施工可以促进城市良性发展。一个城市是否能够取得真正意义上持续、良性的发展，与其发展过程中是否具备注重生态建设、环境保护以及人性化施工等要求息息相关。绿色施工以不影响或少影响居民正常生活为前提，以保护生态环境、节约资源为己任，处处体现人性化、环保化，将绿色理念贯穿于整个施工过程中，在一定意义上带动着城市的良性发展。

2.绿色施工技术在高层建筑施工中的具体应用

2.1 外墙保温技术的应用

外墙保温结构的性能会对整座建筑的节能性产生重要影响，传统建筑中经常使用高分子保温材料，这种材料的优势是成本低，且保温性能良好，但是其化学性质非常稳定，不容易降解，因此不利于二次利用，会对环境造成污染。为了解决这些问题，建筑设计者开始研究使用复合保温隔热墙面板，使用这种材料不仅施工方便，而且不容易出现保温墙松动现象，稳定性好。除此之外，这种材料基本上不会向空气中释放有毒气体，回收加工和二次利用也比较方便，目前在建筑高层建筑中的应用越来越广泛。

2.2双层皮幕墙技术的应用

在高层建筑中，双层皮幕墙技术属于一种全新的绿色节能技术，被称之为“可呼吸的皮肤”。过去，建筑工程大都使用玻璃幕墙，损耗的能量非常大，大大增加了施工企业的建设成本。现在将玻璃幕墙改成双层皮幕墙，我们可以将双层皮幕墙理解成一个阳光间，虽然体积非常小，但是却在利用自然光线方面发挥了重要作用，可以适应各种气候，为了保证热工效果，诸如Low-E一类的新型玻璃逐渐被应用于双层皮幕墙中，并取得了良好的节能效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3节水与水资源技术的利用

绿色节能技术的应用还体现在水资源利用上，这种改造技术非常适应于缺水地区。首先，可以有效利用市政中水管网条件，将市政中水作为常规水资源，用于建筑中冲厕以及室外绿化灌溉等。这种改造的最大特征就是可以循环水进行有效利用，且对原有水管网进行充分利用，这些循环水经过生物反应器以及消毒池处理以后就可以使用了。水池最好建成地下式，以免对建筑环境造成不良影响，循环水处理时最好选择那些能耗小、噪声小的设备，一方面是避免能源的过多消耗，另一方面是防止设备运行产生噪音影响人们的生活。

2.4扬尘污染控制技术，施工噪音控制技术

2.4.1控制扬尘污染。就高层建筑而言，在施工过程中，经常会产生大量的扬尘，污染并破坏大气污染，也会破坏自然环境。为了保持来往车辆的清洁，可以将洗车台以及吸湿垫和高压水枪等设置在出入口附近，对车辆进行及时清理，防止其在进出时将污染物带离施工现场。传统钢筋混土现浇结构在施工阶段以及装饰阶段，其所需混凝土及砂浆都要严格进行预拌。对于易产生扬尘的建筑材料或是散装水泥等，应及时予以覆盖，或进行密闭存放。对于易产生扬尘的余料，也应尽快回收。

2.4.2控制噪声污染。对于施工进度的安排要合理，混凝土浇筑等施工作业因其噪音较大，需避免在夜间操作。根据国家相关规定《建筑施工现场噪声限制》GB12523-2011的标准，应合理地安排施工时间，夜间不得进行打桩作业；尽可能地采用低噪音的设备进行施工；在住宅区附近必须设立隔音屏蔽；车辆的运输作业应调整到日间进行，减少夜间建材运输。对混凝土输送泵、木工房等会产生噪音的设备进行封闭隔音。施工现场遵照《中华人民共和国建筑施工现场噪声现值》制定降噪措施。

2.5高层建筑与太阳能一体化施工技术的利用

高层建筑与太阳能一体化施工技术包括太阳能与高层建筑的光热和光电的一体化施工技术。其中高层建筑光热一体化施工技术的应用主要是把太阳能转换为电能的绿色施工技术，在高层建筑上利用太阳能的空气集热器直接给建筑供暖、利用太阳能的热水器为人们的生活提供热水。此外以集热和储热为原理的间接方式加热的被动太阳房，可以利用太阳能对空气的加热加压，从而提高建筑的通风效果。而高层建筑光电一体化施工技术的应用主要是利用太阳能电池把白天产生的太阳能转换为电能并存入蓄电池之中，并利用放电控制器在晚上释放出来提供室内照明。

2.6工业废渣及砌块应用技术的利用

工业废渣及砌块应用技术是指将工业废渣制作成建筑材料并用于高层建设工程。工业废渣应用于建设工程的种类较多。例如磷铵厂和磷酸氢钙厂在生产过程中排出的废渣，制成磷石膏标砖、磷石膏盲孔砖和磷石膏砌块等；再如以粉煤灰、石灰或水泥为主要原料，掺加适量石膏、外加剂、颜料和集料等，以坯料制备、成型、高压或常压养护而制成的粉煤灰实心砖。主要特点是采用断热技术分为内、外两部份，采用的断热技术其构造主要是植生混凝土技术。以多孔混凝土为基本构架，内部是一定比例的连通孔隙。基本构造由多孔混凝土、保水填充材料、表面土等组成。

3.结语

综上所述，使用绿色施工技术可以使高层建筑项目在施工过程中有效减少能源消耗，减轻因施工造成的环境污染，使高层建筑项目施工实现四节一环保，这也成为了越来越多的施工企业关注的焦点。施工人员要尽量利用绿色施工技术对高层建筑进行施工，同时制定比较合理的节能措施，实现施工管理的科学性，保证工程实现节能环保的伟大目标，从而使工程的经济、环境效益得到明显地提高。

参考文献：

[1] 袁良超. 浅谈高层建筑施工中绿色施工技术的应用[J]. 低碳世界, 2014(9X):213-215.

[2] 刘广富. 浅谈高层建筑中绿色施工技术的应用[J]. 建材与装饰, 2015(14).

[3]李树强. 绿色施工技术在高层建筑中的应用[J]. 门窗, 2013(12).

论文作者:李娜

论文发表刊物:《基层建设》2016年30期

论文发表时间:2017/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4a2723c7cd06d14a63978a82.html