# 建筑环境与设备工程节能设计探讨论文_陈金龙

沈阳腾越建筑工程有限公司 辽宁省沈阳市 066002

摘要：作为建筑工程中的重要工作，其环境与设备工程的节能设计在近期得到了有关方面的高度关注。该项课题的研究，将会更好地提升其节能设计的实践水平，从而有效优化建筑环境与设备工程应用的整体效果。

关键词：建筑工程；生态环境；节能设计

引言

设备工程以及建筑环境是比较复杂的学科，在发展现代科技的过程中，应当进行内容以及形式的更新和改变。因此，科技人员应当加以改善，加强对于行业的了解，并充分了解到专业相关的知识结构以及最新的研究成果等，这样才能够使综合水平得到提高，从而提高整个系统的综合水平，使工程质量在实施的过程中得到保证。

一、建筑生态环境

建筑生态环境是对建筑有影响的一切外在事物，包括室内外的光源、声量、热度、湿度、水源，以及包含的生态理念，即人、建筑、环境的共同发展。建筑是为人们提供基本活动的重要场所，同时也是人类文化的组成部分，建筑也能反应出不同阶段社会的潮流、人们的审美。建筑有着物质形态的基本特征，从本质上来看，建筑是人工环境一部分，同时也与生态环境有着密切不可分割的关系，它是指建筑周围对建筑的存在和发展有所影响的一切外在事物。建筑在历史的发展过程中有着悠久的历史，与传统的建筑环境一样，建筑生态环境也会分为室内环境和室外环境两部分。

二、建筑环境及设备工程作用

各种建筑设备系统在建筑物中起着不同的作用，完成不同的功能。供暖，是为了创造适宜的生活或工作条件，用人工的方法，保持一定的室内温度的技术。整个系统由热源，热媒输配和散热设备三个部分组成。按组成部分的相互位置关系，可分为局部供暖系统和集中供暖系统。而按照供暖媒 介，可分为热水供暖和蒸汽供暖。通风，是为了保持室内的空气环境满足卫生标准和生产工艺的要求，报室内被污染的空气直接或经过净化后排至室外，同时将室外新鲜空气或经过净化后的能够其补充进来，它包括自然通风和机械通风，而空气调节，是为了满足生活，生产需求，改善劳动卫生条件，用人工的方法使室内空气温度，湿度，纯净度和气流速度达到一定要求的技术，它包括制冷，保湿，加热和过滤净化。

三、建筑暖通空调系统设计环节

（1）加强建筑环境与设备工程节能设计水准首先应当加强暖通空调系统的设计，这一点是当前保证工作质量的核心环节。（2）还应当对建筑环境与设备工程节能设计技术和管理进行深层次的研究，更好地避免出现相关安全问题，在设计之中实现节能减排，一方面可以符合当前环境发展的切实需求，另一方面还可以更好的运用其中剩余的能源，实现资源的重复利用。（3）注重建筑维护结构的节能.暖通空调系统进行设计首要的环节是计算建筑物的负荷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建筑负荷中，通过围护结构传热产生的冷热负荷在空调负荷中占有很大的比重。建筑围护结构保温性能在建筑的节能中起着很重要的作用，采取遮阳，外保温，节能窗等措施提高围护结构的隔热性能，可以减少由室内外温差而引起的热量交换，从而有效减少空调冷热负荷，达到节能的目的，在该环节强调维护结构选择节能，要求严格按照国家和地区的节能标准进行维护结构设计。（4）注意室内环境参数的优化。室内环境设计在调室外计算参数为定值时，夏季空调室内空气计算温度和湿度较低，房间的计算冷负荷就越大，系统耗能也越大。（5）注重合理利用可再生能源和自然通风。

四、建筑物的节能措施

1、产品选择.在建筑工程设计中，应首先考虑选用高效节能环何的电气产品和设备，以期降低系统自身的能耗。

2、供配电系统的节能措施。（1）减少用电设备无功损耗，提高用电设备的功率因烽。（2）用静电电容器进行无功补偿，电容器可产生超前无功电流抵消用电设备的滞后无功电流从而达到提高功率因数，同时又减少整体无功电流。（3）变压器的选择。

3、无功功率的合理补偿。无功补偿时首先应减少用电设备的无功水泵，提高自然功率因数，具体措施。（1）正确选择变压器的容量和台数，以便可以切除季节性负荷专用的变压器。（2）荧光灯，气体放电灯具功率因数小于0.9时应做单灯电容补偿。（3）减少供配电线路的感抗，采用正确的电线，电缆的敷设方式及采用同心结构的电缆等措施。（4）正确选择电动机的容量。

4、照明节能。照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求，不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度地利用光能，通常有以下几种方式：（1）合理选择和确定照度标准值，在一般情况下，设计照度值与照度标准值相比较有误，使照明度标准值的选择具有一定的灵活性。（2）应用高光效照明光源，照明光源的节电指标是发光效率，它是指每瓦所产生流明数的大小，数值越大表示发光效率越高，越节省电能。（3）改进灯具控制方式，采用各种节能型开关或装置也是一种行之有效的节电方法.根据照明使用特点可采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。

五、节能技术措施及应用

根据当前建筑环境与设备工程节能设计的重点和原则等乾地分析，可以明确相关设计工作当中的主导思想，降低住宅建筑的体型系数，外墙体减少不必要的里出外进，适当增加建筑的进深，要以最小的外表面积来包含最大的体积。此外还应当建立起高效以及完善的节能技术措施管理政策，对于节能技术措施的控制和各项方案的实话管理，应当起到关键性的作用，在政策和措施的制定过程中应当很好的明确工作的义务方向，在节能性技术措施的制定过程中，应当通过量化分析的方式，进行方案的整理和改良，同时还应当建立起长效的工作机制，不断的增强和提升工作的执行力度和控制的力度，为更好的实现节能技术措施的建设发展奠定坚实基础，针对方案以及制度报告的编写，应当结合当前的实际情况加以分析，同时增强对节能技术措施的分析和研究，在符合工作基本环节的基础上，旨地以此为基础更好的实现对节能技术措施的改革和创新，保证节能技术的稳定实施。?

六、结束语

虽然，从目前对建筑环境与设备工程的应用实际来看，暖通空调系统节能设计上，供暖方面、暖通空调系统的设计及施工管理方面等还存在一些问题和不足，但是，暖通空调系统是绿色建筑的主要耗能部位，在全国上下开展与实施绿色建筑评价标准的大环境下，未来绿色建筑的暖通空调设计，必须坚持走创新之路、实践之路。未来，新技术在暖通空调系统中的应用，会不断为节能提供新的方向、新的领域。例如地源热泵空调系统、太阳能制冷供热系统，不仅可以实现可再生能源的有效利用，并且可以带来显著的经济效益。是值得大力推广的。但是同任何新技术一样，这些新技术在造价上往往偏高，而且使用的地域条件有一定的限制，并且从技术上讲还存在着许多需要改进提高的地方。因此，对于新的节能技术，应当因地制宜，总结经验，积极推广。

参考文献

[1]张吉礼，马良栋，赵天怡.建筑环境热舒适性研究进展与趋势分析[J].建筑热能通风空调，2011，01

[2]潘重余.建筑工程节能环保设计探讨[J].科学之友.2011（04）：

[3]黄田生. 建筑环境与设备工程（暖通）节能设计[J]. 房地产导刊， 2014， （34）.

[4]杨娜. 建筑环境与设备工程节能设计探讨[J]. 黑龙江科技信息， 2015， （12）.

论文作者:陈金龙

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第12期

论文发表时间:2017/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4a2cb65921961ba7d90cbdc4.html