# 输电线路架线施工不停电跨越技术论文_邓沛威

（身份证号码：52250219801014xxxx）

摘要：跟着社会经济的开展和前进，大家用电量越来越大，公司的出产和大家的平时日常生活都离不开电，这时输电线路的负载量越来越大，为了减轻输电线路的负荷量有必要随时计划跨过架线施工，但施工时停电会给大家的日常生活和公司运营形成很大的影响，不断电跨过架线施工技能的应用为施工单位处理了这个难题，文章论说了不断电跨过架线施工技能，并剖析了它怎么非常好的运用与输电线路架线施工中。

关键词：输电线路；不断电跨过技能；运用；架线施工

近几年，城市化进程日益深化，电网体系不断扩大，为了推动国民经济的开展，国内采取办法加马上电力体系的开展。伴跟着电网体系的扩大，电网体系越来越杂乱，给电力体系的施工建设增多了难度。联系现代科学技能，大家研究出来一种全新的电网办法——不断电跨过架起施工技能，该技能有效地克服了以往施工中遇到的问题，还很大程度上提升了施工建设施工功率。

1输电线路不断电跨过架线施工技能的主要性

在这个经济飞速开展的社会里，社会对电的需求，大家平时日常生活对电的需求越来越大，使得输电线路负载量不断增大，而为了满意现代社会开展及大家日益增长的物质文化需求，增多输电线路已成为今世电力公司一种常用的办法。跟着输电线路的增多，输电线路安全问题也日渐突出，输电线路呈现安全问题就会形成大面积停电事端，进而影响到本地大家的日常生活以及公司的运营。而不断电跨过线施工技能的应用不只减轻输电线路的负荷量，同时保证了输电线路的安全、安稳运转，降低了停电事端的发生，为国内现代社会经济的可持续开展供给了技能保证。

1不断电跨过架线施工的办法和过程

1.1不断电跨过架线施工的办法

从以往的施工来看能够把不断电跨过架施工分为两种办法：施工全程不断电和搭拆架时停电但跨过架时不断电。前者是在搭拆跨过架时也不断电，而后者是在被跨过电力线路时处于停电状况。在架线施工时，国内多选用搭拆架停电而跨过架不断电的办法。

1.2架线施工过程

1.2.1施工前预备作业。施工前的预备作业是输电线路架线安全、顺畅施工的主要条件。整理施工现场的障碍物、合理的搭设跨过架和设置布线、预备施工用器件、装上放线滑轮、暂时拉线和绝缘子串等。

1.2.2做放线作业。放线有张力和非张力放线两种办法。非张力放线也许在停电后也不能跨过施工，并也许损坏接地导线，所以在施工中多用张力放线这种办法做架线施工的前期预备。

1.2.3做导地线作业。导地线的衔接好坏直接关系到全部架线施工的质量。因而衔接过程按施工图规划的严厉执行。首要，要观察和丈量弧垂，一般是经过异长法、长法和视点法来测得弧垂。从施工的经验看，长法是运用最遍及的，它的作用也最佳。观测弧垂的意图是为了非常好的保证施工质量。其次，要装置紧线，一般有单线法、双线法、三线法这三种装置办法，从现在的施作业用来看，单线法是最佳的。最终，装置一些施工过程中需求用到的附件设备，这些附件品种繁复，像距离棒、跳线、悬垂线夹、防震锤等都是需求装置的，也是附件中的主要部分。

2搭接与拆开跨过架施工技能

搭接跨过架施工技能搭接跨过架是不断电跨过架施工中的主要组成本分，施工人员有必要掌握厚实的搭接技能。首要，搭接施工前，施工人员应当明确跨过架搭设的要求，了解各施工参数。另外，跨过架两头每隔一段距离应当设置剪刀撑可能拉线，拉线的挂点、以及剪刀撑的绑扎点应当设在立杆与横杆交界处且与地上夹角小于60°的方位。其次，组织技能人员对预备作业进行查验，待查验通往后开端施工施工建设；再次，施工人员有必要严厉依照规划标准完结跨过架搭接技能，不只要保证施工人员的人身安全，还应当最大程度地降低成本投入；最终，跨过架搭设备工结束后，作业人员还应当对各施工技能进行质量查看，待查看通往后进行下一环节施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

拆开跨过架施工技能拆开跨过架施工与搭接比较愈加简单，可是，施工人员还是要严厉依照施工规划标准进行跨过架拆开作业，制止施工人员不经过上级领导自行更改规划要求。一般情况下，跨过架拆开与搭接施工过程相反。为了保证施工安全，拆开过程中施工人员应当根绝倾倒景象的发生，及时收理现已拆开结束的资料。

3输电线路不断电跨过架线施工技能

3.1架起预备作业

在输电线路不断电跨过架线施工中，架起预备作业非常主要。首要，施工方要将场所整理洁净，同时预备好施工用材，包含高强度钢丝绳、承力绳、防护杆、支撑杆、并做好这些资料的保管，避免受潮。其次，即是做好放线作业，为了提升施工质量，一般选用张力放线办法完结高空架线施工。再者即是做好导地线衔接。电的危险性较高，在跨过架线施工中，做好导线接地衔接有助于保证作业人员的人身安全。

3.2搭接跨过架施工

在不断电跨过架线施工中，搭接跨过架施工是一道主要的工序，为了保证工程施工质量，施工人员有必要深知搭接技能。在施工前，施工人员有必要严厉依照施工图纸规划要求，了解搭接各项施工参数。在跨过架两头每隔一段距离要设置拉线，拉线的挂点应当设在立杆与横杆交界处，同时要保证立杆与横杆交接点与地上的夹角小于60°。其次，施工人员要对施工预备作业进行查看，保证预备作业到位。待查看作业就位后，进行跨过架搭接技能。

3.3扶引绳展放和衔接

扶引绳展放与衔接作为不断电跨过架施工中的一部分，较为常用的办法即是牵引法。依据规划要求，对一切导线点和水准点进行复测，依据成果进行管道的放样、原地上的丈量。用白灰标出管道轴线方位，在轴线上每距离3米做好原地上标高符号，以便导向施工时准确控制标高。为了非常好地提升施工质量，在扶引绳发挥放和衔接中可凭借直升机、热气球等飞行器帮忙展放。在对绝缘绳进行牵引的过程中，假如牵引到了对面塔的支撑杆周围时，就有必要当即中止牵引操作。然后将直径为14mm的钢丝绳从直径为650mm的滑车中穿过，再将其与直径为16m×400m的迪尼玛承力绳联系在同时，并对该承力绳施加适当的张力。

3.4紧线

紧线施工分为直线塔紧线和耐张塔紧线两种。直线塔紧线施工过程中紧线弧垂有必要到达规划标准，各个杆塔上有必要有有关画印，画印完结后，还应当在规则的时刻内对地上与过轮进行临锚，地上和过轮的受力时刻应当坚持一致。锚线施工时，紧线操作塔上的印记应当始终坚持原有的状况，其方位还应当坚持原有状况。耐张塔紧线一般运用于孤立档及始以及终端耐张塔施工中。

3.5弧垂观测和调整

一般情况下会选用等长法观测垂弧，观测方位组织在观测档相邻两杆塔上，经过架空线相应悬挂点向下丈量胡垂度等值距离。观测时，严厉依照规划要求处理好两弧垂板上平面的连线与架空线的关系，一般以两处最低点相切最优。最终，施工人员还应当留意的是，观测站弧垂板能够直接用双眼观测可能用罗盘仪进行观测。

定论

跟着国内经济的开展和用电需求增多，输电线路不断电跨过架线施工技能是契合开展趋势的。不断电跨过架线施工建设是一种技能要求高、危险性高的工程。因而，有必要要施工人员严厉依照规划方案进行施工，有关人员也要不断的提升不断电跨过架线施工技能，使公司坚持良好的开展，推动国内电力工作的开展。

参考文献：

[1]高玉恒.浅析输电线路不停电跨越架线施工技术[J].价值工程，2014，30:150-151.

[2]储存军.探讨输电线路不停电跨越架线施工技术[J].科技创业家，2013，19:78.

[3]张塞豫.对输电线路中不停电跨越架线施工问题再探讨[J].科技与企业，2012，20:199-200.

论文作者:邓沛威

论文发表刊物:《电力设备》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4a3c4b85dc2ef10840fd62a6.html