# 环境工程污水处理措施及新技术研究论文_张涛,付少杰

中赟国际工程有限公司 河南省郑州市 450000河南郑楷环保工程有限公司 河南省郑州市 450000

摘要：我国城市化进程不断加快，导致目前的水污染处理工程不能满足水污染处理的需求，所以要不断的开发新的水污染技术，投入到水污染工程中，提高水污染的处理效率。水污染工程技术人员应该从实际的工作中总结经验教训，提高我国环境工程的建设水平，促进我国的可持续发展。鉴于此，文章结合笔者多年工作经验，对环境工程污水处理措施及新技术研究提出了一些建议，仅供参考。

关键词：环境工程；污水处理；措施及新技术研究

引言

环境工程水污染处是一项复杂的系统工程，在实际水污染工程中，应该不断的总结经验，研究水污染处理的新进工艺，与世界其他国家进行经济合作和技术交流，不断的引进新的技术，通过新技术提高污水处理能力，让我国环境工程建设与城市发展同步，促进我国可持续发展。

1、加强环境工程污水处理措施及新技术研究的意义

有助于协调水环境。在人类发展过程中，水是不可或缺的基础物质，但如今随着工业化和城市化建设的发展，城市污水排放量不断增加，加之污水中含有大量的有毒物质和化学成分，导致河流河道污染和水环境污染越发严重。通过开展环境工程污水处理工作，既可以净化水环境，而且还可以有助于协调水环境，进而达到保护生态环境的目的。

2、城市生活污水的主要来源

2.1居民生活污水

随着我国城镇化进程的快速推进，越来越多的人涌进城市，在城市中开始人生的新篇章。但是，随着城市人口的急剧提升，所产生的生活污水也逐渐提升。其中，对于生活污水的来源来说，主要有城市中的每个家庭、城市公共设施以及相关单位等。从污染物的种类来看，洗涤污水以及排泄物是其中比例最大的部分。此外，对于三四线城市来说，其排水管网尚不完善，导致未经处理的生活污水直接排放到外部环境中，致使城市周边环境进一步恶化，不仅会影响城市居民的身体健康，同时也不利于城市发展。

2.2城市径流形成的污水

所谓城市径流污水，指的是在下完雨、雪后，城市路面中所形成的积水进入排水管网与生活废弃物混合形成的污水。对于城市径流所形成的污水来说，其成分比较复杂，而且存在较强的季节性。另外，在雨季时，此时污水中的污染物含量往往要比普通生活污水高。

2.3膜生物反应技术的缺陷

膜生物反应技术具备较大应用优势，但同时也存在很多问题，具体表现是，有机物属于生物膜组成部分，所以在污水渗透时，会吸附和过滤很多杂质，有些物质因其分子结构非常小，会经常堵塞渗透孔，这样的情况经过较长一段时间运行以后，生物膜出水效率与出水质量便会不同程度的降低。

3、环境工程污水处理措施及新技术研究

3.1动态内循环技术的应用

动态内循环技术主要是对膜生物反应技术起到优化作用，如此使动态内循环反应器形成，其会把超滤膜发展成有机过滤动态膜，由于使用的是滤膜材料所以孔径非常大，这样会使反应器生产成本明显降低，应用性较高。动态内循环反应器仅需做约20Min的净化操作，便能够把滤饼层效用发挥好，可把污水中的COD、TN及TP成分有效的过滤掉，在此当中COD成分的消除度能够达到约96%以上。并且把内循环动态技术应用在反应器当中，可使结构内流性得到提升，如此便能够使混合液更加均匀，与分离生物反应器相比较，这一技术的应用会使净化效果更加突出。对于氨氮成分的去除率，能够达到约98%左右；在整体氮的去除上，由于使用的是动态生物膜，所以其去除率能够达到约52%左右。

3.2健全污水管网配套设施

环境工程污水处理，除了需要对污水处理工程的选址做好规划也要对城市的管网做好设计，而且还要保障污水管网配套设施能够使用当地污水处理新技术的要求，争取发挥污水处理工程的最大作用，对周围所有的污水都能妥善处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先需要对城市突出的水污染问题进行分析，然后对目前突出的问题提出有效的处理措施，保证目前的水污染工程有效的运转。找到水污染的重点源头，从源头架设水污染处理管道，保证污染的水从管道流向污水处理厂进行处理，水污染处理厂必须满足工程标准，达到水污染处理的效果。

3.3声波能处理技术

声波技术也是近几年的新型技术，在环境工程水污染治理中有广阔的发展前景，主要是利用超声波的作用。原理是把设备发出的超声波投放到污染水源中，是污水中的污染物进行分解，可以使其充分分解成为有机物。通过超声波使污水中的污染物质进行充分的分解。超声波处理技术只能处理污染物较少的污水，这种技术应用范围比较广，而且可以和其他技术并行实施，未来的趋向走势非常可观。

3.4对反应器与膜组件构成进行合理优化

随着时代和经济的不断发展，需精心设计反应器结构，使设备的隐患问题明显减少，防止出现微生物繁殖和变质的情况产生，使膜污染问题得到有效减少。除此之外，通过合理设计对流结构，使水流能够及时冲掉所截获的物质，由此达到降低膜污染的目的。

3.5含油污水关键技术

含油污水关键技术有很多种，将重点介绍以下几种方法：第一，过滤法是通过过滤膜将油、水进行分离，来达到目的的方法。在稳定的混合物或聚合物形成之后，可以通过过滤法将含油污水中的凝胶状油污分离出来，这类方法一般采用快滤池或者压力滤池进行。在使用过滤法过程中也会出现滤料堵塞的问题，可以采用空气反向曝气和热水反洗的操作来解决。第二，气浮法是在含油污水中加入大量微小气泡，污水中油和微小气泡接触后会吸附在其表面，促使其分离出来。但是气浮法的技术难度较大，在实际的处理过程中更易受到环境影响，从而影响含油污水处理效果。第三，混凝法主要是对含油污水中胶体油粒和微小悬浮颗粒。首先是将一定比例的化学药剂加入含油污水，充分反应后，形成稳定的絮状物和混合物，再放入稳定剂使胶状油粒呈现中性，在这种状态下，稳定的絮状物和混合物会逐步下沉。

3.6物理污水处理技术

这里所提及到的物理处理技术又被称之为物理吸附法，常见的是矿物质污水处理技术，其一般是借助矿物质或活性泥来吸附污水中的杂质，进而达到净化污水的目的。在环境工程污水处理工作中，矿物质是相对比较理想的材料，主要是由于矿物质本身属于无毒无害物质，如膨润土、硅藻土等，其既可以达到比较理想的杂质吸附效果，而且还可以有效避免二次污染问题的出现，继而提高环境工程污水处理效果。

3.7超滤膜处理技术

超滤膜处理技术一般是借助压力来实现溶液中溶剂与溶质的有效分离，并析出分子量较高的溶质，继而达到过滤分离的目的。超滤膜处理技术不仅具备筛分的物理作用，而且还具备截留作用。大量的数据调查与统计发现，超滤膜处理技术在具体操作过程中所采用的静压差范围在0.1MPa~0.5MPa，截留分子量范围为500~500000，其能够分离的物质直径范围在0.005um~10um。与其他过滤技术进行对比发现，超滤膜处理技术具有比较理想的过滤效果，而且不会诱发水质二次污染，加之运行简单可靠，自动化程度高，因此在环境工程污水处理中被广泛应用。

结束语

总之，环境工程污水处理质量不仅关系到每个城市居民的切身利益，同时也影响城市的发展。因此，必须加大对环境工程污水处理工艺的研究与实践，积极采取科学的发展对策，提升我国环境工程污水处理工艺的实施水平，提高污水处理质量。

参考文献

[1]冯敏.环境工程中污水治理问题及措施[J].住宅与房地产,2018(28):241.

[2]张益晰,王栋.环境工程污水处理措施及新技术[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2018(06):129-130.

[3]白玲.超滤膜技术在环境工程水处理中的运用[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2018(05):136-137.

[4]王安南.市政污水处理存在问题及防范措施[J].建材与装饰,2017(25):100-101.

[5]何振.横县污水处理一期工程项目建设风险管理研究[D].广西大学,2017.

论文作者:张涛,付少杰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4a81d9218cb8a9e56b28c7fd.html