# 采暖热力站运行调试与节能改造论文_熊英超

（阜新金山煤矸石热电有限公司 辽宁阜新 123000）

摘要：随着经济的发展和社会主义现代化进程的推进，供暖系统越来越受到政府和公众的关注。采暖热力站作为供暖系统的重要组成部分，它的运行效率、运行成本直接影响到整个供暖系统的功能发挥和经济效益实现。文章对采暖热力站运行调试和节能改造进行了分析和研究，并提出了有效的控制措施，提供参考和借鉴。

关键词：供热；节能控制；改造

近年来随着市场经济的迅速发展，供热行业逐步走向市场，“热”像电、水一样逐渐商品化。随着节约能源、环境保护等问题日益得广泛关注与重视，在供热领域中逐步出现了多种能源并存、相互竞争的局面，集中供热受到了电采暖、燃气、燃油等多种供热形式的挑战。因此，集中供热必须在确保用户供热品质的前提下，降低供热运行成本，提高供热系统技术管理水平，从而达到节能的目的。提高并改进城市集中供热生产管理运营水平已成为适应集中供热区域和规模迅速发展的重要课题。

1采暖热力站运行调试与节能改造必要性分析

传统的采暖热力站，规模较大、运行效率较低，耗费成本较高。为了更好地适应形势变化，在不改变供暖效果的基础上适当地进行运行调试控制和节能改造，能够进一步降低运行成本，提高运行效率，并且改善供热不足和供热浪费等供热不平衡的矛盾，进而在公众供热需求和节能环保运行方面实现“双赢”。总之进行采暖热力站运行调试与节能改造，是必然趋势。采暖热力站只有及时转变观念，创新工艺方法，不断学习和借鉴先进的改造工艺和节能控制措施，结合热力站现状进行适当地改进和优化，才能更好地适应行业发展需求，提高竞争力。

2采暖热力站运行调试和节能改造基本原则

采暖热力站运行调试和节能改造过程中必须要遵循一定的原则。具体包括：完善热力站控制系统，提高自动化控制水平；不能影响正常供暖，分步实施、循序推进；必须对工艺参数进行科学分析和试验，试验调试平衡之后方可全面实施。

3现场测试与节能诊断

3.1二次管网水力平衡调试

供热系统普遍都存在着水力不平衡问题，这种情况表现在靠近换热站的用户流量过大，室温过高；远离热力站的用户流量不足，室温过低。“近热远冷”的现象比较严重。热力站运行人员很少调节二次管网的平衡阀门，对于供热不足的不利支路，往往以提高供热温度和增大供回水流量的手段解决。供暖系统的水力不平衡是造成供暖系统能量浪费的主要原因之一，实现供暖系统的水力平衡是实现冬季建筑供暖系统节能的必要条件。

3.2气候补偿可行性分析

目前热力站一次侧供水温度和压力由大热网统一调节，供水温度和供水压力随着室外温度有一定的波动，但调节幅度较小。热力站一次回水和二次侧全部由运行人员根据经验调节，人工控制不及时且没有准确的目标值。同一室外气温下，一次回水温度的随机波动幅度较大，没有随着室外气温进行调控，浪费了大量的热量。因此需要安装气候补偿控制柜，根据室外气温计算热负荷后进行补偿调节控制一次回水和二次供回水温度，实现供热系统的气候补偿，预计节能率为21%。

3.3水泵测试与节能问题检测

当前很多水泵都没有实现变频处理，所以会导致供水温差波动较大，所以要对水泵的运行效率和情况进行测试，并进行科学计算，从而在更换水泵和改进水泵等方面进行分析，最终实现变频改造。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4采暖热力站节能改造的具体流程

在对采暖热力站运行现状进行分析的基础上，技术人员就要根据运行参数和诊断数据进行供热系统分步改造，从而达到节能目标。具体改造措施有：在供热改造过程中技术人员首先要保证供热设备正常运行的情况下安装其他设备，避免影响供热进程。

一是要在一次网总管上进行热量计安装。当前热力站热计量设施不健全，生活热水和采暖供热系统都是同用一台热源设备，不利于操控和节能，所以要根据运行情况选取合适的设计部位安装采暖供热计量分表，将流量传感器在一次侧回水部位安装一个，在一次侧供水和回水部位安装温度传感器，进而对热量耗能情况进行计算和分析。

二是要对水泵进行变频调节和控制。在每一个供热系统的二次网循环泵上安装变频器。同时要根据整个系统的运行情况和设计要求安装一定的设备，从而提高监控水平，保证在正常运行过程中实现节能的目的。采暖热力站技能改造是一项复杂的系统工程，需要统筹考虑、全面分析，从多个角度分步实施，才能更好地达到节能效果。

5采暖热力站技能改造后的运行调试控制手段

通过对采暖热力站进行节能改造之后，还需要对改造后的节能运行系统进行控制，从而确保节能改造效果，实现低成本、环保性运行。一是要对温度实现自动调节控制。二次侧始终有一个稳定的供水温度，安装电动调节阀从而保证换热器一次侧供水量稳定，一旦发生超限制情况，就要启动控制调节系统自动化控制机制，通过调节电动调节阀的张闭程度来调整一次热媒的流量，进而实现供热均匀。二是要对循环水量实现自动调节控制。技术人员要对循环水量情况进行分析，通过采取分阶段改变流量的方法进行控制，将室外温度设置标准限值，一旦超过限值，零循环水泵就要启动变频运行装置，从而控制循环水量大小，进而保证热能稳定供应不中断，不浪费。三是控制水压恒定系统的稳定。根据水循环系统和供水系统的具体运行情况，通过采取变频调速补水定压、连续或间歇补水定压等方式保持水压处于恒定状态，进而减少对管网造成太大的压力，从而实现持续节能供热。

6循环水泵的节能技术分析与实践应用

热力站系统形式和结构设计的不合理是导致循环水泵能耗偏高的重要原因之一。在采暖输配系统中，常常由于多余的局部阻力部件如阀门等造成不必要的压力损失，各环节压降之和即为水泵扬程，各热力站管路上的某些多余阀门等调节装置，导致水泵必须提高扬程以克服系统阻力。通过对热力管网水力平衡的调节，一端的压头需求和流量需求均明显的降低。热力站内管路与阀门改造后，水力压头需求又进一步降低。最重要的是通过对各个站循环水泵的测试得出热力站在最初设计过程中，循环水泵的选型都显偏大。综合以上三点可得出通过对供热循环水泵更换，可以降低供热循环水泵的电耗，实现水泵性能与管路实际阻力特性匹配。水泵自控系统完善。循环水泵的自动控制方法主要是根据管网的运行的压力或流量来对水泵的频率进行控制。但是如何控制变频器的频率是一个非常关键的问题。同时，当变频器的频率变化引起二次网的循环流量发生变化，随之二次网的供水温度发生变化，那么前面的控制又要发生变化，电动调节阀就会频繁动作，影响使用年限。

7结束语

展望未来，能源在人类社会经济发展中必将扮演越来越重要的角色。为了积极响应国家号召，我们必须继续不遗余力的坚持建筑节能改造工作，健全建筑节能改造机制。同时还要更积极的研究出新的节能技术并把其运用到实际当中。同时我们建议在加大对既有建筑节能改造工作的同时，对新建建筑的节能要求也要加大。加大对新建建筑的节能设计工作，出台相应的节能设计规范，设计院在设计过程中必须严格按照设计规范中的要求来设计，而不再只是简单粗略的估算。只有这样才能实现人类社会的可持续发展。

参开文献：

[1]房京辉.热力站现场管理6S平台与运行[J].区域供热，2014（3）：117～121.

[2]张永宁.北京热力集团六座热力站合同能源管理项目实例[J].建设科技，2014（9）：80～84.

[3]李田凯.浅析现有供热系统的热计量改造[J].区域供热，2014（02）：97～99.

[4]王魁吉，乔晨晔，梁德才.供热系统运行调节技术综述[J].区域供热，2013（5）：7～15.

论文作者:熊英超

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4aa30c2171dae59d5d9c7381.html