# 水利水电工程自动控制及安全保护论文_1.亓宏图,2.王聪聪

摘要：当下环境不断地恶化，资源的采掘让人们不得不关注能源问题。水电工程作为我国关键的民生工程，不仅在我国经济发展中占据十分重要的地位，更会直接给我国居民的生活质量带来影响。本文基于水利水电工程自动控制及安全保护展开论述。

关键词：水利水电工程；自动控制；安全保护

引言

发展水利工程是我国工程建设的大势所趋，必然之态。电气自动化作为新时代的热门产业，发挥出了其在工程建设中的重要性。在水利水电工程中，电气化的应用不仅可以提高工程的效率，更能提高工程效益。因此，发展水电工程中的电气自动化技术有重要关键性意义。

1重要意义

科技时代，各类高端技术飞速发展。电气自动化技术因其自身的独特优势，被越来越多的行业争相应用。水利水电关系民生大计，可有效地调控水资源，改善水资源贫乏地区的缺水问题，还可以对洪涝水患进行调节，可以有效帮助当地人民提高生活质量。对民生工程的高效管控是保障民生福利的根本，给民生工程插上科技的翅膀，使得民生工程可实现智能化控制。利用电气自动化的先进技术对机组施行实时监控，提升水利水电工程效率和经济效益，确保工程日常的顺利运行。当下随着科技不断发展，电气自动化这种技术也有了广泛的使用。与此同时，电气自动化技术也在水利水电工程中发挥了重要的价值。这是因为它实现了水利水电工程的自动化模式，它不仅可以扮演发电机枢钮这一关键性角色，也可以在监控过程中发出警告信号，提高技术人员的效率[1-2]。自动化模式在水利水电工程中的实现，不仅可以有效保证工程的可靠性和经济效益以及工作效率，还能够在事故发生后缩短维修时间，保证系统尽快恢复[3]，除此之外还可以降低大量人力的投入，减少成本。总的来说，电气自动化技术在水利水电工程中的作用至关重要，因此有关人员一定要好好把握。

2水利水电工程中电气自动化技术作用

电气自动化技术包含电气控制、自动化等，能够在提高其自动化水平的同时节约人力和物力方面花费。同时电气自动化技术在发展过程中逐渐渗透人们日常生活方方面面，比如地铁、电力、工程建设等各个方面，在水利水电工程中，电气自动化技术因为其便捷性、高效性以及广泛性等特点，可发挥重要价值和作用。电气自动化属于科学技术发展结果，能够很大程度上促进生产力水平的提高，在增强经济实力的同时满足科技发展需要。

在科学技术发展过程中，电子电力技术和微电子技术等迅猛发展，将电气自动化应用在水利水电工程中，能够更好地满足水利水电工程建设和发展需要。水利水电工程中水轮发电机属于重要组成，水利水电工程自动化可发挥水轮发电机枢纽作用，通过模拟计算等方式，实现对水利水电工程的监测控制，评估发电机组与相邻部件运行状态，当出现问题后，可及时发出报警信号，确保各任务的顺利完成。水利水电工程自动化水平很大程度上受到水利水电工程大小以及机组设备好坏等因素影响。水利水电工程往往需要24h作业，工作人员很难对其工作状态展开持续、密切关注，在这种情况下，电气自动化技术的应用可发挥重要租用，在机组旁无人检测情况下，电气自动化技术的应用能够按照预设的目标展开工作。随着水利水电工程的发展，水利水电工程自动化还关系到整个水利水电工程的安全经济运行。水利水电工程存在有明显优势，不仅可以提高工作安全可靠性，节约成本花费，同时还能够维持电量正常供应，促进单位工作效率的提升，使劳动条件得到改善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3工作运行的实时监控

我国水利水电工程中的监控系统将先进的计算机技术与监控技术结合起来[1]，对正在运行的设备进行全天候和全方位的监测，由于计算机技术的灵敏性，在运行过程出现的故障都能够得到及时发现，通过系统发出的警报可以使维修人员在第一时间发现问题，并利用自动化的系统进行弥补和修理。同时，运用自动化系统可以明确清楚设备的运行情况，通过数据可以完整展现设备的状况好坏，这样减少了人工检测所耗费的人力、物力和财力，还增强了监测结果的准确性和及时性，保障运行设备的安全工作。水利水电运行人员的工作强度主要是机组负荷调整，为标准化平台提供了多种调整方式。

4设备选型及自动化设计

自动化程度的高低与其元件性能息息相关，在选择自动化设备时，要重视对其型号、性能、适用性、匹配性等的考察。目前，虽然自动化体系已被广泛应用于水利水电工程中，但其自动化程度及智能控制依旧存在众多问题。如元器件选择不当，其灵敏度和稳定性达不到技术要求，无法实现真正的实时监控等。在进行自动化设备选型时，一定要综合考虑各种因素，依据本工程的实际需要进行选型，确保所选设备的适用性、可靠性。例如：配有导叶协联行动模式涡轮叶片的轴流转浆式水轮机在中低水头电站中的大量使用，使得这些水电站的经济效益较之前有明显的提升，但同时也会因生产商的参考数据与发电站实际使用数据的差异，而发生一系列问题，使得系统的高度智能管控和高效工作难以顺利实现。必须经由工作人员依据实际需要，对设备的参数进行实时调整，才能进一步提升设备效率。

5水轮发电机组的控制

自动化技术可以对水利水电工程工作中的水轮发电机组进行精确控制和严密监测。其可以实时地获得发电机组的运行状况，比如机器运行中的温度和负荷等，在出现故障时，可以通过警报及时通知到工作人员。在自动化技术对水轮发电机组的控制过程中，应该清楚如何关机、停机以及注意控制好发电调相与抽水调相等问题，使得在没有人操作的情况下，也能够平稳安全地运行。还有发电机组的位置需要合理安置，这样可以有效地控制发电机组的开关，能够使发电机组发挥最大的作用。自动化技术不仅具有自主运行的优点，还具备节约资源的特点。在水轮发电机组工作过程中，自动化技术可保证机组正常运行的前提下，以经济实惠的方式对机组的运转进行配置，这样减少了生产成本和部分人力物力。如果运行过程中由于出现了操作失误等原因，发电机组运行的频率会变缓，通过系统地智能化控制，一些备用装置可以自主地投入工作当中，保证了工作进度的不落后。

结束语

科技时代，各类高端技术飞速发展。电气自动化技术因其自身的独特优势，被越来越多的行业争相应用。水利水电关系民生大计，可有效地调控水资源，改善水资源贫乏地区的缺水问题，还可以对洪涝水患进行调节，可以有效帮助当地人民提高生活质量。对民生工程的高效管控是保障民生福利的根本，给民生工程插上科技的翅膀，使得民生工程可实现智能化控制。利用电气自动化的先进技术对机组施行实时监控，提升水利水电工程效率和经济效益，确保工程日常的顺利运行。

参考文献

[1]刘志龙,王松,刘鎏.浅谈水利水电工程测绘自动化技术[J].资源节约与环保,2015(02):90.

[2]宋涛.信息自动化技术在水利水电工程建设中的应用[J].科技创新与应用,2014(18):295.

[3]于兴晗.水利水电自动化数据采集器的WIFI技术应用研究[C].中国水力发电工程学会信息化专委会、中国水力发电工程学会水电控制设备专委会.中国水力发电工程学会信息化专委会、水电控制设备专委会2013年学术交流会论文集.中国水力发电工程学会信息化专委会、中国水力发电工程学会水电控制设备专委会:中国水力发电工程学会,2013:511-523.

[4]张毅,龚传利.自动化学科发展前沿研究[J].中国水利水电科学研究院学报,2009,7(02):307-311.

论文作者:1.亓宏图,2.王聪聪

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4acc409938ba07d567f30465.html