# 白杨河风电场项目的经济效益和社会效果分析论文_李海鹏

李海鹏 华北电力大学 102206

摘要 白杨河风电场开发，不仅是新疆能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解新疆电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续发展。因此本文针对白杨河风电场项目进行经济效益和社会效果分析，从而论证了白杨河风电项目有利于节能环保，促进社会的可持续发展。

关键词 白杨河风电项目 经济效益 社会效果

0．引言

白杨河风电场三期工程位于吐鲁番地区西北部托克逊县与吐鲁番市交接的的戈壁滩上，地势平坦开阔，地面高程一般在400～480m之间，风电场内地形总体趋势为：北部略高，东南角略低。通过对白杨河风电场进行项目的经济效益和社会效果分析，能够更好的了解该项目的经济收益和社会价值，为投资者提供有效的参考。

1．白杨河风电场项目的经济效益分析

1.1工程造价

新疆托克逊风电场三期工程场址位于吐鲁番市西北约52km处的无人戈壁滩上，距乌鲁木齐市约112km，距托克逊县约27km。风电场北临312国道与兰新铁路、西临314国道，距312国道约200m，距314国道约100m，距兰新铁路约1.5km，对外交通较为便利。现有公路满足设备对外运输要求，风机可通过汽车直接运抵风场，其它建筑材料也均可用汽车直接运到工地。本风电场拟安装风力发电机组66台，单机容量750kW，总装机容量49.5MW，选取的代表机组型号为金风S48-750机组。工程建设总工期为12个月，工程筹建期1个月。主体工程于第1年1月初开始，5月底第一批风电机组具备发电条件，第1年12月底66台机组全部投产发电，工程完工。

本工程静态投资47634万元，单位千瓦静态投资9623元/kW，工程总投资48862万元。

1.2盈利能力分析

本项目按满足资本金财务内部收益率8%测算风电场上网电价为0.6602元/kW·h，计入8.5%的增值税后上网电价为0.7163元/kW·h，相应全部投资财务内部收益率为8.26%，投资回收期为10.15年，在开工后10年左右即可收回全部投资，投资利润率为2.89%，投资利税率为3.94%，资本金利润率8.67%。

分析敏感性计算成果可知：（1）在上网电量不变的情况下，当项目投资增减增减5%～10%时，本项目的上网电价在0.6471元/kW·h～0.7854元/kW·h(含增值税)。（2）在工程投资不变的情况下，当风电场上网电量增减5%～10%时，本项目的上网电价在0.6512元/kW·h～0.7959元/kW·h(含增值税)。（3）在工程投资和上网电量不变的情况下，当风电场上网电价增减5%～10%时，本项目全部投资内部收益率在6.73%~9.70%之间，资本金财务内部收益率在4.48%~11.60%之间。（4）在其他条件不变的情况下，按项目全部投资内部收益率8%测算风电场上网电价为0.6490元/kW·h，计入8.5%的增值税后，上网电价为0.7042元/kWh。（5）在其他条件不变的情况下，按项目资本金财务内部收益率10%测算风电场上网电价为0.6969元/kWh，计入8.5%的增值税后，上网电价为0.7652元/kWh。

1.3经济效益综合分析

白杨河风电场三期项目建设工期为8个月，按2008年第二季度价格水平，工程静态投资47634万元，单位千瓦静态投资9623元/kW，单位电度投资5.21元/kW·h，经济指标适中。

本项目按满足资本金财务内部收益率8%测算风电场上网电价为0.6602元/kW·h，计入8.5%的增值税后上网电价为0.7163元/kW·h，相应全部投资财务内部收益率为8.26%，投资回收期为10.15年，在开工后10年即可收回全部投资，投资利润率为2.89%，投资利税率为3.94%，资本金利润率8.67%。

财务敏感性分析表明，项目投资、上网电量或上网电价在5%以内变化，项目具有一定的抗风险能力，在10%以内变化时，项目抗风险能力一般，应要加强风险控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

综上所述，本项目在财务上是可行的。

2．白杨河风电场项目的社会效果分析

2.1环境保护措施分析

（1）大气环境保护措施。施工区较为严重的大气污染源主要是混凝土拌和系统和交通运输系统，对于混凝土拌和系统拟采用成套封闭式拌和楼进行生产，并配备除尘装置；对于交通运输产生的扬尘，考虑配备洒水车，施工期每日早、中、晚各洒水一次，以减轻污染的影响。

（2）声环境保护措施。为减少噪声污染，施工单位选用的运输工具必须符合GB16170-1996《汽车定置噪声限值》和GB1495-79《机动车辆允许噪声》，其它施工机械符合GB12523-90《建筑施工场界限值》，在噪声影响较大的施工作业区工作的施工人员需佩戴防噪耳塞、耳罩或防噪声头盔等。

为保护人群健康，施工承包商应对人员进驻施工区前进行健康检查，预防常见的、传染性较强的流行性疾病的传播和流行。

2.2工程节能与环保效益分析

风电是一种清洁的能源，没有大气和水污染问题，也不存在废渣的堆放问题，有利于周围环境的保护。风电的节能效益主要体现在风电场运行时不需要消耗其他常规能源，环境效益主要体现在不排放任何有害气体和不消耗水资源。

本项目建成后，每年可提供上网电量为9142万kW·h，如以火电为替代电源，按火电每度电耗标准煤340g/kW·h，每年节约标煤3.11万t，折合原煤约4.36万t。 相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化硫(SO2)排放量约597.48t，一氧化碳(CO)约8.09t，碳氢化合物(CnHn)约3.38t，氮氧化物(以NO2计)约339.51t，二氧化碳(CO2)约7.39万t、灰渣约0.96万t。此外，每年还可节约用水，并减少相应的废水排放和温排水。

可见，建设白杨河风电场三期可以减少化石资源的消耗，有利于缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展，项目节能和环保效益显著。

2.3社会效果综合分析

风电是清洁、可再生能源。风电场建设符合国家关于能源建设的发展方向，是国家大力支持的产业。

白杨河风电场风电场工程装机容量49.5MW，每年可为电网提供电量9142万kW·h。与燃煤电厂相比，每年可节约标煤3.11万t。相应每年可减少多种大气污染物的排放，还可减少大量灰渣的排放，改善环境质量。

风电场建设还可促进当地旅游业的发展。同时还可带动第三产业发展，促进当地经济建设。

风电场通过利用风能带动风机叶片的转动产生机械能，然后机械能转化为电能，这样的转化过程中，没有任何的污染，是环境友好型的发电方式，因此会受到当地居民的接受，但是在风机转动的时候，也会伴随着噪声污染，这样不利于将风力发电机装在市区，一般选择安装在山上或者是偏远的地方。一方面会给居民的生活带来便利，另一方面山上的风能资源较为丰富，可以充分的利用。总之，风力发电是一种全新的发电模式，会给社会带来巨大的效益。

3．结论

综上所述，白杨河风电场工程的建设不存在制约工程建设的重大环境问题，不会制约当地环境资源的永续利用和生态环境的良性循环，只要采取防、治、管相结合的环保和水保措施，工程建设对环境的不利影响将得到有效控制，而且风电场本身就是一个清洁能源项目，从环境角度分析，不存在制约工程开发的环境问题，本工程建设是可行的。

参考文献

【1】顾婵,赵媛.风电场选址的影响因素及我国风电场建设[J]. 中学地理教学参考. 2008,10(06):5-9.

【2】 李志梅,赵东标. 风能资源与风电开发[J]. 矿山机械. 2007,8(10):8-12.

【3】连捷.风电场风能资源评估及微观选址[J]. 电力勘测设计. 2007,10(02):44-48.

【4】Feng Delian. SMES and large enterprise symbiosis pattern analysis. Review of Economic Research, 2006.

【5】李丽著.项目管理精要[M]. 海天出版社, 2000

论文作者:李海鹏

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2013年第11期供稿

论文发表时间:2014-1-9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4ad37a1d8fc311b50ff77189.html