# 建筑设计中的建筑节能措施分析论文_李晓琳

天津市丙辉建材科技开发有限公司 天津 300350

摘要：我国现代建筑发展的时间并不长，建筑方面环保节能的发展更加有限。在节能环保方面，建筑设计并不是由零散的部件组成，而是一个系统的工程，工程量越大，系统就存在越多细节，可能出现的问题就越多。做好建筑节能设计是建筑设计部门和设计人员的重要职责，在进行建筑设计时，需要应用节能的方法，并将其落实到具体的环节，使每个环节可以实现节能的效果，获得相应的经济效益和社会效益。基于此，文章主要对建筑设计中的建筑节能措施进行分析，仅供参考。

关键词：建筑设计；建筑节能；措施；分析

引言

伴随着建筑行业的规模不断扩大，对能源消耗的程度也越来越大。现在社会提倡节能环保、低碳生活的概念，所以，建筑行业也必须跟上社会的发展脚步，融入这种节能的概念。因此，在进行建筑设计时，必须要根据现代化的社会概念进行设计，并且必须要掌握节能设计的有利之处，更好的推动建筑行业的发展。

1建筑节能的意义

1.1推动经济发展

要想实现国家经济的持续发展，就离不开能源的支持，可以说，能源在很大程度上决定了国民经济的增长速度。近些年来，由于高耗能建筑物的不断新建，使得建筑能源消耗量大幅提升，进而导致我国的能源紧缺问题不断加剧，从而极大地阻碍了我国经济的又好又快发展。因此，要想实现我国经济的平稳发展，建筑企业就必须积极采取建筑措施，以彻底解决高耗能问题。

1.2贯彻基本国策

众所周知，我国是一个人口大国，庞大的人口数量使得人均能源占有量极为稀少，但随着建筑能源消耗量的不断加大，不仅造成了严重的能源短缺问题，也大大破坏了我国的生态环境。随着生活水平的不断提升，再加上绿色环保观念的深入人心，使得人们对居住环境也提出了更高的要求。基于国家发展的根本需求，我国出台了环境保护的基本国策，因而在建筑设计环节采用建筑节能措施就显得极为必要。各大建筑企业应贯彻落实我国的基本国策，在建筑设计阶段积极应用节能措施，以有效减少建筑的能源消耗。

1.3改善建筑环境

由于受到地理位置的影响，我国大陆性季风气候明显，最大特征就是夏热冬冷，因而夏季需使用能源进行制冷，而冬季则需能源进行采暖，从而建筑能源消耗量极大。但现阶段，我国面临着越发严峻的能源紧缺问题，因而如何实现建筑节能就成为建筑行业所面临的重点问题。另外，随着人们对居住环境要求的不断提高，只有在建筑设计中应用节能措施，采用绿色能源，从而为人们提供舒适的居住环境。

2建筑设计中的建筑节能措施的作用

现在很多现代化的建筑都非常复杂，且损耗的资源非常的多，也会对周边的环境以及大自然造成一定的破坏。并且，对于建筑行业而言，不论是施工还是在材料的使用上，都会消耗大量的自然资源，例如空调以及采暖工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而在建筑施工之前，建筑设计的质量直接会影响到后期施工的效果，而且设计的方案也直接会造成能源的损耗，所以，很多现代化的建筑设计，都开始提倡节能环保的概念并且在保证建筑设计的综合水平上，尽可能的保持节能环保的概念，进而转向成绿色型设计方案。

3建筑设计中的建筑节能措施的运用

3.1屋面设计的运用

对于屋面的设计工作，首先需要了解的是屋面的材料。由于屋面需要做保暖的施工工序，所以在材料的使用上，必须进行严格的筛选。针对的设计方案有以下三种，其一就是保温层次的设计，它主要是建立一层保暖的厚度，以此隔离外界的温度，通过材料的密度和吸水能力来控制；其二就是对于材料的选择，必须

尽可能的选择环保材料，并且保证隔热的性能较好、无污染和危害的绿色材料；其三就是可以使用种植的方式或者在屋面储存水，意思就是在屋面进行种植花草或者建设水池，这样也可以起到良好的保暖隔热的效果，并且也可以给建筑增加一点绿化，同时也能增加美感。而建立水池则应当注意水的深度，这样的建设原理可以将热气蒸发掉，起到节能减排的效果。

3.2墙体设计的运用

墙体的设计运用中节能的措施也包含了三种，其一就是使用保暖隔热且性价比高的建筑材料，而设计单位保证材料的单一性即可；其二就是选择新型的保温材料，这样可以设置成复合墙体，以此达到更好的节能效果；其三就是在外墙的设计上，多添加一层保暖层，以此起到良好的隔热效果，并可以保护墙体。根据这三种节能措施的方式，可以看出最后一种的保暖效果最佳，不但可以保护墙体，还能够隔绝外界的温度影响。通常情况下，对于外墙的保暖材料都是使用砂浆以及聚苯板等，虽然它们都具有保暖的效果，但是在效果上，还是存在着一定的差异。

3.3门窗设计的运用

至于门窗设计的运用，也是能源消耗情况比较严重的，一般情况下，门窗的设计只需要保证基本的建筑通风以及良好的采光即可，因此施工工艺也只需要根据设计要求进行操作。所以，要想起到良好的节能效果，可以尽可能的缩小门窗的面积，提高其透气性，并根据所使用的建筑材料尽可能减少能源的损耗，并且，现代化建筑的门窗设计，一般都会以下几种情况；其一就是窗户与墙体的比例，是需要根据建筑面积来确定的，而且根据门窗的方位不同，所设定的门窗与墙体的比例也是不同的。因此，在设计时必须要注意方位问题；其二就是门窗的气密性，它能够减少冷空气渗入到室内，消耗室内的热能源，所以，一般在外墙的设置上，都会选择气密性较好的建筑材料，以此防止热量的流失，进而达到既节能又保暖的效果；其三就是使用新型材料。在整个设计过程中，可以选用新型的材料，尽可能的保证建筑的保暖效果，减少热能源的损耗，并根据大自然的先天条件，实现门窗的节能环保的目的。

4建筑设计中建筑节能设计的几点措施

4.1选择合理的建筑位置

在进行节能设计时，不单单是上述所谈论到的屋面、墙体以及门窗，对于建筑其他部位的设计也应当融入这样的概念，例如建筑的位置，必须保证建设位置的合理性，尤其是建筑的方位以及设计结构问题，必须要注意周边的环境以及建筑的布局和道路的情况，都是保证建筑设计质量的影响因素，所以，必须要选择适应的环境和位置，这样，既可以不损害生态环境，又可以保证建筑节能设计的目的。

4.2制定合理的节能设计方案

在进行建筑设计时，首先需要制定完善的设计方案，例如照明的节能设计，在选材上，尽可能的选择性价比高且节能环保的材料，对于照明的线路和光源也都可以选择适合的节能材料，并且进行照明设计和安装设计；同时，也需要懂得就地取材，利用大自然纯天然的环境材料，解决建筑的材料问题。

4.3采暖的节能设计

对于采暖的节能设计，最重要的作用就是在冬天。由于天气的原因，建筑物的热能源消耗的比较快，进而造成室内温度低下，所以，必须要做好采暖节能的工作。合理的计划保暖的安全网，尽可能的减小供暖管道的长度，并且，保证管道的保温效果，根据集中热量的方式，尽可能的减小能源的损耗，做到节约资源。

5结语

总而言之，对于目前的建筑设计，只有充分的了解节能的概念，并将其应用到建筑工程的施工工序中，无论是屋面还是墙体或者门窗等，都可以从多个方面使用节能的方式进行操作，这样既可以减小污染，又可以控制能源的浪费，也能更好的加快建筑行业发展的脚步。

参考文献：

[1]黄宁秋.关于建筑节能措施在建筑设计中的分析[J].四川水泥，2017（8）：112.

[2]张征 . 节能设计在民用建筑设计中的有效应用 [J]. 工程技术研究，2017，（2）：210+212.

论文作者:李晓琳

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4aeefcad6ced504984752026.html