# 关于电网营销与配电一体化信息通信技术平台研究论文_力勃勇

国网山西省电力公司大同供电公司运维检修部配电运检室 037008

摘要：基于智能电网业务，采取相应的电力营销策略，实现营销与配电一体化的发展，建设信息通信技术平台，进一步提升智能配电网的信息化水平。本文就电网营销与配电一体化信息通信技术平台进行研究。

关键词：电网营销；配电一体化；信息通信技术

前言：智能配电网的信息化发展，改变了传统的运营模式，实现了双向互动，进一步提升了供电安全和电能质量。电网配电不再是孤立的环节，而是将其与营销、生产紧密的联系起来，资源共享，协同发展业务，进而实现电网营销与配电一体化。而实现这一目标，需要依托于完善的信息通信技术平台，实现标准化和精细化管理。

1电网配电管理当中存在的问题

电网配电管理工作主要是由生产或营销部门负责，其管理模式也存在着明显的差别。但无论是哪一种管理模式，都需要面对营配交织业务管理的相关问题，并存在一定的共性。由于改造所产生配网变化，其相关信息、数据不能及时、完整的反映到管理部门，导致基础数据与现实状况不一致，数据流转出现障碍，影响到相关业务的正常开展。尤其是在当前，随着用户量的增加，需要涉及到更多的设备及更为复杂庞大和网络，这给配网管理增加了不小的难度。由于信息系统是相互独立的，加上组织结构的差异，系统间的互联互通存在障碍，难以实现信息资源共享，数据源一致性维护的问题得不到有效解决。电网营配工作主要涉及故障抢修、线损管理、可靠性管理以及供电方案答复等多个方面的内容，细化程度不高，难以面面俱到，但是其工作效率和工作质量均无法达到要求[1]。

2信息通信技术平台的功能

2.1信息共享，互通互联

电网营配工作主要涉及配电、营销、配电自动化、配变监测、标准化作业等多项内容，各自属于单一的系统，其中还包括可靠性系统、配电设备台帐系统、四分线损系统、负控系统以及集抄系统等，根据各个系统的职能范畴，依据单一部门单一业务线开展相应的业务。该营配管理模式下，操作维护难度较大，同时难以保证其数据的一致性和准确性。因此，根据电网营销与配电的实际需求，面向智能电网营配一体化发展，打破信息传递的桎梏，构建信息通信平台，其功能能够充分满足电网营配工作的实际需求，保证各项业务和工作有条不紊的进行。在信息通信技术平台之上，将离散的生产管理数据予以有效整合，在信息共享、互通互联的系统间实现多层应用，加强生产、调度、营销的联系，主要依托于信息通信技术，使其成为连接各项业务之间重要纽带[2]。

2.2一体化维护

利用信息通信技术平台来获得多维度的信息，实现电网设备的一体化维护，利用及时、正确及完整的信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在信息平台上录入相关数据，开发应用平台，细化信息维护管理和电系图管理内容，从中更加详细、准确的了解配电设备的历史应用，包括其变动、负荷、检修、试验、缺陷及检测等多个方面的信息，并将其收集整理，根据配电生命周期的完整信息，将其作为一体化维护的重要参考。

2.3安全管理

利用信息通信技术平台，更加高效、灵活的处理相关数据，并对历史数据的储存，便于分类和统计分析，并以报表的形式予以呈现，自动化生成。在信息通信平台当中，利用其授权机制，设置访问权限，在加强控制管理在实现信息资源共享的同时，也保证数据的安全性，提升配电系统维护的可靠性，对于电网营销同样具有积极的影响。

3电网营销与配电一体化信息通信技术平台设计

3.1组网

信息通信技术平台主要负责配电及营销两项业务。在配电业务当中，随着配电自动化的发展，对于通信系统的传输容量及其可靠性和实时性有着明确的要求。区域站与主控制中心的通信，要求传输容量大，且具有良好的可靠性和实时性，带宽＞Mbps；开关和配电变压器的测控装置与区域工作站之间的通信，要求通信具有良好的可靠性和实时性，其传输容量小，带宽为kbps~Mbps；智能电能表与主控制中心之间的通信，其对于传输容量和实时性无较高的要求，但是需通信量较高。用电基础业务涉及到售电、客户服务、电力需求、营销外勤服务、监控及电能采集管理等多项内容，依托于以上业务，优化用电环节，开发全新的业务，基于信息通信平台，为其提供有力的技术支持。

配电通信组网方式需要选择光纤通信，并开始广泛覆盖于电力通信网当中。而对于环境复杂而无法铺设光缆或铺设难度大的地区，需要应用无线通信技术，其中McwiLL是具有代表性的无线通信方式，将其作为电力专网。为了提升电力通信的安全，解决覆盖盲点问题，还需要将公网作为补充。将光纤、无线网络以及公网混合应用，起到相互辅助和补充的重要的作用，在当前的电力通过组网中得到了广泛的应用[3]。

3.2网络架构

66kV骨干层通信网络是具有代表性的配电自动化系统通信网，其营配一体化通信平台主要包括配电自动化接入层以及用户信息采集两个层次。在配电自动化接入层，10kV配电，通过配电通信网，对配电线、开关柜、环网柜、柱上开关、配电室的数据进行实时采集与回传。用户信息采集层主要负责获取电量信息，通过监测用电表计来完成。结合宽带电力线和无线传感器网络，将交互终端、交互机顶盒、ip电话、电脑以及家电等设备接入用电表计，通过集中器、低压电力器以及采集器，在用户信息采集层采集用电信息。光纤、无线网络以及公网混合组网，根据用户的需求，合理进行电量调配，保证电网的高效运营，实现精细化管理。

在电力营销与用户接入网网络架构当中，利用用户接入网进行用户用电信息和开关情况的监控，利用无线传感网反映在智能表计上，并以此为参考，了解用户的具体用电情况，科学、合理的进行配电，进而制定营销策略。将采集的用户信息进行整合和预处理，传输至配电通信网，进而有效开展双向营销互动、智能家居等电力营销业务[4]。

结论：建立标准化信息通信技术平台体系，优化电网营销与配电业务管理流程，将营销与配电业务有机结合，以信息通信技术平台为依托，实现电网营销与配电一体化，充分满足当前日益增长的用电需求，其对于电力行业的发展具有积极的影响。

参考文献

[1]曹军威，万宇鑫，涂国煜，等. 智能电网信息系统体系结构研究[J]. 计算机学报，2013，01：143-167.

[2]刘丙午，周鸿. 基于物联网技术的智能电网系统分析[J]. 中国流通经济，2013，02：67-73.

[3]王福润. 智能电网配电技术及其对设备的要求[J]. 电器工业，2012，01：34-41.

[4]屈媛媛. 智能电网技术在用电营销中的应用研究[J]. 科技与企业，2015，04：111.

论文作者:力勃勇

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b2b1ee71c337c43307c137f.html