# 基于城镇污水处理厂工艺设计论文_程晓虎,, 李日强

摘要：在城市化进程逐渐推进的今天，城市污水问题已然得到了很大程度上的解决，而与城市不同，城镇污水处理工作难度更高，技术人员更为匮乏，因此处理效果远不及城市污水处理工作。但是，随着时代的进步，人们对于环境质量的要求早已不同以往，如今的城镇居民对于城镇污水处理工作更加看重，如何解决城镇生活污水污染居民水源，威胁居民身体健康的问题，已然成为了有关研究人员所必须重视的问题。基于此，围绕城镇污水处理厂工艺方案设计与选择进行探讨，具有较为现实的重要意义，值得我们给予足够的重视。

关键词：城镇污水处理厂；工艺方案；选择

前言

现如今，我国城镇化建设的推进，人们的生活质量也在不断的提高，在提高 的同时水污染就是严重的问题。城镇污水处理厂在改善农村水环境方面发挥着重要作用，本文主要对污水处理工艺方案进行探讨，以供参考和借鉴。

1城镇污水处理现状及主要难点

1.1缺少完善的规划体制

农村污水排放的方法和城市有很大的区别，农村污水排放有特有的性质。相比于城市生活污水处理，农村生活污水处理缺乏针对性地工艺及规划。在农村，居民的生活居住地点不够集中，生活污水的治理工作存在很大的难度。另外，针对农村生活污水的处理，我国相关政府部门结合法律与法规制定了一些规章与制度要求，但没有结合农村生活中污水处理的实际情况，导致处理工作没有达到最佳的效果.

1.2管理水平不高

污水治理技术在借鉴国内外先进设备及相关经验的同时，部分地区也在不断引进先进污水处理技术，提升当地污水处理能力。经作者实地了解发现，诸多污水处理单位虽就技术设备进行更新，但管理水平、设备操作人员素质方面依然存在诸多问题。如设备操作人员专业水平不足，无法就设备出现问题进行及时解决，管理者未就先进处理设备制定完善的管理措施，实验室内技术人员缺乏相关经验，使得污水处理一旦出现问题或处理设备故障无法使用，都会造成污水处理水平的降低，甚至有可能造成更严重的水污染事故。

1.3污水处理工艺并不适用

一般来说，城镇污水具有不容易收集、污水浓度较低等特点，这就使得在采用城市污水处理工艺处理城镇生活污水时往往会出现不适用的问题。同时，城镇生活污水中的污染成分比较复杂，一些常用的污水处理工艺既不适用小规模城镇污水处理厂，又不适用成分比较复杂的城镇生活污水，因此往往在实际的处理过程中处理效果很是一般，并不能达到应有的处理要求。

1.4资金困难

农村生活中产生的污水进行治理需要大量的资金支持，购进对应的污水处理设备。但是农村的经济生活水平受到限制，很多的农村经济是没有产业支柱的，不能够承担生活中产生的污水处理费用与设备的购买。虽然政府部门对生活污水的处理给予了治理费用的支持，但是其污水治理使用的费用远远要高于拨款，导致污水处理的效果比较差。

2污水处理相关技术分析

2.1生物处理技术

生物处理技术为当前城镇及相关化工单位常见污水处理技术，其原理主要为利用细菌生物新陈代谢原理降低或分离污水中有害成分，这种处理方式最为实用，处理效率也最高。缺点是生物处理技术周期较长，且微生物细菌对环境温度有较高要求，总体投资周期较长且较高。

2.2化学处理技术

所谓化学处理技术，主要利用化学原理对污水内相应化学物质进行分解或沉淀。化学处理技术主要应用于油脂类以及工业污水中，药剂多为无机或有机絮凝剂。就污水化学处理技术而言，无机絮凝剂适合油脂类化工行业处理，如在此方面进行深入研究，其应用范围及治理效果将会持续提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3膜处理方法

较以上污水处理方式而言，膜处理方式广泛应用在活性淤泥以及生活污水领域，应用范围更具广泛性。原因在于膜处理方式主要原理，为污水中的微生物以及有害物质通过与生物膜接触，实现对接触物质的降解处理，而溶解在水中的微生物在吸附后，容积发生变化，进而产生有机反应，最终实现污水有害物质的净化。由于生物膜处理技术的特殊性，使得该技术在污水处理技术上占据重要地位，部分污水厂也多使用该技术。

2.4生物接触氧化工艺

生物接触氧化工艺主要在20世纪70年代产生，其主要就是在反应池与填料进行浸渍接触，在填料中进行生物膜的布置，采用微生物自身的新陈代谢功能对污染物去除，以此实现水体净化的目的。这种工艺的特点主要是有很高的容积负荷以及很强的抗冲击能力，然而在操作中比较复杂以及产水率比较低，通常需要对反应池定期清理。

2.5超声水污水处理方法

处理农村污水还应考虑到农药与化肥的污染以及一些有害的气体、粉尘与固体的废弃物，这些污染源给农村地区的地下水、河流、湖泊带来的污染也比较严重。针对这些污染所使用的主要处理方法就是超声水污水处理技术，通过固定范围内超声水污水处理方法的使用，从而保证生物农反应器的工作效率得到提高，最终促进水资源的净化处理。当前我国的超声水污水处理方法属于一种新型的处理技术，主要是利用超声对污水中的化学物质进行分解，提高污水中生物的活性，提高污水处理效果。

3城镇污水处理厂工艺方案选择

3.1经济性原则

基于城镇资金不足的问题，在选择污水处理工艺方案时首先要遵循经济性原则。一方面，要在保障污水处理设备质量的基础上尽可能采用运行费用相对降低的处理工艺，要尽量降低污水处理工艺成本，用最少的资金达到最佳的处理效果；另一方面，要尽量采用寿命较长、耐久性较强的污水处理设备，尽可能避免因城镇环境复杂所致的设备损坏，减少设备维护的人力成本。

3.2适用性原则

基于城镇污水的分散性特点，要在选择污水处理工艺方案时尽量遵循适用性原则。一方面，要根据城镇各家各户排污点的位置进行合理规划，尽量集中处理污水以减少管道成本，同时若管道铺设难度较大，可考虑适当增加污水处理点；另一方面，要在选择污水处理工艺时就当地生活污水主要成分进行分析，并根据水质、水量的具体情况采取一定的调节举措。具体来说，城镇污水处理要具备除磷脱氮功能，且要尽量减少污泥的产生。

3.3实用性原则

由于城镇污水处理厂技术人员相对匮乏，因此要尽可能在选择污水处理工艺方案时遵循实用性原则。一方面，要充分考虑各种污水处理工艺的特点，选用设备维护难度相对较低的处理工艺，减少后期维护的成本，确保污水处理工作的持续进行；另一方面，要尽量选用相对环保的处理工艺，并严格按照环保政策的相关要求进行施工，确保污水处理效果达到国家或当地标准。

结语

城镇污水处理厂要加强对污水科学处理，这对于提升人们的生活质量非常有利，并且也是对可持续发展战略最为重要的体现。尽管污水处理是一个长期需要的过程。需要应用科学合理的处理技术，保证污水处理质量不断提升，优化生活污水的处理水平。

参考文献

[1]于海应.关于污水处理技术的创新与节能降耗研究[J].环境与发展，2017，29（10）：64+66.

[2]段钢.谈节能低碳技术在污水处理中的应用[J].山西建筑，2017，4（30）：186-187.

[3]张英慧，熊尚雷，赵海燕，王琴芳.IBR工艺在乡镇污水处理上的应用[J].西安文理学院学报（自然科学版），2018，18（02）：20-23.

[4]任岁.城市污水处理厂电气节能的实现及意义略述[J].科学技术创新，2017（25）：41-42.

论文作者:程晓虎,, 李日强

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b6217b9e2503c3444990b3f.html