# 电力配网调度管理实践与技术探讨论文_钱峰

（云南电网有限责任公司迪庆供电局 云南迪庆 674400）

摘要：随着社会经济的高速发展，人们的生活水平不断提高，日常生活的用电设备逐渐增加，对电力的要求量也逐渐加大，为满足人们的用电需求，加强对电力配网调度的管理与提高调度技术的水平至关重要。本文主要针对电力配网调度的管理实践与技术进行探讨研究，旨在提高电力供应的质量，保证供电安全、有效与人们生活用电的秩序正常。

关键词：电力配网；调度管理实践；技术；探讨

前言

由于我国社会经济发展的积极影响，电力事业得以迅速发展。现下，人们的用电需求量增加，给电力配网调度管理工作带来的一定的机遇与挑战。电力配网调度是经过调查分析人们日常生活中对用电需求量的数据而制定的电力分配计划，对电力的走向起直接决定作用，电力配网调度管理规范有利于保证供电的实效与稳定，维持电网的正常运行状态[1]。就目前的形势来看，我国电力配网调度的整体管理水平较低，阻碍着供电行业的发展，研究如何加强电力配网调度管理实践与提高技术水平具有重要的意义，本文主要分析电力配网调度工作中出现的问题，并以此提出加强配网调度工作人员、设备、并网的管理水平要求，并探讨具有针对性地强化调度技术的建议。

1.电力配网调度管理与技术的现状分析

电力配网调度管理与技术水平直接影响着电网的运行情况，科学合理的电力配网调度管理与具有技术含量的调度有利于供电正常，保证电网运行的安全、稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前，我国电力配网调度管理与技术较为落后，主要是没有健全与完善的电力配网调度管理规章制度，尤其是细节管理方面，没有实效性的参照标准，导致调度人员不能及时有效地解决在进行电力配网调度工作中出现的细节问题；其次，电力配网调度管理力度不够，许多工作表现较为粗化，操作失误现象频发，同时也影响了电力配网的调度时间，在一定程度上会引发电力事故，造成电力单位经济损失严重；再者，现下的电力配网管理技术水平较低，技术人员的配置不足，且大多数技能水平较低，综合素质较差，高素质的调度管理人员更是少之又少，严重影响电力配网调度工作的正常开展。

2.电力配网调度管理实践分析

(1)电力配网故障调度的管理实践。配网故障是常见的问题，对配网的正常调度工作形成一定的阻碍，为保证配网调度的有效运行，做好配网故障的管理工作是重要基础。一方面，当配网发生故障时，管理人员应全程监督与管理维修工作，并严格要求操作人员撰写规范的操作票，后按规范操作流程执行；另一方面，管理人员应全面了解故障调度操作的目的、过程等问题，以便顺利开展配网故障调度管理工作。

(2)电力配网调度设备的管理实践。倒闸是运行配网系统的必要操作，首先调度管理人员对配网系统的电压、周波及自动装置等进行综合分析，选择正确的倒闸操作方式，严格按要求填写规范的操作票，由相关部门审核通过后予以执行，并记录配网调度操作日志，倒闸操作人员在接收到电力配网调度管理人员发送的操作命令后进行操作，切勿擅自执行，以防发生重大事故，最后调度管理人员在操作票上标识已执行的文字，以防重复操作[2]。在进行其他电力配网调度工作时，也需按规定的流程执行操作。

(3)电力配网调度并网的管理实践。并网是电力配网调度管理的重要方面，由配网调度机构统一进行并网调度，并网调度的管理内容包括的机组、变电站与发电厂等；按照电网的互联网机构调度两个或超过两个的电网并网运行系统，确定最高电网并网调度机构，由其统一管理、调度，明确划分各并网调度机构的级别，下级严格服从上级；另外，在互联电网的调度中列入相关的并网管理设施与技术装备，实行统一调度。

3.电力配网调度的技术要求分析

(1)电力配网设备的调度技术。良好的电力配网设备运行状态有利于稳定配网系统的运行，需严格细心实施设备的调度，精细的维护设备的正常运行。同时，对于未经调度值班管理人员的许可，严禁其他工作人员进入调度工作室，避免工作人员改变调度设备的运行状态，从而影响电力配网系统的秩序；若是正常需要，其他工作人员应先向值班人员进行报告，经批准后方可进入工作室，并在值班人员的监督与指导下进行设备调度。

(2)电力配网调度技术人员的水平。具有高水准技术的工作人员有利于提高电力配网调度工作质量，因此，参加配网调度的工作人员需具备一定的专业知识与技能。首先，调度工作人员需熟悉并严格遵守相关的调度规章制度，如交接班、录音管理等制度，同时提高自身的职业道德、责任态度等，认真、严肃地执行电力配网调度工作任务，使综合素质得以全面提升，在电力配网调度工作中尽职尽责；电力单位需定期考核调度工作人员的技术水平，对不符合要求的工作人员进行专业培训，若经过学习培训后还使无法满足岗位工作要求的，则予以相应的调配或辞退处理，以确保调度工作人员的技术水平能适应调度工作的需要，能及时解决调度工作中发生的故障；除此之外，电力单位还可通过定期组织开展交流学习会，调度人员在沟通与交流的过程中互相学习，提高技能，更好地服务电力配网调度工作[3]。

(3)电力配网调度的命令执行技术。调度工作人员是发送调度命令、分配调度工作、处理调度事故的重要指挥者，正确的指挥命令有助于维持调度工作秩序[4]。第一，上级调度人员经过系统的分析作出准确的调度命令，并发送于相关的调度操作人员，当操作人员接收后复诵命令，核对命令无误后按命令内容执行操作，并做好日志记录工作，为后续工作提供依据；接受命令的操作人员若发现命令内容有误，需立即上报发送命令的调度人员，由调度人员核查修改后再行命令发送操作的流程；另外，接收与执行命令操作的人员可根据实际情况拒绝执行任务，例如当命令危及生命、设备等安全问题时，操作人员可将拒绝理由与修改建议上报，由相关领导处理，以更好地保证配网调度系统的运行安全。

(4)电力配网调度的事故处理技术。若发生配网调度事故，事故单位调度人员应快速提出解决方案，将经济损失最小化，并收集相关的用电数据并上报，例如开关、电压与负荷等，要求重点说明事故出处、设备状况以及影响程度等，若事故较为严重的，需向上级单位汇报，以便做好应急措施。

4.总结语

综上所述，当今是科学技术不断进步与发展的时代，人们的生存与发展无时无刻都需要电力，例如电器、电讯等的使用，电网系统的正常运行是维护人们日常生活秩序的重要条件，做好电力配网调度工作至关重要。而现下的电力配网调度管理工作与技术方面都存在一定的局限性，电力单位需加强调度的管理力度，尤其是要提高对调度管理人员与操作技术人员的要求，只有调度人员的综合素质提高了，才能更好地管理调度工作、处理配网调度工作中的问题，从而保证电力配网系统的正常运行，促进电力事业的科学发展。

参考文献

[1]余伟.关于电力配网调度管理实践及其技术的研究[J].现代工业经济和信息化，2016（14）：47-48.

[2]陈静.关于电力配网调度管理实践及其技术的研究[J].科技与企业，2013（24）：203.

[3]李健勇，史光哲，王英帅.论电力配网调度管理实践及其技术[J].企业改革与管理，2014（14）：125.

[4]许鹏.电力配网调度管理实践及其技术探讨[J].科技创新与应用，2014（33）：208.

论文作者:钱峰

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b6651d14b1bc0df291b5a06.html