# 探析现代建筑中建筑电气自动化应用论文_郭冬诚

摘要：随着我国建筑技术以及电气自动化技术的快速发展，二者之间的结合将更为紧密。在建筑电气自动化管理模式下，更多的现代建筑将会为人们带来更加舒适、便利的生活环境，使人们充分感受到现代化的生活气息。尽管现代电气自动化管理技术的发展还尚未达到成熟阶段，在实际的应用过程中还存在一定的不足，但是，我们有理由相信在研究人员的不懈努力下，一定会促进现代建筑的全面电气自动化管理，使建筑物的管理工作取得更大进步。

关键词：建筑工程;电气自动化;具体应用

1 建筑电气自动化技术的基本特点

建设电气自动化系统主要是根据电气化行业的基本原理来控制建筑施工工地上的水、电、气这三者的使用情况，另外电气自动化技术还能够在某些大型机器设备上进行实时监控，当该设备的电路信号出现问题的时候，电气控制中心就能够在第一时间内切断该电路，保障施工机械设备和施工人员人身安全。另外电气自动化系统还能够借助网络，在施工道路，施工工地和建筑物内部建立一个庞大的视频监控网络，该网络不仅能够记录时刻的施工进程，也可以检测施工产品是否能够达到标准，当某些施工地点出现突发意外情况的时候，该系统也能够在第一时间获取信息，发出警报。所以说电气自动化系统在建筑行业的运用将会是强强联合，一定会萌生出全新的建筑面貌。

2建筑电气自动化在现代建筑中的优势

2.1提高建筑电气的安全性和可靠性

建筑电气的智能化使其安全性和可靠性更为突出。建筑电气自动化可以对建筑电气设备的安全提供保障。在建筑电气设备发生故障和异常的情况下，电气自动化设备能够快速的发现问题根源所在，从而减少人工查找和修理所耗费的时间。建筑电气自动化系统能够准确的监控电气设备的各个环节，针对设备出现的不同问题提供可靠、安全的解决方法。相比传统的建筑模式，电气自动化的应用使建筑电气更加安全、可靠。因此，建筑电气能够安全、可靠的运行，电气自动化系统功不可没。

2.2加强建筑电气各个系统的联动反应

在如今科技的发展下，电气自动化系统更加的完善，也可以说，建筑电气的普遍适用性往往牵一发而动全身。在人们的日常生活中，医院以及宾馆等地是最常见到这种联动反应的地方。比如：在宾馆或者是医院出现火灾的情况下，受到高温的建筑电气系统则会发出一定的灾情信号，室内电气自动断电，喷淋和消防系统启动，走廊的应急灯打开，建筑电气系统联动反应便于人们的疏散，减低人员的伤亡。这一系列的现象可以反应电气自动系统的特征。建筑电气的联动反应不仅为人们提供了安全保障，也为人们的生活带来了便捷，也因为联动反应，也会减少人工的一些时间，不但减少了人力也减少了一定的成本，并且在短的时间内完成人工无法完成的任务，从而表现了建筑电气系统反应的重要性。

2.3实现现代建筑电气系统的高效管理

在建筑事业的不断发展下，我国的建筑建设越来越复杂化。大型的建筑物中，人工监管的弊端逐渐显现。建筑的复杂化使建筑中人工监管不到的盲区越来越多，大量的人力消耗对经济造成了不必要的损失。在人工监管的过程中，会忽略肉眼所看不见的细节而对监管产生疏漏。在现代建筑中用电气系统进行管理可以保证监管的全面性和精准性，电气自动化系统在建筑中的应用，可以有效的解决人工监管的漏洞问题，在节约人力、财力的前提下，最大程度的提高建筑电气的管理水平。

3 建筑电气自动化在现代建筑中的运用

3.1监控技术。由于我国建筑行业发展迅速，如何对相关的设备进行有效监控成为了一个热门研究方向。20世纪80年代，相对成熟的计算机技术开始被广泛应用到对设备的监控中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆虽然能够进行整体监控，由于配套设备的发展水平限制，监控设备本身的运行和开发速度相对较慢。很多检测技术并不能完美的应用到具体的建筑工程中，不能发挥应有的功能。由于计算机技术发展日趋完善，特别是在20世纪90年代检测技术有了相当大的提升，进一步提升了设备检测能力。检测能力的提升主要通过三个方面展现出来：①通过对监控设备中的各种系统和应用工具进行升级改造，从源头上提升监控设备的监控能力。②监测技术能力的提升，由于技术提供重要的保障作用，可以对整个系统进行监控，促进了监测体系的安全性。③新型控制网络技术应用在工程中，不单单能够实现对相关设备进行实时监控，还对自动化控制技术起到了推动作用。

3.2在通信系统中的应用。智能化建筑是以智能技术为核心的，而通信系统又是实现建筑智能化的关键所在。所以在设计建筑电气设备的过程中，设计人员要结合多方情况考虑完成通信系统的自动化。第一，提升数据通信系统的完善度，只有这样才能更好地让智能建筑用户利用局域网，直接联系外部设备或是办公区计算机完成电子数据交换业务，最大化的满足广大用户的需求[3]。第二，在通信系统设计过程中，必须要最大限度地利用各种自动化技术，比如：数字微波通信技术、个人通信技术、卫星通信技术、移动通信、IP通信技术等，通过这样方式促使各个技术形成一个全面且完善的智能建筑通信网络，让广大用户的需求都得到有效满足，比如，将卫星通信系统运用到智能建筑系统中，有助于突破地域限制，实现资源的实时共享和全球信息零时差、零距离的交流。

3.3有效落实电气接地和建筑防雷。其一，落实防雷保护。随着时代变迁，现代建筑中的电气设施种类越来越多，同时也配置了类似通信自动化系统和消防联动系统等诸多新系统，上述系统的耐压等级都不高，因而需要低干扰的运行环境，如果不幸遭遇雷击将严重中断上述系统的工作，甚至会彻底损毁相关设备并引发重大安全事故，造成人员伤害和财产损失。建筑电气自动化可以有效处理上述情况，该系统通过构筑完备的防雷网络有效的实现了建筑内部全部设施设备的电气接地，进而避免了雷击对于设备记忆系统的损坏。其二，落实直流接地。现代建筑中电气设施的种类复杂、数量繁多，上述电气设施利用微电流或微电位开展诸如信息传输、能量转换、信号放大等工作环节，同时上述设施也同网络相连，因而务必要构建稳妥的基准电位以及供电电源来保障上述工作环节顺利开展，具体来说，可以将大断面的绝缘铜芯用作引线，引线的一头引导电气设施的直流接地，引线的另一头和基准电位相连，在利用建筑电气自动化技术实现直流接地过程中，务必要避免中性线与接地线的连接。其三，落实静电接地与屏蔽接地。在建筑自动化体系的电气保护系统中，防静电干扰占据关键位置。干燥且干净的空间中，移动的物体或者是人因为摩擦均会引发大量静电。举例来说，在相对湿度为15%的空间中，人的行走行为会引发3.5万V静电电压，这些电压如果未被有效的接地则会严重影响设施设备的运转，甚至会破坏设施设备的芯片。因而可以利用导静电体连接带静电物体以及大地，通过导静电体将物体产生的静电接入大地，构成回路，避免静电电压影响电气设施运转。在现代建筑的防止电磁干扰处置中，屏蔽和接地是关键的策略，具体来说，可以利用PE线连接多点实现室内屏蔽;利用PE线连接屏蔽管路两端实现导线的屏蔽接地。

4 结束语

随着人们对于居住环境和建筑物功能要求的提高，防火、排水、空调、照明、配供电等自动化控制水平的高低已经成为了衡量现代建筑的标准之一，当然建筑电气工程自动化作为现代建筑的核心技术也面临着很多的挑战，电气工程师应综合多方面的技术来以绿色节能，安全可靠，丰富多彩为目标对自动系统进行进一步的探索和优化，将我国建筑产业推向新的高度。

参考文献：

[1]薛雪，石文星，孙天，袁宜峰.一种应用于智能电网的建筑电力负荷互动管理策略[J].电力自动化设备，2018，38（12）：100-106.

[2]贺军，罗华峰，戚宣威，杨猛，吴建洪，嵇兴康.分布式发电系统保护控制研究（三）：系统调试方案设计及测试结果[J].浙江电力，2018，37（11）：46-52.

论文作者:郭冬诚

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b9f2ed0dc409be846921aaf.html