# 建筑机电安装工程的施工技术实践尤龙论文_尤龙

摘要：随着中国现代化进程的推进，建筑业也在蓬勃发展，中国经济实力也在增强，人民生活水平不断提高，对建筑质量的要求也会越来越高。但目前存在的一个问题是，很多建设项目在最终使用时不能满足人们的生活需求，特别是机电安装方面，这是一个重要的环节，与建设项目的质量和改进有着非常重要的关系。因此，面对普遍存在的质量问题，我们仍然需要加强预防和解决。

关键词：建筑；机电安装；施工技术

引言

随着时代发展，建筑工程逐渐向现代化、智能化方向发展，建筑机电安装工程所涉及的内容越来越广泛、越来越丰富。在建筑机电安装工程实施过程中，为了更好地适应建筑工程行业发展，保证建筑功能及后续空间的扩展，必须合理选择建筑机电安装施工技术，相关企业要努力增强自身优势，对已有施工技术进行改进、创新，提升现场质量管控水平，确保建筑机电安装质量及安全，为后续设备正常运营提供保障。

1机电安装工程的主要特点

1.1安装技术要求高

在建筑机电安装过程中，涉及到很多专业知识和领域，而且非常详细和具体，因此对施工人员的技术要求很高，他们需要有相应的专业知识和能力。场地选择、排水通畅等技术要求高，机电安装技术水平高。

1.2工期短

一般来说，工期是固定的。由于建筑市场需求巨大，建设项目能尽快完成，使任务能及时完成。在整个施工过程中会有很多环节，所以要合理安排每个环节的时间，所以机电安装环节到来的时候时间会很紧，所以时间短缺也是安装人员的一大特点。

1.3复杂多样的项目类型

机电工程施工包含了很多施工内容，但需要对具体问题进行分析。不同的建设用地需要与机电安装方式相匹配，因为需求的多样性对机电安装工程技术人员提出了更高的要求。

2建筑机电设备安装施工中存在的问题

2.1建筑机电设备安装操作不当

在机电设备安装施工中，开关是电气设备的重要组成部分。在机电设备安装施工过程中，由于操作不当，可能会妨碍开关的正常工作，影响电气设备的控制工作，主要表现在开关时间的延长，电加热异常的发生，使电气设备在使用过程中面临爆炸危险。此外，我们还需要做好电气设备的保护工作。在长期裸露的电气运行中，外部环境对其运行有着重要影响，因此需要做好安全保障工作。

2.2建筑机电设备过电流

机电设备安装施工不当，可能导致机电设备过流现象，即泄漏不安全现象。泄漏的原因可分为内部原因和外部原因。其内在原因是电气设备的额定电阻过大，使电源线输送的电能不能满足电气设备的实际需要。外部原因是机电设备没有做好保护工作，造成日晒雨淋等长期工作环境短路，也造成安全隐患。

2.3建筑机电设备连接松动

在机电设备安装施工过程中，机电设备之间的连接也非常重要。固定连接和可拆卸连接有多种类型，有些需要长时间连接，有些需要手动拆卸。这种多样化的连接方式要求防止设备连接松动。频繁的手动连接会导致连接不稳定，另外，在机电安装中，螺栓与螺母的配合尤为重要。不匹配的螺栓和螺母在使用中不能起到正常作用。在连接过程中，还应采用正确的安装方法，以保证连接的强度，使其在适当的严密性下工作，并具有一定的缓冲能力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在机械的长期运行中，螺栓在使用过程中会出现金属疲劳，构件之间的连接也会受到影响，松动变形引起事故的风险会大大增加。如果螺栓螺母连接松动，机械设备运行中会出现明显的振动现象，特别是在同频振动过程中，会产生共振和噪声，强烈的共振冲击波会导致接头等机械设备断裂。此外，在设备运行过程中，螺栓和螺母都是由金属制成的，因此它们可以传导热量和电能。如果在电加热的作用下连接不严密，会导致上电加热不安全现象，容易造成设备短路和正常使用。

3建筑机电安装工程施工技术要点

3.1施工前准备

1）首先需要明确建筑机电安装工程标准，为建筑机电安装工程提供有力的依据。具体来说，就包括机电设备功能详述、设备验收指标标准、设备情况说明及验收规范、与其他专业之间的协调配合等方面的内容。通过对建筑机电安装工程进行管控，确立合理的质量、工期等目标，对系统中所涉及的各类设备关键参数进行详细说明。2）相关设备的型号规格对建筑机电安装质量、外观、寿命等产生影响。为提升建筑机电工程建设成效，需要根据设计及功能要求合理选择机电设备，严格控制设备、设施的质量，认真做好相应的管理工作。相关灯具、空调、电机、风机等不仅要能够提供基本的使用功能，还要满足美化环境、节能减排、装饰房间的要求，在具体选择过程中需要结合建筑整体布局、格调，达到实用、美观、安全的目标。3）施工方需要结合设计要求对机电安装图纸进行审核，通过相应的技术交底及设计交流做好安装前准备，涉及单位通过技术交底向施工单位明确介绍图纸相关细节，提前排除后续机电设备安装过程中可能存在的问题，施工方要结合自身施工经验确定图纸中设备、管线等布局是否合理，并了解各个重点设备、设施的施工工艺标准及重难点内容。

3.2施工中管控

1）建筑机电安装工程主体施工时，首要任务是必须明确建筑机电安装的重点环节及工序。其中，配电装置、配电箱、电力电缆属于较为关键的交叉环节，只有明确关键及交叉环节的关系，才能采取相应措施，并根据相关工艺标准进行现场管控，及时发现施工中存在的问题，采取有效措施预防相关问题，同时，在此基础上进行工程主体质量的控制。在进行混凝土浇筑时，必须安排专业人员在现场监督，避免浇筑、振捣期间造成线管、开关盒出现移位或损坏，给后续施工造成影响。2）配电设备需要将电能进行二次分配，其工作性能会影响建筑内部照明、动力等系统的工作，所以，配电设备的安装必须严格遵循相应规则开展工作。加之建筑工程中涉及的配电系统设备、设施内容较多、型号较杂，受人员素质影响，容易出现安装错误，造成多次返工的问题，需要提前将各类配电设备、设施进行对号入座，加强施工过程中的审核、检查，安装施工时根据具体建筑情况进行施工。3）在建筑内部进行设备、设施安装时，要尽量在墙体砌筑之前开展工作，安装完成后要及时进行成品保护。负责建筑机电安装工程的技术人员要与土建工程技术人员进行现场水平、标高等参数的核查，然后，据此确定各类管线的预埋、安装位置。土建抹灰操作之前按照核对的各类参数，再次对机电预留孔洞进行检查，确保满足工程设计标准要求，然后，将各类箱盒、面板固定稳固，对于各类暗配管线要检查是否通畅，并协调土建在抹灰时做好设备、设施的收边收口工作。

结语

综上所述，建筑机电安装施工是一项综合性工作。在机电安装工程总体施工中，要进一步明确影响安装工程质量的主要因素，加强对工程图纸、设计、施工技术规范等方面的管理，确保工程质量严格的工作制度。

参考文献

[1]景琪.超高层建筑机电安装新技术研究[J].科技经济导刊,2019,27(29):55+54.

[2]任少宾,臧顺占.高层建筑机电安装施工新技术的应用[J].科技经济导刊,2019,27(29):49，46.

[3]周洁.建筑机电安装工程施工管理技术研究[J].建材与装饰,2019(29):142-143.

[4]李青,李松,陈良.建筑工程中的机电安装技术与质量控制措施[J].居舍,2019(27):62.

论文作者:尤龙

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4be2df77a6fcaa64cfd40956.html