# 改造计量装置规避窃电风险论文_邹彦祥,苏爱丽

邹彦祥 苏爱丽

（国网山东郓城县供电公司）

摘要：随着电力体制改革深化和发展，对现代用电方面的全面提高，适应建设“一强三优”供电公司的要求，加强客户需求侧管理工作越来越得到各级领导的重视，特别是对用户电能计量装置的改造工作更显得十分重要，为避免电能的流失及提高线损率创造条件，通过技术改造提升其计量准确性和安全可靠性，以整体提高计量装置的计量性能。

关键词：计量装置的改造；计量准确性；反窃电

电能计量装置管理和反窃电检查窃电是电网的毒瘤，不仅造成电能的流失，对电网的安全也形成潜在的威胁。随着科学技术的进步，窃电的科技含量也越来越高，不法窃电形式更加多样，行为更加隐蔽，社会上甚至出现了专以窃电为生的犯罪分子，他们窃电的智能性很高，在与窃电分子的反复较量中，笔者认为反窃电的首要任务是发现窃电的线索，反窃电成败的关键是能否让窃电者留下充足、有效的证据。

窃电的手法很多，从与计量装置关联的程度可将其分为与计量装置无关的窃电和与计量装置有关的窃电。威胁最大的窃电，是采用高新技术窃电和内外勾结窃电，这些窃电通常窃电潜伏期较长，窃电量较大，窃电者具有一定的反检查技能，如利用查电人员查电间隙打时间差窃电，保持窃电时表上用电量无明显波动，内外勾结者随意启动供电封印，使用专用窃电装置窃电等。通过对窃电案例的分析，笔者总结出与电能计量装置有关的窃电，窃电者攻击的重点目标主要集中在四个环节：互感器、计量一、二次回路，联合接线盒和电能表表头。据此，提出要在技术层面，构筑反窃电的立体防御体系。

计量装置封闭管理提出完整、规范的要求；加强电能计量箱、柜的门锁和封印管理；规范计量二次回路管理；加强对电能计量零位的保护，三相四线中线应先进表后再引出计量柜接地，可有效防止针对零线的窃电行为。

电能计量装置是计量供电部门销售电能即计量用户使用电能多少的设备，是供用电双方电贸易结算的法律依据，其计量结果是否可靠、准确、真实直接关系到双方贸易结算是否公平、公正、合理，直接关系到双方的经济利益，因此对计费电能计量装置尤其是对大用户进行技术改造以提升其计量性能是关系供用电双方的大事，是非常重要和必要的，特别是在市场经济条件下，由于计量装置安装、管理不规范导致不法用户大量窃取电能，严重损害供电企业利益，所以供电部门对计量装置的改造更显得紧迫和求真务实。本人根据国家电网公司的最新电能计量管理规范要求，从五个方面进行计量装置的改造的特点，供同行在实际工作中参考：

一、用户电表的计量装置管理是窃电的危险点。

实施了计量装置的改造，就有必要将电能计量装置的改造工作与整个防窃电改造结合在一起的总体思路，避免重复改造造成不必要的浪费，想尽一切办法和措施杜绝用户偷电的可能，对确不能杜绝其偷电可能的，想尽一切办法手段最大限度的增大其窃电的麻烦、困难和危险，使之望难止窃。同时，防窃电改造过程中可视改造资金情况，推广选用专业防窃电产品，如防窃电铅封、印钳，电磁密码锁，防窃电电能表，防窃电计量箱、柜等。

二、运用自动化科技手段，推广智能电表普及安装。

用电信息采集系统的居民集抄是为小区、公寓的智能化管理升级应用。在过去，抄表采用传统的手工方式，费工费时，效率低下。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆随着信息技术的迅猛发展，软件开发平台的功能日益强大，许多领域开始广泛使用开发逐步完善的智能化信息系统，为我们的我作提供了方便、快捷、准确的优越条件。在省集团公司电信息采集系统的推广和使用过程中，用召测的数据和实际抄录进行比对，分析客户日用电量和月用电量的是否异常提供了依据。这一功能的使用，提高了工作效率，也使抄表质量有了提高，也为抄表员考核工作有了很大提高。

三、加强标准计量装置的管理，确保量值传递的准确性。

我们常说计量表计的是电力企业经营活动的秤杆子，那么标准计量设备则是校准秤杆子的工具，对电力企业具有非同一般的重要性。以电能计量管理制度为标准，以精确计量为宗旨，严格要求用电和计量人员做好电能表的周期校验和周期轮换计划，并予以认真的实施，做到行之有效的具体工作。做好年度、月份的定检和定换计划，根据计划来做好检查和表记的轮换工作，对到期表记及时进行更换。在更换的同时，对轮换下来的电表，按型号和厂家进行校表，看表记在实际运行中的精确度，以后采购表原提供依据，对有误差的电表，通过计量检定，按多退少补的原则进行补差，通过对表记的轮换，对线损管理工作，提供有效的依据。按照每年的营销维护资金，作好计量装置的维护工作。平时对计量装置进行定期检查，把供电所反映上来的计量缺陷相结合，充分利用好有限的资金，在维护过程中，要适应电力系统对营销内线工作的要求，把防窃电和技改相结合，计量装置的完好情况，直接关系到企业对电费回收的影响，要把好关口，做好应尽的职责。对计量装置的标准加强管理，确保量值传递的准确性。

四、加强运行维护管理，提高运行可靠性

计量装置安装运行于现场，既经受着电力系统的各种扰动如过压、负荷突变、甚至故障等考验，也经受着自然界日晒、风吹、雨淋，特别是雷电的考验，一旦其经受不住考验，出现了缺陷和故障，就会给计量的可靠性带来麻烦，导致错误计量甚至中断计量，就不能得到真实的计量结果，从而影响公平、公正、合理结算，因此，很有必要采取措施提高其安全运行水平，确保其可靠真实计量，通过现场调查研究，提出工作任务书和异常信息工作单相结合的开展工作，在日常的工作中，由于现场检查和处理异常情况往往有时间上的差异。结合实际工作特点，把现场情况和工作单结合在一起。一些需要在纸面上体现出来的，在现场检查的时候，作好记录，回来及时跟营销系统核对，把有问题的地方，经过工作单的形式改正，使工作有理有据。对于一些现场技术方面的问题，及时查阅有关资料和书籍，联系上级管理人员，做到有问题一定有答案，通过现场与实际相结合，大大提高了工作质量和工作效率。

五、剖析利用计量装置的窃电案例

1.在表计上加装分流电阻。

某板厂正常用电，但后台监测电表表码变化很小，有一段时间甚至不走，去现场查看后，发现客户利用了表计铅封的漏洞，私自拆下电能表，在电流线圈上加装了一个分流电阴导致电表走慢或不走。

2.短接电流互感器二次线

因为现场计量箱在焊接时会留有缝隙，这就给窃取电分子钻了空子。某烤花厂三相电流不平衡，三相电流相差40%，去现场检查发现客户用了一个单芯铜导线，把电流互感器的二次侧短接了，导致部分电流未经过电表计量。

3.利用小型窃电器加反向电流

某纺纱厂在夜间正常用电时的电流总是比白天小，因为纺纱行业24小时用电应该是均匀的，后台分析应该有窃电嫌疑，组织人员夜间突击检查，现场正好逮个正着，一个小型窃电器正在计量箱外面悬挂着，正是利用了窃取电器加反向电流抵消正向电流，少计量正向有功表码。

总之，紧紧围绕公司“建设服务好、管理好、形象好的国际先进电网企业”的战略目标，全面推进电能计量装置“一体化、规范化”管理，提高公司电能计量装置的管理水平，实现公司电能计量管理向标准化、精益化方向转变，切实保障公司经营效益，为提升供电可靠率和客户服务能力夯实基础。而计量装置的精细化管理又是防窃电的最可靠有效的措施，做好计量装置管理，让那些想窃电的不法分子无缝可钻，让其永远不要存有侥幸心理，出手必被捉。

参考文献：

[1]《电能计量装置安装管理办法》

[2]《电能计量装置检修、校验质量管理办法》

论文作者:邹彦祥,苏爱丽

论文发表刊物:《电力设备》第02期供稿

论文发表时间:2015/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c142c9ce002c7d350ae7dde.html