# 浅谈装配式可持续建筑的发展前景论文_桂奇

首都机场集团公司北京建设项目管理中心 北京 100621

摘要：装配式建筑是将新型的装配式建造技术和可持续技术相结合起来的新型建筑，与传统建筑施工工艺相比，其改变了以往建筑行业建设周期长、生产效率低下、劳动强度大等诸多缺点，它采用流水线生产的方式预制建筑构配件，运到安装现场后像“搭积木”一样将建筑搭起来，并且具有环保节能可持续性的优势。本文对装配式建筑的国家政策、建筑特点、发展现状及现存主要问题做出相关探讨，希望能够起到抱砖引玉的作用。

关键词：装配式可持续建筑；装配式建筑的国家政策；建筑特点；发展现状；现存主要问题

1前言

为应对全球性气候变化，我国制定了到2020年国内单位生产总值二氧化碳排放量比2005年下降40%-45%的减排目标。要实现这一目标，建筑行业将承担更重要的任务，由大量消耗资源转变为低碳环保，实现可持续发展。

装配式建筑是将新型的装配式建造技术和可持续技术相结合起来的新型建筑。所谓装配式建筑，是指采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造、现场装配的方式建造房屋，尽可能在工厂进行加工和现场组装设计而成的工业化建筑。装配式建筑不同于传统建筑的“粗放型建造”模式，它更像“制造”一种工业产品一样，采用流水线生产的方式预制建筑构配件，运到安装现场后像“搭积木”一样将建筑搭起来。装配式建筑具有可持续性的特点，不仅防火、防虫、防潮、保温，而且环保节能。

装配式建筑早在20世纪初，就引起了人们的广泛关注，后来在英国、法国、美国等国家的初见尝试下，体现出了建造速度快、生产的成本低等优势，因此装配式建筑迅速在全世界推广开来。受到国外发达国家装配式建筑市场的影响，我国也逐渐发展了一些适合国情的建筑技术与管理模式，并且取得了较好的效果。

据不完全统计，截至2013年底，全国累计新开工装配式建筑面积约为1200万平方米，2014年当年新开工装配式建筑面积已超过2000万平方米。目前国内的一些知名建筑企业如上海万科集团、南通建工总承包有限公司、上海瑞安集团等开发的项目中均采用了预制装配式建筑，取得了较好的实践价值和示范效果[1]。

2国家相关政策指导

近几年国家提出了建筑市场的相关政策，鼓励装配式可持续建筑的发展，还特别专项设置了产业化技术指标和体系化技术，为大量、快速的住宅建设提供切实有效的保障，从根本上全面推进了绿色建筑行动。在国家大力提倡节能减排的政策之下，随着相关政策标准的不断完善，我国建筑业正向着绿色建筑和建筑产业现代化发展转型，作为建筑产业化重要载体的装配式建筑将进入新的发展时期。

2.1 2016年《政府工作报告》

李克强总理在2016年《政府工作报告》中强调，积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构和装配式建筑，提高建筑工程标准和质量。

2.2 2016年《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》

在国务院日前印发的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中也提出，发展新型建造方式，加大政策支持力度，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。

2.3 2014年《绿色保障性住房技术导则》

2014年1月，住房和城乡建设部通知要求各地积极推进绿色保障房工作，并同时发布了《绿色保障性住房技术导则》(试行)(以下简称《导则》)，明确各地依此研究制定本地区的绿色保障性住房技术政策，做好技术指导工作。《导则》共有八大项，其中强调了绿色保障性住房应遵循的基本原则，研究和制定了绿色保障性住房的指标体系，提出了绿色保障性住房的规划设计、建造施工和产业化等技术要点。

3装配式建筑的特点

3.1 绿色化、功能多样化

装配式建筑的功能多样化、与时俱进，具体有：

(1)节能，装配式建筑外墙设计有保温的功能，最大限度地冬季采暖和夏季空调的能耗；

(2)隔音好，提高墙体和门窗的密封功能，保温材料具有吸声功能，使室内有一个安静的环境，避免外来噪音的干扰；

(3)防火、抗震，使用不燃或难燃材料，防止火灾的蔓延或波及，在地震出现时，大量使用轻质材料，降低建筑物重量，增加装配式的柔性连接。

(4)可以移动，为厨房、厕所配备各种卫生设施提供有利条件；为改建、增加新的电气设备或通讯设备创造可能性。

3.2需求化、设计多样化

目前的建筑在设计上和需求脱节，多以房间内的固定的格局为主，承重墙多、开间小、分隔死、房内空间无法灵活分割。

装配式建筑却可以避免这样的缺点。装配式建筑的建筑设计以建筑模块为基本的设计单元，通过各类模块间的组合，形成不同建筑的外形。建筑的功能区的划分可根据需要设置在一个主板模块或多个主板模块上。另外，装配式建造根据住户的需要，可以进行大小分割。主要原因是装配式建筑具备配套的轻质隔墙，而轻钢龙骨配以石膏板或其它轻板是隔墙和吊顶的最好材料。

3.3机械化、施工装配化

由于装配化建筑的自重要比传统建房自重减轻一半，地基因此可以简化。工厂预制好的建筑构件运来后，在现场工人们按图组装，工地上不存在传统建筑大规模的湿作业和各类专业工种。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4标准化、制造工厂化

建筑部品的标准化和工厂化是实现建筑工业化的基础。

在建筑模数协调的基础上，将部件的尺寸参数成套的统一起来，减少建筑部件的类型和规格，形成标准化的部件，提高部件的互换性、通用性。

建筑的部件以工厂制造为主，也可采用市场上配套的产品。装配式建筑外墙板通过模具制作、机械化生产、都可随时进行控制，相比之下，采用一些水泥、砖瓦石灰、砂子、钢筋、木材等建筑材料，利用人工的方法在施工现场建造房屋，就相形见拙了[2]。

4 国内外装配式建筑的发展现状与现存主要问题

4.1国内外装配式建筑发展现状

4.1.1国外装配式建筑的发展现状

(1)美国装配式建筑

美国建筑市场发育比较完善，一般情况下，施工现场很少有湿作业，房屋构件在工厂制作成型以后，运到工地与其他各种建筑构件组成一个完整的住宅建筑，因此，美国工程建筑效率是国内目前建筑效率的数倍。

(2)新加坡装配式建筑

新加坡通过平面布局、部件尺寸和安装节点的重复性来实现标准化设计、施工过程工业化，相互之间配套融合，装配率达到70%。现开发出的15 层到 30 层单元化的装配式住宅，已经占全国总住宅数量的 80% 以上。

(3)日本装配式建筑

为了能满足日本人口密集的建筑市场需求，日本采用部件化、工厂化生产方式，提高了生产效率，解决了住宅内部结构可变，适应多样化的需求。同时为了推动这种建筑方式，日本在装配式住宅方面制定了一系列的方针政策和标准，并通过立法来保证混凝土构件的质量。

(4)欧洲装配式建筑

法国主要采用预应力混凝土装配式框架结构体系建筑，近年来装配率达到 80%，使得脚手架用量减少50%，最终节能达到70%，进一步实现了节能环保的建筑策略。

瑞典和丹麦新建住宅之中使用了大量的通用部件，已经占到了 80%，这种新建建筑不仅满足多样性的需求，比传统建筑的能耗又使节能率达到了 50% 以上。丹麦是一个将模数法制化应用在装配式住宅的国家，国际标准化组织 ISO 模数协调标准即以丹麦的标准为蓝本编制[3]。

4.1.2我国装配式建筑的发展现状

我国已经初步建成具有中国特色的装配式住宅体系，即形成了以轻钢结构为主,以木结构、轻钢-木结构，轻钢-钢筋混凝土结构和轻钢-钢结构为补充的装配式住宅结构体系。随着装配式建筑市场的逐渐成熟，相关标准规范也不断完善，各个省市也取得了较好的成果。

(1)北京、上海

在北京、上海地区，政府已经出台配套优惠政策作保证，标准配套也基本齐全，部分装配的剪力墙结构技术较为成熟。据不完全统计，北京出台了混凝土结构产业化住宅的设计、质量验收等 11 项标准和技术管理文件；上海已出台 5 项且正在编制 4 项地方标准和技术管理文件。

(2)香港

在我国香港地区，装配式建筑应用比较普遍，香港相关管理部门制定了较为完善的预制建筑设计和施工规范，并且高层住宅多采用叠合楼板预制楼梯和预制外墙等方式建造，同时厂房类建筑一般采用装配式框架结构或钢结构建造。

(3)沈阳

在沈阳地区，相关标准较为配套齐全，引进的技术论证较为严谨,结构类型品种较多，构件厂设备自动化程度较高。据不完全统计，沈阳已经完成了《预制混凝土构件制作与验收规程》等9部省级和市级地方技术标准。

(4)深圳

在深圳地区，由于相关工作开展的较早，因此装配式建筑面积也较多，构件质量较高，截至目前，据不完全统计，深圳已经编制了产业化住宅模数协调等 11 项标准和规范[4]。

4.2现存主要问题

当前我国的装配式建筑已经有了长足的进步，但仍处于发展初期阶段，在建筑预制装配化标准规范方面：由于相关细节内容不太完善、缺乏基础性研究与足够的工程实践，使得很多建筑预制装配化技术标准仍处于空白，亟需补充完善。为全力推动装配式可持续建筑的发展，应尽快完善技术标准，引导和规范装配化产业化发展。

同时，装配式建筑所涉及的前期策划、施工建设以及后期物业等均不为各相关配套行业所熟悉。例如现有设计、施工分别招标，以及建筑业的转包、分包项目的经营管理模式，造成了产业链上设计、施工、生产等环节的脱节，因此装配式建筑项目在整体实施过程中还有很多各方技术衔接问题需要研究商讨。

以上研究分析的问题是装配式建筑推广的关键，从我国目前的建筑市场情况来看，这一过程仍需经历很长的一段时间。

5结束语

装配式建筑符合国家绿色建筑和建筑产业现代化发展转型的要求，并且我国已经有了一些代表性的预制装配式可持续建筑项目和示范工程，装配式可持续建筑将是我国房屋建设发展的必然趋势，应用前景广阔。

参考文献：

[1]董献国,李亚南.多头小直径深层搅拌桩在土坝防渗施工中的应用[J].安徽水利水电职业技术学院学报.2013(04)

[2]徐泽,阎雨,周云.预制装配式住宅推广的社会经济因素分析——以江苏沿江地区为例[J].科技和产业.2015(02)

[3]黄小坤，田春雨.预制装配式混凝土结构研究[J].住宅产业，2010（9）.

[4]徐勇刚. 预制装配式住宅的研究与实践 [J]. 住宅产业，2012.07.

论文作者:桂奇

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c40f3f7082aa12b5c4c8b1b.html