# 故障排除在电工维修技能中的重要意义陈延红论文_陈延红

摘要：维修电工是电路运行的重要保障，由于目前电路设备在运行过程中，不可避免的会出现一些列的故障问题，这些故障对于电路的正常使用带来了很大的影响，因此，就需要及时的进行检查和排除。要做好电路的维修和排除工作，电工人员要熟练的掌握电路的各项安装和线路维护保养工作，同时，在日常的维护过程中，还要对存在的故障进行排除。一方面要掌握故障产生的原因，从而更好的进行判断和处理。另一方面还要在保证恢复电路正常运行的前提下，尽量的减少故障对整个电路的正常运行带来的影响。如果维修电工在工作中如果没有较高的专业技能水平，很难做到以上两点内容，因此维修电工的维修技能也是一项重要的影响因素。

关键词：故障排除；电工维修技能；重要意义

1 故障排除在电工维修技能中的重要意义

（1）电气维修技术中的故障排除技术能有效提高专业电工的工作能力。通过科学的故障排除方法，为后续的维护和维护工作打下良好的基础。同时，它可以作为一个典型的教学案例，为教学活动提供更直观、更真实的科学指导。从事电气维修工作的技术人员需要积极学习和总结各种不同的电气专业和技术，提高判断和解决不同类型电力系统故障的能力。（2）良好的故障排除能力，能在电力系统首次发生故障时，直接有效地处理故障类型。这样可以减少故障对电力系统整体运行的负面影响，避免故障对社会生产和生活的影响。（3）电气维修技能中的故障排除和维修技能也能有效提高各项工作的实际操作效率。电气维修的首要任务是快速、准确地定位故障，为后续的维修和故障排除工作提供更科学的维修和管理建议。

2 故障排除的基本条件

电工在日常工作中要想将故障排除，首先要对运行情况进行具体的了解，了解故障产生的原因，然后再根据平时在工作中积累的经验对故障原因进行分析，制定相应的解决方案，并且在操作的过程中，要严格遵守操作规范，只有这样才能彻底的进行故障排除，进一步保障了电力系统的稳定运行。电气设备的结构一般都较为复杂，并且其技术含量也较高，所以要想当一名优秀的电工并不是那么容易的事情，只有经过不断的学习，掌握更加专业化的知识技能，通过在工作中长期的积累经验，只有这样才是提高自身专业技能的唯一途径。随着社会的发展，电气设备逐渐出现智能化的趋势，并且其安装与维修都较为复杂，所以在对其进行维修时，所需费用也会有所增加，同时还需要维修人员具备高水平的维修技能。总之电工对于电气设备的维修工作是十分重要的。

维修电工所需要掌握的知识范围并不是十分广泛，需要对机械设备进行基本了解即可，另外为了对机械设备能够有更具体的了解，以方便其检查工作的正常开展，电工还要能够对机械设备中的各个零件以及零件安装位置有所了解，只有在各方面做到万无一失，才能够保障电力系统的正常运行，在遇到故障时，找到其发生原因，将故障排除工作做好。

3 常见电力故障及注意事项

日常生活中的常见电力故障主要包括照明故障、变压器故障、电器电机故障几类，不同故障发生的原因不尽相同，电路安装不合理、线路老化是引发照明故障的主要原因;短路、绝缘、过热等是引发变压器故障的主要原因;磨损严重、焊接不到位是引发电器电机故障的主要原因。面对繁多的电器设备种类和复杂的电力故障原因，在处理故障时，应全面把握以下注意事项:①严格遵守安全规章制度，避免其他安全事故的发生以及人员伤亡。在电力故障维护中，始终把安全放在第一位，做好防护工作，坚持停电工作并做好电击救援工作;与此同时，做好维修前的故障设备周围区域的清场工作，避免其他突发因素影响设备的维修，同时更好的确保维修人员的人身安全。②不断提高自己的专业水平，加强日常专业技能、基础知识的学习。如今新的电气设备不断涌现，这就要求电气维修人员持续学习新知识、新设备和新维修技能，了解电气设备中的各种电气元器件、燃气设备的具体位置以及各种电气设备的线路设置等知识，实践中深入分析各种电气设备问题和故障产生的原因，保证在遇到故障时能够通过自身扎实的基础知识和优良的技术手段对故障进行迅速解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 故障排除所用的方法

4.1 采用仪器检查和直接检查

直接检查就是将电路故障直接确定,然后有针对性地进行维修。该方法能够很快的判断出故障的原因,但是直接检查只能适用于一些简单普通的故障,对于复杂的故障不适用。随着科学技术的不断进步,电力故障排除也得到了较快的发展,仪器检查就是比较先进的故障排除方式,采用仪器检查能够很快地将故障原因明确,节省了大量的人力和物力。

4.2 采用电压、电阻、电流法

这里所提到的电压法、电流法、电阻法的实际内容大致相似，但又有一些不同。电压法，利用的是万能表，借助万能表的电压档来检测电路的电压，判断电路电压的稳定性，从而便于后续故障排除工作的开展；电流法，是指通过查看电路中的电流的数值，再和正常的电路的电流数值进行比对，从而有助于判断电路中电流是否正常，从而分析故障产生的原因，提出有效的故障排除的方法；电阻法，和电压法的原理相同，借助万能表的电阻档来检测电路的电阻值，从而有利于电路以及用电设备故障的排除。

4.3 测量法

测量法是通过电子仪器对故障电器进行测量，通过测量值的比对，来分析电器故障的缘故，从而进行排除和维护。通常测量法分为电流测量、电压测量和电阻测量三个方面。其中电流法需要对电流进行测量，并与正常电流进行比对，来检查电流是否出现故障；电压法则是利用万用表一定电压档对电路当中的电源、负载电压、开路电压分别测量，通过测量值来进行判断；而电阻法则是使用万用表电阻档，对触头、电机、线路进行测量，看是否与标称值相同。但要求在断电状态下才可以进行测量。

4.4 短接法和替代法

对电力系统中的电压及电流值都不太大的故障回路，维修人员可以凭借其工作经验及专业知识储备，通过短接法对回路中存在问题的位置进行判断，通过合理地应用导线完成短接试验，进而对自己提出的故障类型判断正确与否进行验证。此方式虽然相对简单，但对工作人员的专业素质及工作经验要求较高。据调查，该项技术目前的应用范围正在逐步缩小。与短接法不同的是，替代法主要指的是当工作人员无法凭借自身的工作经验，对故障产生的原因及具体位置进行判断时，可采取对故障位置推测等方法，通过零部件替换的方式试运行，通过多次替换最终找出问题产生的原因及位置，达到解决故障的目的。

4.5 参数调节

为了有效提升具体问题具体分析的能力和综合价值，就要在电力系统元件测试时进行质量分析和判定，尤其是在用电不当或者是不正确时，要尽量利用调试参数方法解决故障问题，并且逐步切除故障源，提升调试工作的有效性。

5 结语

维修电工进行故障排查工作，能够很好地确保供电系统的正常运作，电工的工作主要是对供电系统进行全面地检查与维护，确保在特定区域范围内的用电不出现问题与故障，同时，只要电力系统有故障，维修电工就要依据自己的维修经验及相关的电力知识找出故障产生的原因，并及时进行维修。由此可见，电力维修是电力行业持续发展的重要保障，对保障电路顺畅、电气设施的正常运作等具有十分重要的意义。

参考文献:

[1]苏涛.故障排除在电工维修技能中的重要意义[J].中外企业家，2017(5):208．

[2]焦学.故障排除在电工维修技能中的重要意义[J].科技资讯，2017，15(13):22+24．

[3]余俊杰.故障排除在电工维修技能中的重要意义[J].科技视界，2015(14):76．

[4]郑骏.浅谈故障排除在电工维修技能中的重要意义[J].电子测试，2018，（8）：128-129.

论文作者:陈延红

论文发表刊物:《城镇建设》2019年17期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4ca4a2d98461f0c2e9de3d5a.html