# 电力系统继电保护自动化分析刘伟论文_刘伟

摘要：众所周知，继电保护在电气设备运行中起至关重要的作用，它不仅保护设备本体的安全，而且还保障生产的正常进行。为确保继电保护动作的可靠性，继电保护整定工作要求相当严密。从技术上说，实现电网继电保护综合自动化系统的条件已经成熟，无论是变电站客户机对保护信息的搜集、信息的网络传输还是调度端服务器对EMS系统共享数据的读取、故障及稳定分析计算，都可得到解决。本文探讨了电力系统继电保护自动化策略。

关键词：电力系统;继电保护;自动化;策略

1 引言

随着电力行业的蓬勃发展，各类家用电器以及大型工业机械化用电设备的不断推出，使得人们对于电能的依赖性与需求量越来越高，这也在一定程度上增加了电力系统的工作量以及工作压力。电力系统中的继电保护，不仅可以保证电力的正常运行，还可以快速有效的排除系统故障，减少安全事故的发生。目前，继电保护的自动化以其准确、可靠、速度快等优势已经被各行各业广泛应用，所以，为了进一步提高继电保护自动化的性能，促进电力行业的发展，深化对其自动化的研究是必行之路。

2 电力系统自动化继电保护技术概述

2.1继电保护自动化的含义

电力系统中的继电保护工作是保障整个电力系统正常稳定运行的重要系统，其自动化技术在整个系统中主要起到了两点保护作用：一是，当电力系统在正常运行的过程中出现运行故障时，继电保护系统中的继电装置就会对这一故障迅速的出现反应，并将故障部位的设备或者是零件从电力系统中切除出去，从而保证电力系统的其他部位不会受到故障的影响，防止故障范围扩大，降低故障的影响力度。进而保证整个电力系统的正常运行。二是，电力系统在正常运行的过程中出现运行故障时，继电保护系统中的电力保护装置就会发出故障警报，提醒相关工作人员能够在第一时间得知故障情况，并及时的对发生故障的设备或者零件进行紧急处理。另外，如果故障问题较为严重，工作人员还可以申请对整个电力系统停电检修，从而有效的保证整个电力系统的安全运行，防止由于电力系统中的一些小故障或者小问题而降低了输送电的品质。进而有效的解除电力系统中的安全隐患。

2.2 特征

继电保护技术具有自身显著特征，满足电力系统自动化运行需要，在实际应用中也具有良好效果，例如发展迅速、质量好、效果佳、应用广。目前我国继电保护技术取得突飞猛进的发展，产品质量不断提高，得到人们认可。在电力系统当中，继电保护技术基本实现全面覆盖，产品也得到广泛应用，发挥重要作用。另外，继电保护的技术新，功能越来越完善，数字更加准确，更能满足实际工作需要，有着广阔的前景和发展潜力。

2.3 作用

在实际运行中，继电保护技术发挥着十分重要的作用。当出现供电故障，线路不能正常运行和工作时，会导致电流增加，电压下降情况发生，整个系统运行中出现不正常现象，与设计值存在不相符合的情况。而继电保护装置能够自动切断线路，实现对供电系统的有效保护，确保供电稳定进行。另外电力系统正常运行时，继电保护技术能监视电路设备，及时反馈相应的数据，为工作人员了解电网运行提供参数，并采取相应的改进和完善对策，使得整个电路更加稳定地运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 继电保护自动化的发展现状

在继电保护自动化的发展中，主要存在两个缺陷：一是继电保护装置本身存在一定的缺陷，如设备更新不兼容。目前，国内几家继电保护设备供应商在常规继电保护设备的研发方面各有优势。当一个厂家的设备出现硬件故障时，其他厂家很难无缝更换设备，这就阻碍了继电保护的维护。目前局部保护的试运行可以解决目前存在的问题。通过统一的设计思想和统一的硬件配置，使保护设备制造商能够相互兼容，大大提高了电力系统维护的方便性。

二是主观方面的原因, 在形成统一的标准规范之前，在使用继电保护装置时，如果技术人员不严格按照区域标准规范进行调试，继电保护装置的运行也会不稳定，从而不能准确地发挥正常的故障排除作用功能。另外，在使用继电保护装置时，如果没有人的监督，也会出现不好的情况。这些缺点制约了继电保护自动化的发展。因此，国家电网公司目前推广的9个统一继电保护规范，不仅能有效地统一各类保护的外观和硬件配置，而且能有效地统一保护的调试和使用方法，大大提高了技术人员在使用中的防护水平。

4 当前电力自动化继电保护的技术分析

4.1 进行科学合理的布局

继电保护在电力自动化中是一项至关重要的工作，并不是任何公司或部门都具有管理的资质。并且在继电保护方面，不同的产品其效果和作用也不尽相同。如果过度重视经济性，而忽视了产品的品质和功能等其他要素则很有可能造成电网的崩溃，直接引发严重的后果，甚至造成电网的崩溃。为此，在电力自动化继电保护方面的实际管理上一定要予以科学合理的布局，做到坚持以科学技术为指引，选择合理的继电保护设备，就会使继电保护工作方面的数据测量、数据监控、事故分析等有机的联合在一起，从而发挥出巨大的能量，使得整个系统安全稳定的运行。在建设变电站之间一定要考虑周全，应当为后续的调整和变更留有余地。这是由于变电站的设备更新和扩建是经常发生的事情，如果不做好提前的准备工作将会造成资源的浪费。

4.2 设备必须要进行正确的调试安全，保证设备的稳定运行

对于变电站中综合自动化系统的应用也要认真布局，确保继电保护的相关设备能够有机的连接在一起，并且能够稳定运行。为了保证设备安装过后能够得以正常运行发挥出应有的功效，应当在安装之前做好调试工作。并且在对待继电保护的相关设备时，还要针对于设备种类和属性予以划分管理，使各设备间具有良好的协调性。由于电力系统直接关系到我国的经济稳定和正常生活，所以对于继电保护设备一定要进行合理的维护和检修，并且对于各类可能出现的问题要予以提前的预测，针对于问题的特点做出相应的应对准备。只有在这样的条件下，才能在遇到意外问题时予以及时解决，避免遭受较大的损失。此外，还应在继电保护设备上做好防雷的相关准备工作，增强其对于外力的抵抗作用。并且鉴于计算机容易受到电磁波的干扰，还应当在计算及周围安装抗干扰装置，促使计算机能够顺利完成对电力自动化的配合工作。

4.3 依据安全保护的原则进行运行检测

最后，还要严格依据安全保护的原则进行运行检测。在此之前，要对继电保护的相关设备予以严格的检测和接受，做好把控工作。并且针对于设备属性和功能特点上的不同予以区分维护。对于设备的使用要对相关操作者予以充分的岗前培训，确保其能将理论知识运用到具体的实践操作中，保证继电保护设备功能的正常发挥，也能够在很大程度上减少操作失误。最后，还要对相关继电保护设备进行实时的数据监控、追踪和检测，对设备所处环境予以掌握，便于出现故障时对故障原因的分析。最大限度的确保电力自动化继电保护相关功能的发挥。

5 结束语

总之，电能已成为保证人们工作和生活顺利进行的重要能源。为了保证电能的持续供应，必须采取可靠的控制措施，提高电力系统的稳定性，保证电力系统始终处于良好的运行状态。电力系统在实际运行过程中会受到各种不利因素的影响。通过继电保护自动化技术的有效运用，可以在一定程度上提高电力系统的稳定性和安全性，保证电力系统的安全稳定运行。

参考文献

[1]王峰.继电保护自动化技术在电力系统中的应用[J].山东工业技术, 2018 (13) :184.

[2]何为, 李愷.刍议继电保护自动化技术在电力系统中的应用[J].中国高新技术企业, 2016 (25) :66-67.

论文作者:刘伟

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4ccc0783d6d917c3ec3b39fb.html