# 浅析电气设备安装调试中的问题及解决办法李陽论文_李陽

摘要：变电站在电力系统当中是一个非常重要的部分，它负责着电网中变电以及配电的一些处理任务，变电站的运行的状态与生活当中的用电有着非常重要的联系，同时和国家经济的发展也有着非常紧密的联系。所以，相关的工作人员以及技术人员就必须要对电气设备的安装和调试工作有一个正确的认识，严格的管理和把控设备安装以及调试的整个过程，进而去确保电气设备能够高效的工作。

关键词:电气设备；安装调试；问题；解决办法

中图分类号：TM63

文献标识码：A

引言

在经济社会快速发展的背景下，我国各行各业迎来了新的发展机遇。当前，随着自动化技术等的进步，各种电气设备被广泛地应用于各个工程领域，与人们的生产生活息息相关。电气设备的运行中，由于存在着一些运行的不稳定因素，因此，相关人员必须做好电气设备的安装与调试，严格遵守相应的安装与调试规范，将相关的运行参数等控制在合理的范围内，提高电气设备运行的稳定性与安全性。

1在安装和调试电气设备时易于出现的问题

1.1安装和调试配合不科学

对于电气设备的安装和调试，二者是有机联系在一起的，不能将其分割开来。但是就实际而言，很多的企业在进行电气设备安装和调试时，没有注重其之间的协调配合，有的虽然注重联系，但是配合存在不科学的问题，导致电气设备的安装和调试出现严重的质量问题，影响后续的正常运行。

1.2设备安全隐患问题

就目前而言，一些企业为了加快施工进度，忽略了电气设备安装的质量，在实际开展工作中仅仅是为了赶工期，没有注重电气设备安装的细节问题，导致设备安装不规范，为后续的运行埋下安全隐患，一方面影响了企业的经济效益提升，另一方面也给人员的人身安全构成严重的威胁。

1.3施工方面的问题

在施工方面易于出现的问题主要表现为施工管理和施工技术两个方面，在实际施工的时候，受施工技术的影响易于出现的问题有很多，施工人员安全意识差、专业技术水平不高和不按规定操作都会使得电气设备安装和调试工作出现问题。工作人员对配电室的后期维护工作没有进行高度的关注，通常为了节省时间而使用一次性技术，安装结束以后不再进行维护，这就导致了很多的问题出现，使电气设备的正常运行受到了严重的影响。电气设备的线路非常的复杂，有些工作人员的专业技术水平不高，在处理遇到的问题时，没有采取有效的策略。有的工作人员为了方便省事，没有按照国家的规定进行操作，这就使得线管在后期使用中出现了严重的破损和断裂。在电气设备安装和调试工作中，施工管理发挥着非常重要的作用，直接关系着整个电气设备的安装和调试工作是否能够取得胜利。在实际施工的时候，忽视了施工管理的重要意义，这就会导致很多的突发状况。例如，施工过程中没有对突发问题进行及时的处理，导致问题出现了进一步的扩大，从而使电气设备的正常运行受到严重的影响。

2析电气设备安装调试中问题的解决措施

2.1建立一些比较健全的相关管理的制度

要想去确保电力系统能够稳定的运行，就必须要加强对于电气设备的管理，只有制定了比较完善的相关管理制度并且能够严格的执行，才能够去保证电力系统的稳定性，保障供电的质量和安全。电气设备的运行必须要去严格按照说明书和厂家所规定的参数去进行运行，定期严格的去对设备进行检查和修理，同时还要及时的去记录下在日常的检修工作当中所发现的一些问题，并且要把问题及时的上报，深入分析问题的类型，并且采取合适的解决措施。随着科学技术的不断发展，监测技术在每一个领域都有所应用，电气设备也应该去采用比较先进的无线监测的技术，这样可以更加及时的去采集和传递相关的信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2做好避雷器的安装工作

在安装避雷器的过程当中，需要注意以下几个问题:(1)避雷器的安装位置应该在变压器的高压那一边，不然遭到雷击的话就可能会损失到变压器，并且避雷器不能安装在早跌落保险的前边，否则的话就会导致避雷器的运行和变压器的运行是不同步的，长时间这样的话就会影响变压器的工作性能。(2)避雷器的接地装置当中的接地网应该和变压器的外壳是相互连接的，避雷器的接地一端应该在变压器的高压那一边，接地点应该在变压器低压的那一边。(3)避雷器的连接和并联应该与具体地区的环境是相互结合、相互适应的，在一些污染比较大的地方，应该考虑到其空气当中粉尘对于设备所产生的一些影响，定期的去进行检测，以免影响电网的正常工作。

2.3优化电气设备的维护与检修工作

电气设备安装调试中，为避免各种安装与调试问题，相关部门需要结合自身的实际情况，不断优化电气设备的维护与检修工作，制定科学的维护与检修制度。由于电气设备是生产生活正常进行的基础，一旦电气设备存在安装与调试问题，就会导致其在后期的运行中出现各种问题，从而引发较大的安全事故。因此，安装与调试人员需要在日常的工作中加强对各种类型电气设备的了解，及时对电气设备存在的安装与调试隐患、问题等加以处理，为电气设备安全、稳定运行创造良好的前提条件。在电气设备安装调试中，要始终坚持预防为主的理念，应用先进的安装工艺，提升安装调试的整体水平。

2.4提高安装与调试人员的专业水平

电气设备安装与调试对于人员的素质要求较高，因此，电气设备安装调试人员的专业水平直接决定着安装调试的整体水平。对企业而言，在日常的工作中需要加强对安装调试人员的技能培训，提升其专业水准，逐步在安装与调试的过程中构建一支高素质的安装调试团队。

2.5优化施工管理

各部门需要对施工管理工作进行高度的关注，使电气设备的正常运行得到保障。以施工现场的实际情况和施工计划为依托，充分做好前期准备工作，出台科学合理的施工方案，注重对施工人员专业技术的培训，从而使整个施工工作得到正常的开展。为了使施工质量得到保证，一定要制定行之有效的质量监督和管理办法，使工作质量满足设计的要求。对关键环节的质量进行严格把关，从而使电气设备安装和调试工作的施工安全和施工质量得到保证。

2.6采用动态的管理方式

电气设备的安装调试中，相关部门与人员要具备动态管理的意识，在电气设备的安装与调试过程中，要保持动态管理。近年来，随着信息技术等的发展，在电气设备的管理上，先进的技术等发挥着重要的作用，比如应用无线监测技术，可以及时掌握电气设备安装调试中存在的问题，有效保障了安装调试问题解决的及时性。

2.7变压器的安装

变压器安装是电气设备安装中的关键内容，因此，在电气设备的安装与调试环节，需要重视对变压器安装的质量管理。变压器的运行原理以电气感应对交流电压的改变为基础，其构成往往包含了初级与次级线圈、铁芯，由于其本身的类型较为多样，在安装与调试环节，相关人员需要根据变压器的具体类型，科学进行安装与调试规划，保证安装与调试流程的科学性，提升安装与调试的整体质量。

结束语

电气设备的调试和安装的工作，不管是对于电力企业还是对于人们的日常生活来说都有着非常重要的意义。所以，在电气设备的安装和调试的工作当中，要更加的去注意对其进行防潮、防雷等工作，尽最大的努力去确保电气设备的工作效率。

参考文献

[1]左雷安.电气设备安装调试中的问题及解决对策研究[J].工程技术研究，2019，4（5）：115-116.

[2]吕瀚瀚.电气控制系统在安装及调试阶段的常见问题与解决方法[J].山东工业技术，2017（17）：188.

[3]李建红.变电电气设备安装调试及其运行维护技术[J].科技视界，2017（10）：63.

论文作者:李陽

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4dba0e29ec7fc8b2176f1a37.html