# 低压台区线损管理创新实践论文_妥世珏

摘要：供电的划分管理是为了供电企业更好地管理供电情况，台区的相关的工作人员主要工作是进行抄表、催交电费以及供电情况的管理，低压台区的管理工作非常重要。台区设备中又包含了很多的电路，所以机油很高的操作性，再加上很多的台区设备与用户用电设备性连接，一旦相关的工作人员出现工作失误或是操作错误就会造成低压台区的线损，严重影响供电情况。本文将对影响低压台区线损管理的重要因素进行详细分析，并提出有效的创新措施改善低压台区的线损管理。

关键词：低压台区，线损管理，创新

引言

居民的日常生活等各种用电都是由供电企业通过变电站进行改变电压并配电形成的，供电企业在将电能输送给不同的用户区是一个较难的操作，所以供电企业对电线的管理非常重要。供电企业将电能进行分台区管理，方便给不同区域配电，但是配电工程中很容易造成低压台区的线损，严重污染环境浪费资源，为了有效避免浪费现象，实现资源的可持续发展，就必须对影响低压台区的线损管理的因素进行有效分析，找到有效减少线损情况的创新型方式，下面将对这些问题进行具体探究。

1、影响低压台区线损管理的因素

1.1考核表计量装置的不达标

影响低压台区线损管理的最重要的原因就是考核计量表装置安装的不合格，相关的工作人员在进行线损的管理和计量时，经常会出现线损是负数，这种情况大部分原因可能是考核计量表出现问题，如果考核计量表有问题就会造成线损为负值。还有一种可能就是考核计量表可能会出现运转快或是运转慢的情况，也会严重影响考核计量表的正常线损，会产生很大的线损误差。

1.2现场用户计量装置的不合格

要想实现线损的有效管理，现场用户计量装置的质量也是非常重要的，用户计量装置主要是记录用户所用电量和线损，所以用户计量表的读数是否准确对线损管理起到非常重要的作用，在计算线损的时候，可以根据用户的用电量进行计量，如果用电量较小的用户可以将线损忽略不计，如果用电量较大的用户应该按照相关的规定进行折合线损，所以用电量较大的用户计量装置是否合格决定着线损计量是否准确。用户计量表出现问题的原因也有很多种，可能是计量表自身的质量问题，也可能是计量表CT接线错误，当CT接线的穿匝线的数量不足时，会造成用户计量表的数据错误，会使得用户的计量表出现长期地不正常的运作，可能会加快计量表的运行，也可能会减慢计量表的运行，还有可能时快时慢，导致用户计量表的读数具有很大的误差，严重影响线损管理，对线损的计量非常不利。

1.3存在用户的反窃电现象

用户的计量表只能计量用户正常用电量及线损，用户的反窃电是在正常范围之外的用电，所以是线损管理需要面临的最大问题，用户常常会用各种手段绕开计量表的计量，而是在正常范围之外的计量，这对供电企业的影响非常大，用户的反窃电行为是没有固定时间和地点的，这就导致了供电企业在进行核查的时候，找不到准确的方向，及时根据用户的计量表看到用户有大量用电的情况也只能证明用户在某个时间段的用量很大，也不能确认为用户的反窃电行为。很多的用户反窃电情况非常严重，甚至私自操作计量表，导致计量表的数据出现错乱，让供电企业无法正常计量用户的用电情况。

1.4抄表人员的管理不到位

供电公司会根据公司的任务和个人能力进行不同工作的划分，在低压台区的供电管理中，考核表、计量表以及用户计量表的抄写人员都有不同，所以在进行考核表的用电量和用户计量表的线损率时，很难进行有效的核查。在一般情况下考核表和用户计量表的抄表日期会有不同，这就造成了两表之间的误差，这严重增加的线损的情况，如果是考核表晚于用户计量表的抄写时间，这个时间差就会造成供电企业的直接损失。在抄表方面供电企业缺少对抄表人员的系统性管理，在监督核查方面也有欠缺，造成很多的抄表人员懒散懈怠，出现很多的漏表现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、改善低压台区线损管理的创新型措施

2.1安装合格的低压台区的考核表和计量表

供电企业要想实现长期稳定的发展，就要对低压台区的考核表、计量表的质量有所提升，保证两表的使用性能。在进行考核表和计量表的安装时，应该派专业的技术人员进行施工，对于两表的后期管理也应该进行责任划分，加强工作人员的维护积极性，进行考核表和计量表的定期检查，保证两表的计量和读数准确。进行抄表的工作人员在抄表的时候应该根据自身经验对表数异常的现象进行记录分析，并上报，及时通知检修人员进行修理，找到线损的原因并将线损降到最小，有效保证考核表和计量表的正常运作。

2.2统一安装用户的计量表

为了保证每个用户计量表的合格，应该对用户计量表进行统一安装，在进行安装和管理的时候，应该进行分区管理，每个区域派一名负责人进行管理，便于出现问题及时找到第一责任人。尽量让安装用户计量表的而工作人员负责片区用户计量表的管理，这样在用户计量表出现问题时，安装人员能够进行合理的分析和维护，找到用户加量表的问题所在。在用户计量表出现问题时，安装技术人员能够对电表的规格数量以及各种线路进行有效的分析和检查，如果在各方面都没有问题，就要考虑是否出现用户反窃电现象，明确线损的原因。

2.3减少用户反窃电行为的管理措施

要想杜绝用户反窃电行为是非常困难的，所以供电企业可以尽量减少用户的反窃电行为，可以派专门的检查人员定期核查用户计量表的准确度，及时维护更新用户计量表，做好文明用电的各种宣传，在日常查表和安装的时候提倡适度用电，杜绝浪费现象。在日常的检修或是抄表的时候，如果发现有用户反窃电的行为应该及时制止并警告，根据实际情况进行一定的处罚；如果发现用户的反窃电行为危害到国家电网的利益，应该对其进行较为严重的处罚，必要时可以追究其法律责任，在各个方面有效预防用户的防窃电行为。在技术方面，应该实施用户计量表的监督管理，有效保护用户的用电安全，有效防治用户反窃电行为的发生。

2.4尽量同一时间进行考核表和计量表的抄写

为了准确计量低压台区的线损，应该同时进行考核表和计量表的抄写，供电企业应该注意合理安排抄表时间，避免也因为考核表和计量表的抄写间隔造成误差，有效减少线损现象。供电企业应该针对抄表人员进行线损管理的制度更新，促进考核表和计量表的抄表数进行可靠计量，对抄表人员实施责任制度，促进抄表人员的工作严谨性。抄表工作是个非常考验耐心的工作，供电企业应该对抄表人员进行耐心和细心的培训，让他们对自身的工作高度重视。抄表工作的责任制使得在后期出现问题能够找到第一责任人，增强抄表人员的责任精神，有效避免漏抄现象，提高低压台区的线损管理水平。

结语

综上所述，是本人对低压台区线损管理的影响因素的具体分析，并根据影响因素总结的有效改善低压台区线损管理的创新型措施，只要安装合格的考核表和计量表，统一安装和管理用户计量表，尽量避免用户的反窃电行为，进行考核表和计量表的同时抄写，才能有效防止线损现象发生，让低压台区的线损管理得到有效的创新和进步。

参考文献

[1]方舟,裘炜浩,季超,夏鹏飞,龚康家,周后盘.基于对抗生成网络与BP神经网络的低压台区线损率预测[J].浙江电力,2019,38(10):46-51.

[2]赵灿,孙后中.用电信息采集系统在台区线损管理中的应用[J].农村电工,2019,27(08):54.

[3]许万奎.探讨分相分段法在低压台区线损治理中的应用[J].通讯世界,2019,26(05):185-186.

[4]陈国旗,郝金利.浅析低压台区线损不合格原因及改进措施[J].科技风,2019(13):190-191.

[5]李建宁,马小丽,颜华敏,蒋晨.基于无线通信和大数据技术的低压台区同期线损异常诊断系统[J].电力与能源,2019,40(01):36-40.

[6]黄静,张敏,徐溦,陈西寅,卢希,李超.基于同期线损系统数据挖掘技术的低压台区线损诊断模型[J].重庆电力高等专科学校学报,2018,23(06):26-30.

论文作者:妥世珏

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4dbad4c1c19f3a4440a200d7.html