# 电气自动化控制设备的可靠性探析陈刚论文_陈刚

摘要：电气自动化控制设备具有一定的寿命周期，要确保其尽可能长久地保持性能可靠及稳定，应在分析影响电气自动化性能表现的制约因素的基础上，着重总结提升电气自动化设备可靠性的策略。

关键词：电气自动化；控制设备；可靠性

1可靠的电气自动化控制设备的重要性

可靠性是电气自动化控制设备的关键。电气自动化控制设备的可靠性对用户、电力企业、国家都有非同凡响的意义。用户是对自动化电器的直接使用者和接触者，电气自动化设备的安全性能与用户的人身安全、生命安全和财产安全紧密联系在一起，保障电气自动化设备的可靠性是守护人生命安全的一道重要防线，只有守好这道防线，才能避免悲剧的发生。如果电气自动化的设备存在安全隐患，用户首当其冲遭受损失。正是从安全使用的角度考虑，用户倾向于购买可靠性高的电气自动化品牌，电气自动化的制造企业如果能明白这一道理，就会认真对自己的电气自动化设备进行严格、全面的质量检测，并不断发展更新电气自动化产品，使其安全系数不断增加，这样，用户才更有可能相信并且主动选择这个电气自动化企业所生产的各种各样的产品，并且长久信赖这个公司的品牌。简而言之，电气自动化公司保障生产的机械设备的安全性、可靠性，就是对自己公司名誉、公司品牌的建立，对公司长久安稳的发展有重要的意义。

此外，电气自动化的高速发展也从科技方面展现了一个国家的实力，在某种程度上甚至可以说，电气自动化的程度越高，这个国家的科技发展水平就越高。随着时代的不断前进，国家之间的竞争与科技发展水平的关系越来越紧密，小到个人层面，大到国家层面，电气自动化设备的安全性保障都极为重要，增加电气自动化设备的可靠性势在必行。

2可靠性影响因素分析

2.1设备的实际工作环境

设备的运行环境对电气自动化控制设备有着重要影响，尤其是电气自动化设备的可靠性和稳定性。例如，设备运行环境中，如果温度或者湿度不满足条件，会导致设备无法正常运转。另外，电气自动化设备对电磁干扰极为敏感，一旦运行环境存在强的电磁干扰，会影响电气自动化设备的正常运行，极大地破坏其运行稳定性。

2.2产品元器件的质量

电气设备的生产制造需要由各个不同厂家生产的元件进行组装而成。不同的厂家对于元器件生产工艺和质量的要求各不相同，所以电气元件在出厂之前，生产厂家都会按照要求进行元器件的老化试验和检测。但是，当元器件的产量与需求量两者之间发生矛盾时，很有可能导致因为元器件检测把关不严而影响到元器件的质量和使用性能。

2.3操控人员的专业技能

目前，我国电气自动化还在发展的初级阶段，电气自动化程度还不高，很多设备还不能实现自动化和智能化，其操作尚需要具备专业技能的工作人员完成。所以，电气设备操作人员自身的专业技能和水平的高低，成为影响电气设备运行可靠性的重要因素。如果设备操作人员在工作过程中出现了违反设备操作规程的行为，不仅会增加设备故障的几率，也会影响到设备运行的稳定性与可靠性。

2.4电气自动化设备的规范安装

电气自动化设备的安装水平和设备的管理使用水平，对其可靠性有着重要影响。如果在电气自动化设备安装或者管理使用过程中出现了违反规程的现象，很有可能会导致设备发生故障。

3提升电气自动化设备可靠性的相关措施

3.1从电气自动化控制设备设计源头提高其可靠性表现

电气自动化设备要确保其可靠性稳定发挥，需要在当前机械技术、自动化技术、微电子技术理论基础上，从电气设备的自动化设计源头来对其性能表现加以提升，从整体上提高电气自动化设备的自控水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结合电气自动化控制设备的应用领域及工作环境，确定自动化控制的功能模块及技术参数；在设计电气控制设备前，对设备运行特点、规律、参数、隐患点、维保要点等进行全面分析和研究，制订适合设备工作环境的安装及运行方案；做好电气自动化控制设备的类型空间设计及结构形式设计，尽量以类型生产及批量生产为主，提高设备的成品率。

3.2科学选择电气自动化控制设备元器件

在严格控制电气自动化控制设备整体质量的基础上，要根据电气自动化控制设备的运行环境及设备类型，科学合理选取设备的元器件及零部件。一般而言，构成电气自动化控制设备的元器件种类较多，在对其进行选择时需要严格参照设备质量标准，优选专业厂家产品。在电气自动化控制设备元器件及零部件选择上，还要尽可能少地选择品种规格，提高元器件契合匹配度及精度，一方面保障其使用寿命及使用性能；另一方面，便于后续对其进行更换替换。在购买电气自动化控制设备元器件时，做好质量出厂检验，不能因成本而降低设备构件质量。

另外需要注意的是，电子自动化控制设备内部元器件在运行中会产生热量，热量的散发状况会影响到设备的响应速度及控制精度，因此要对元器件的散热情况进行检查，尤其是一些大功率元件，还要注意保持设备运行场所的温度控制，尽量保持恒温状态，做好降温通风措施。

3.3跟进电气自动化控制设备的运用管理

电气自动化控制设备可靠性的保证除了要保障设备本身运行过程中的性能标准外，还要在加强设备运用管理方面做好相关工作。设备的运用管理要以电气设备运行的可靠性为基本原则及最终目标，结合设备运行的环境条件，建立设备定期检修维保工作制度及措施，将外界影响因素降至最低；针对电气自动化控制设备的电磁干扰进行专项管控，设置必要的保护措施，比如通过设备隔离或设备覆膜等方式，降低设备遭受电磁干扰概率，防止设备受潮；还要注意同步做好设备的散热保护、防腐保护、防污染保护；围绕电气自动化控制关键设备或元器件，根据环境特点及应用频率制定相应的防护方案。例如，中国北方地区较为干燥，冬季极为寒冷，此时需要对设备进行抗干燥及防寒保护，而南方地区则要有针对性地做好通风防潮保护。

3.4多种方法开展电气自动化控制设备可靠性检验

电气自动化控制设备可靠性检测极为关键，通过实时开展可靠性专项检验，能够发现设备运行中的故障隐患及元器件损伤，提前对设备故障进行修复，保证正常生产经营。在电气自动化控制设备可靠性检验方法上，可以综合采用实验室测试法、保证测试法及现场测试法。实验室测试法需要满足特定的实验条件，保持电气自动化控制设备运行环境的稳定性，该测试方法能够得出最详实的数据，但需要对实验环境做精准控制，适用于一些工作环境，如温湿度及气压恒定的自动化控制线上的设备。保证实验法主要在电气自动化控制设备出厂之前进行故障方面的检测，该检验方法适用于内部构造较为精密复杂的电气自动化控制设备及元件，可随机检测设备故障，查找故障源。相比以上两种检验方法，现场测试法主要是通过对电气自动化控制设备运行记录进行数据提取及分析，判定设备在所处环境内的可靠性表现。这一方法检测精度不高，需要应用专门测试仪，实际应用中通常会对设备连接效果产生一定影响，如需选用此种检验方法，应做好现场调查。

4结束语

总之，电气自动化控制设备可靠性十分重要，必须牢牢抓住每一个可能导致安全隐患的机会，避免不必要的安全事故，同时，也要有效地改进和完善电气自动化设备，让其更少纰漏，更加完善。电气自动化控制设备可靠性的提高任重而道远，必须扎扎实实地做好每一步，兢兢业业地做好每一个工作，为电气自动化控制设备带来更加光明的发展前景。

参考文献

[1]王涛.电气自动化控制设备的可靠性分析[J].电子技术与软件工程,2019(20):132+141.

[2]马栎.工业电气自动化控制设备的可靠性研究[J].南方农机,2019,50(19):222.

[3]陈瑞,潘凌,兰柏,等.水电厂电气自动化控制设备的可靠性分析[J].电子技术与软件工程,2019(19):110-111.

[4]郭云.提升电气自动化控制设备可靠性探讨[J].电子世界,2019(18):169-170.

论文作者:陈刚

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 21期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4de230e92fd79367602afa6e.html