# 现场装表接电及表计故障分析及建议陈猛论文_陈猛

摘要：我国的电力事业发展迅速，其中装表接电影响着用户和电力企业共同的利益，但是目前还存在着一些问题，必须针对这些进行有效的解决措施，做好现场装表接电控制技术中的相关要点工作，增强工作的效率和质量，促进我国电力行业的进一步发展。但是从目前统计分析情况来看，我国的装表接电和发达国家相比还存在着一定的差距，存在着很多不合理的现象，影响了电力系统日常的工作运转。本文将对此进行详细分析，并指出了现场装表接电控制技术的一些要点。

关键词：现场装表；接电；表计故障；控制要点

在该过程中问题的出现主要来源于两个方面，第一点就是基础设施质量有问题，有一些是由于在基础设施建立过程中，预算不足而导致使用的材料等等并不完全符合要求。而另一种情况就是基础设施日久失修，发生了老化，已经到了限用年限，或者经过常年的风吹日晒而使其提前报废，这些都很容易导致接表用电时出现问题，而另一种原因就是由于电工的技术不够成熟，导致在接电的过程中出现了一些不该有的错误和问题，以至于在日后的用电过程中发生种种事故。除此之外还有一种特殊的现象，就是非法用电而产生的电线乱接等现象也容易产生问题。

1装表接电控制的必要性

在装表接电实际工作中，往往存在这样或那样的因素影响制约着现场施工质量。如供电线径不符合国家标准，使得装表接电施工难以顺利进行;导线铜锈、新表软铜线头未进行包裹处理、线绕圈数不足或偏多等情况下，线路接触不良、短路等故障时有发生;当安装单相电子电能表时，如电源火线和软铜线没有正确分离，则会烧毁电表引发短路;针对电表以旧换新的情况，若接线方式仍沿用传统模式，则可能埋下严重的人身安全隐患。

2现场装表接电表计故障的原因分析

2.1表计故障中固有本源

在一般发展情况下，表计故障的产生，是基于自身的设计造成。同时，很多故障的产生多是受人为因素的影响。因此，在对表计故障进行分析期间，需要详细掌握相关的安全知识，保证在实际运行的时候，能对其存在的故障查看，也能避免质量隐患的产生。

2.2接电事故的影响

该事故的产生，多是因为人为操作失误产生的。主要是工作人员在实际执行期间，未按照标准要求来对其操作，将引发一些严重危险性。因此，工作人员在实际执行期间，需要加强对安全因素的分析，加大力度对其检查，确保在一定程度上能预防安全事故的产生[3]。

2.3配电网电源布置不足，供电线路不够完善

在进行装表接电的过程中，对整个供电线路体系进行不断的完善是电路在整个安装过程当中的一个至关重要的环节和保障，供电的线路需要稳定有效的运行，并且要保证和配电网的电源之间进行科学合理的設置，这样才可以有效的保证整体的供电体系可以安全稳定的运行。在配电送电网络的建设和装表的接电工作当中，配电的线路电缆的主干线直径以及其他的一些架空的线路的直径均需满足我国在电网建设方面的相关标准。但是由于在实际的供电过程当中，某些地区因为主干线等方面的供电路径通常不能有效的达到我国相关的电网要求的标准，所以就会出现很多不规范的和供电线路状况较差的状况，这些方面都会给装表接电的工作带来很大的负面影响，对装表接电工作的正常稳定运行造成了较大的影响，同时也不能有效的满足客户对电力的大量需求。

2.4窃电行为的影响

该行为的产生，不仅影响企业的根本发展利益，也对某区段的用户利益造成制约性。为了对其解决，需要详细分析出窃电行为的产生原因，并按照一定规范确保执行路径的执行，为窃电防控工作提出合理对策，保证工作的完善化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工作中，不仅要对区段内的窃电人员进行处理，还需要基于一定方案，确保计量箱、计量柜的衔接性。还需要为其构建统一标准，基于特殊、专门的型号，能及时分析潜在隐藏的窃电，选择出合理配件，也能方便对该行为进行管理和监控，这样不仅能将现场工作控制在合理范围内，也能保证接线工作的质量。

3现场装表接电中表计故障的解决建议

3.1对窃电行为进行预防

供电企业要采取积极应对的举措和策略，针对窃电现象中的人和行为加以严格的管控，处理窃电行为的关键在于预防和防范可能发生的窃电现象，从管理和控制出发，严格按照装表接电的作业流程规范和要求开展各项工作，确保每个用户一个电能计量表，并定期对设备进行用电检查，及时发现存在的异常表计状况，通过加强检查管理的强度和力度来降低窃电现象发生的几率，也要设立相应的惩罚举措来应对窃电的违规行为，有效震慑窃电用户，起到应有的预防作用。

3.2对智能架构下的电表进行处理

第一，保证现场装表接电各个环节的规范性，不仅能降低事故的产生，以免更换计量表，也能按照一定顺序对接线的次序进行设计。为了对短路故障进行限制，需要在一定停电范围内。因为电表带电的时候，要将存在的固有线头使用绝缘胶带准备好，保证将其完全包裹，也可以将偏软的新铜线剪下来，使用特定的钳子。为了确保偏软的铜线、电源接线，禁止其暴露，针对三相架构电能表的设计，需要将其产生的烧毁部分切换掉，确保在该处理操作后才能对其操作。第二，现场装表接电环节工作中，在内部架构中也会存有严重的线路老化、线路偏旧等问题，从而在一定程度上造成严重故障和损害。这时候，当用户无法将衔接的电源关闭掉的时候，会发现电子表固有计数器产生较大误差。为了对该时段进行处理，需要针对其存在故障，详细研究故障的原因，保证能对该事故进行处理，也能确保供电状态的完全恢复。例如：感应式电能表，在实际工作中，进入到交流电流后，电压线圈的两端将产生线路电压U，这时候会通过负载电流I。期间，电压线圈中的电流在电压铁芯中将产生电压工作磁。因为电压工作磁通和电流工作磁通上的空间是不重合的，基于时间上产生的相位差，会产生驱力矩。

3.3不断补充新技术，提高技能水平

（1）使用更精确的计量装置以降低线损和更有效的防窃电

对于已进行智能电能表改造的线路、台区通过电能表显示判断三相负载是否平衡。同时对于线损和防窃电工作也无法起到直观的效果。在实际工作中可以通过用电信息采集系统对线路电压、电流等变量数据进行分析实时监测三相负荷是否平衡，同时在某相缺电或者计量不准确时也能迅速发现并解决问题。

（2）多举措避免电能计量装置隐形故障。选材，计量用二次线采用国际标准铜质单芯绝缘线，电流二次回路线径应不小于4mm，电压二次回路线径应不小于2.5mm；维护，在安装计量装置时，可用少量凡士林在互感器螺丝与连接导线处涂抹，以防止过早氧化及生锈;还应该定期打开计量箱进行检查，发现隐患及时处理；更换，在周检轮换工作同时，建议对计量二次回路连接导线进行更新，或者将已氧化、生锈的部位用砂纸打磨后重新安装。

4结语

装表接电这一环节的水准,直接关涉供电现有的稳定,也关涉供电路径下的安全性。供用电双方应有的经济利益,都要经由装表接电这一流程,予以凸显出来。为此,要认真辨识表计故障的特有情形,明晰它的本源成因,并预设带有针对特性的新颖措施。这样做,能保证接续的工作进展,促动电网的延展。

参考文献：

[1]李超,李龙珠.浅析装表接电工作中的常见安全隐患及防范措施[J].电子测试,2016(5):176-176,169.

[2]马骏钢.分析装表接电过程中错误接线的成因及其危害[J].电子测试,2016(10):119-120.

论文作者:陈猛

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4deecec7b7a9c37cd2071036.html