# 35千伏及以下电力线路设计探讨论文_孙磊,许涛

（国网黄山供电公司 245000）

摘要：随着社会的持续发展，电力企业也在快速发展，电力工程技术要针对可靠性采取相应的措施，由于技术的快速发展，推动了电力线路设计技术的发展，而可靠性是技术作用的结果，这引发了电力工程的变革，更对生活和生产用电的可靠性打下的基础。本文结合35千伏及以下电力线路设计进行了相关设计的探讨

关键词：电力工程技术；架空线路；线路设计；技术问题

35千伏及以下电力线路的设计对于保证线路的稳定运行起着关键作用，但是架空线路的设计存在多种技术问题的影响，针对这些问题有必要采取相应的控制措施。

1 当前电力线路设计面临的技术问题

1.1 外力影响造成的破坏

电力线路在实际施工的时候，经常发生由于外力作用而产生的损坏情况。在电力配网中，许多地区采取架空线路的方式，而架空线路在传输方式上存在问题。在架空线路的设计中，很多项目采取直接引线的方式，这种方式无法有效保证电力系统运行的安全性，影响到系统管理或者是系统运行。在部分供电区域，基础设施还比较落后，缺少必要的完善，电力系统在供电的过程中很难保证供电质量。由于生产生活中对于电的需求存在很大的差异，这导致了电力系统的复杂性。

1.2 电源分配问题

电源的分配可以影响到电力工程的运作以及协调。电源在分配的过程如果发生了问题，各种电力问题会出现在电力运输以及传送的过程中。从当前的情况来说，部分地区的电源存在电源分布区与生活生产中的管线存在交错集中的情况，会影响到自然环境和生活的环境。变电站在建设的过程中，由于和电源存在一定的距离，这不利于长距离输电的控制。以外，电力工程当中还存在电源相关设备分布不合理，性能难以保证的现象，这导致了在供应电力中存在不充足的现象，这也影响到电力系统运转的高效协调。

1.3 存在过电压的问题

过电压的存在会影响到供电性能，电力设备实施供电的时候，特别是长距离供电的时候，需要承受来自多方面的电压，比如大气中的过电压、电网内部过电压和工频电压等，在恶劣天气的影响时候也会产生过电压。在实施配网建设中，发生过电压主要是因为设计并不完善，爬距没有控制在合理的范围。电流电容要控制在额定的范围内，如果超出范围，就要及时采取相关措施，否则会导致过电压发生，造成电力设施发生破坏，在恶劣的天气情况也会导致这类情况的发生。恶劣的天气条件下增加了工作人员对工程进行抢修时的施工难度，最终产生一定程度上的经济损失。

1.4线路设计的技术管理

技术管理是一项复杂而重要的工作，电力线路设计中的技术管理会涉及到不同方面的内容，会影响着电力系统稳定、安全的运行，要求管理人员具有较高的综合能力。电力工程技术包括监督管理、组织规划及时间设计等多面内容，具有专业性强的特点，但是由于我国社会所处的发展时期和社会背景的影响，当前电力工程技术管理的整体工作效果还较差，无法满足当前供电设计的需求，并且由于缺乏相应的技术管理体制，所以致使技术管理工作在实践过程中，引发出多种类型、多种性质的故障问题。

1.5设计人员的专业技能

设计人员是输电线路设计的直接作用者，所以这些人的综合素质和专业技能会影响到设计工作的效率。从当前工程设计人员的工作状况来看，设计人员存在专业技术不达标和综合素质比较差的问题，部分设计人员缺少基础性的理论知识，不能结合工作实际进行设计，部分设计人员虽然具有一定的理论知识，但是由于没有实践运用能力和工作经验，专业操作能力有待提高。特别在当前经济和技术快速发展的背景下，要重视电力工程技术相关设计人员的工作能力，如果不能及时地提升技术和更新观念，就不能保证电力工程技术的运用效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.6无法落实电力工程技术

当前，电力工程的覆盖范围和规模发生了很大的变化，电力企业设计的设备数量也逐渐增多，在部分经济相对落后的地区，受到外界条件的影响和自身因素的限制，部分电力企业不能将电力工程技术合理地应用到日常的实践工作中。有的电力企业为了经济利益，在电力工程建设和设计时，存在偷工减料现象，电力工程技术缺少落实，电力工程技术得不到应有的作用。

2 电力线路设计相关技术问题的解决措施

2.1电网结构科学配置

电力工程技术面临着多种的问题，对电网结构科学配置是十分重要的措施。电网结构的科学配置可以作用在多方面的内容，如利用数据技术科学的设置配变容载比，调整供电电压的相关等级等等。当前电力工程进行具体操作来说，电力传输最常采用的方法是逐级降压是，但是这类方法存在一些的缺点，比如电能会发生浪费问题，使用效率不能得到保证等问题等。因此，有必要简化输电电压的等级操作。简化电压等级后可以减少输电站的数量，可以提升传输的效率。另外，电力系统进行改善操作时，需要关注一些数据，比如分类用户对电量需求的变化情况。通过计算容载比可以明确电力负荷及其增长趋势，这可以实现对相关设备的定时更新，这对于优化电网系统起到非常重要的作用。

2.2 电源有效分配

对于电力工程而言，电源分配是一个非常重要的技术问题。如果电力系统当中发生了电源分配问题，需要及时采取技术措施来保障电源的有效供应。当前比较常用的技术措施有：对相关的线路进行梳理，对各个线路的状况进行合理规划，消除电网交错情况的发生，或者线路混乱现象的发生；在变电站建设的过程中，电源和变电站之间的距离要适当缩小，距离要保证合理性和科学性；要关注电源设备的状况，以利于电力系统的输电可以持续作用。

2.3科学的配置电力系统结构

要确保电力工程技术在电力系统中发挥作用和功能，全面落实到实际工作中，就有必要注重电力系统的结构配置。电力系统在输送的过程中，应用逐步降压的方式，采用这类技术会影响到电力系统的工作效率，电能利用效率不能实现提升。所以要实现电力系统中结构的优化配置工作，依据电力的运行状况和相关的规定要求，对电力系统结构科学、合理的布置，实现结构最优化配置，在满足用户电力要求的基础上，采取有效措施降低电力资源的浪费。

2.4闪路故障有效处理

在电力工程中，经常会发生闪路故障，发生故障后会影响到电力工程技术的运用和落实，这类故障的发生原因通常是由于污染物的存在。在对问题进行应对和处理的设计过程中，对电力工程采取的防尘污染措施要注重执行，防护工作要及时做好，控制短路现象的发生率，只有通过技术措施的实施才可以使电力工程技术发挥作用，为电力工程技术的实际应用创造一个有利的环境。

2.5技术设计人员提升综合能力

当前电力工程在快速发展，产生了许多的新技术和新方法，设计人员要跟上时代的发展，在观念上要与时俱进，要主动更新观念，采取多种方式掌握电力工程新技术。电力企业对电力工程技术人员要注重技术培训，通过技术培训使技术人员掌握各类新出现的工程技术。此外，还要注重工程技术人员的实践应用能力。通过良好的专业技术能力和实际操作能力，为电力系统的稳定运行提供技术保障。要针对技术人员建立相应的设计制度，通过制度上的完善对电力工程技术的发展起到推动作用。

3．结语

当前，我国电力工程还面临许多的问题要解决，特别是电力工程中的技术问题，由于受到多种因素的影响，电力系统不能保证运行的正常。所以必要通过合理的方式解决这些问题，以促进我国电力工程的不断发展。

参考文献：

[1]方蔚然.浅析电力工程技术所面临的问题[J].黑龙江科技信息，2016（4）：88.

[2] 张华军.电力工程技术问题和设计安全探讨[J].硅谷，2016（3）：109—110.

论文作者:孙磊,许涛

论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4e3c5f2b4acc5a99d016fa1d.html