# 浅议电气工程及其自动化技术的设计及应用论文_殷俊1,钱慧银2,周伟2

(1.国网安徽省电力公司郎溪县供电公司 242100；国网安徽省电力公司宣城供电公司 242000)

摘要：我国的经济在改革开放以后得到了极大地发展，各种各样的行业如雨后春笋纷纷生长，在这样的快速发展的环境下发展起来的还有电气工程及其自动化技术。随着各种人们对于电的需求的增加也同样的推动了电气工程及其自动化的发展，作为现代科技的核心学科，对电气工程及其自动化技术进行研究，对提高科技水平具有非常重要的意义。

关键词：电气工程：自动化技术：设计：应用

一、电气工程及其自动化技术在电力系统中的应用

1.1电气工程及其自动化技术应用的发展

理论的发展要基于实际应用，而理论进步了以后，又能够指导实际应用，因此二者之间有着密切的关系，电气工程及其自动化技术是随着工业的发展，而逐渐形成的一门学科，现在的很多高校中，都开设了相关的课程，从某种意义上来说，电气工程及其自动化技术，是为了满足实际生产的需要，在传统的工业生产中，采用的主要是人工的方式，虽然机械设备出现后，人们可以操控机器来进行生产，极大的提高了生产的效率。但是经济的发展速度更快，对产品的需求量越来越大，在这种背景下，仅仅依靠操作机器的生产方式，已经无法满足市场的需要，必须进一步提高生产的效率，为了达到这个目的，很多企业都实行了二十四小时生产，通过实际的调查发现，采用这样的生产方式，机器可以不停的运转，操作人员却需要足够的时间休息，因此必须增加企业的员工，这样就提高了生产的成本，在市场竞争越来越激烈的今天，企业要想获得更多的效益，必须对生产的成本进行控制，于是有人提出了让机器自行运转的概念，这就是自动化技术。

1.2变电站的电气自动化技术应用

电力设备运行的安全、可靠、稳定是电气工程及其自动化技术的的根本保障，所以对电力设备进行保护、调度控制、在线监控等是必须的，但是随着社会经济的不断发展，科学技术的不断进步，变电站的电力设备也越来越多，越来越复杂，电业部门为保证电网安全运行，将投入大量资金和人力物力，而科研制造厂商为顺应市场发展需要，更是投入大量开发经费，研制新产品，这样一来不仅能够提高工人的工作效率，还能加强了电气工程中电力系统的电力设备运行的成功系数。简单来说，变电站的自动化技术具有以下几个特点：实现了全微机化设备代替了原来的常规电磁式设备；引进新的技术，采取计算机光纤或电缆代替电力信号电缆。对变电站的电气设备的监控作为电气工程自动化必不可少的重要组成部分，因此为了保证变电站的自动化调控模式的效率，对其实施自动化改造是必不可少的。

1.3电网调度的电气自动化技术应用

电网调度的自动化是电力系统的自动化的主要组成部分。我国国土辽阔，可以按照范围的大小运用现代自动化技术对电网进行的调动，包括远动装置和调度主站系统，是用来监控整个电网运行状态的。为使调度人员统观全局，运筹全网，有效地指挥电网安全、稳定和经济运行。其作用主要有以下三个方面：首先是对电网安全运行的状态实施现场监控然后对电网运行实现经济的调度，然后在对电网实现安全监控的基础上，对电网运行实现安全分析和事故处理，这样一来就能够实现对电网运行的安全分析，然后为安全管理中心提供事故处理的对策和相应的解决手段，从而减少事故的发生和不必要的经济损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、电气工程及其自动化技术在建筑领域中的应用

2.1建筑设备的电气自动化系统概述

电气工程自动化技术的发展可追溯到20世纪40年代末，随着社会经济的快速发展，科学技术的不断进步，电气工程及其自动化技术也日趋成熟，为了让建筑物的使用性能得到充分发挥，由此提出了建筑电气工程自动化设计的理念。其工作原理是高层建筑电气自动化作为一种智能控制系统，主要由负责中央控制的计算机、现场控制器、主控制器和传感器执行装置等组成。建筑智能化系统的组成与集成是由建筑物内的三大智能子系统实现的。其主要组成分为建管理系统如建筑设备自动化系统安全防范系统和火灾自动报警与消防联动系统。它们能够将建筑物或者建筑群内的电力、照明、空调、电梯、给排水以及集中管理监视、控制和管理统一结合起来，建成建筑的综合监管系统。除此之外，建筑设备的自动化系统还包括通讯网络系统和信息网络系统。它们是以计算机网络、接入系统和通讯系统为数字程控交换机网络监控器为工作核心，使相关系统和设备组成一体化的系统，然后借助电子商务管理系统成为为人们提供建筑服务的设备。

2.2建筑电气自动化技术设计的特点

现代智能建筑的自动化系统主要指通过高处理能力的现场控制器，对包括楼宇配变电系统、照明系统、中央空调系统、给排水系统，及其电梯系统和通风系统等设备实现集散控制。电气自动化系统这一环节很复杂，电力系统也是一个地域分布辽阔，由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。因此建筑电气自动化技术设计有着安全，稳定，高效的情况运行等设计优点，在当今这一控制理论发展的新阶段，智能控制是其主流产品，电力系统工程的应用方面，智能控制是非常有发展前景的，可以使其在我国逐渐成为了一种与应用对象结合紧密，具有电工学、电子学、信息学以及自动化控制技术等交叉学科特征的标准化技术。

三、电气工程及其自动化技术在钢铁行业中的应用

随着自动化技术的快速发展，其已经运用在生活中的方方面面，其在钢铁行业中也得到了广泛的应用。使得钢铁在生产中实现自动化控制，提高生产的产品质量和生产效率，并且一些自动化安全设备也提高了钢铁生产的安全性。节省开资，提高经济性，有力的促进了钢铁行业的快速发展。钢铁行业对电气自动化技术的需要是非常强烈的。钢铁工业电气自动化能获取很大的经济效益，已经成为钢铁业发展的重要支柱。低成本自动化是当今钢铁行业自动化发展的重要方向之一。低成本自动化成为中小企业发展的首要目标，广泛应用于自动化的控制和监控。开放自动化系统会致使产品不能兼容和互相交换，使生产效率降低，成本也随之提升。现场总线能沟通生产现场和控制设备以及更高控制管理层次间的联系，可以在工业自动化中会得到广泛的应用和实践的。当今利用电气自动化在钢铁行业中有了很多好的成果，提升了能源利用的效率，为钢铁行业提高质量和保护环境做出了巨大的贡献。并取得了非常好的效益。随着电气自动化水平的进一步提升，电气自动化技术在钢铁行业中的应用比例也随之逐年增多。电气自动化技术的不断发展和应用，成为钢铁行业的一部分，也相应的促进了钢铁行业的发展。

结语

随着社会经济的快速发展，科学技术的不断进步，电气工程及其自动化技术在人类生活中的应用也越来越普遍，电气工程及其自动化技术作为现在一个热门的学科，由于其能够极大的提高生产效率，因此受到了足够的重视，因此我们只有不断的探究电气自动化技术，灵活运用电气工程及其自动化技术，才能将电气自动化技术发展的广远，加大对企业的扶持力度，为人们创造一个更加可靠、安全、便利、舒适、高效的生活场所和工作环境。

参考文献

[1]武芳军.工业电气自动化的重要性和发展趋势[J].中小企业管理与科技.2011（04）.

[2]廖志凌，刘贤兴，刘国海，杨泽斌.基于电气工程及其自动化国家特色专业高质量创新型人才的培养[J].中国电力教育.2011（01）

作者简介：

殷俊，出生年月：1989.9，性别：男，地址：安徽省宣城市郎溪县，毕业学校学历：三峡大学 本科，岗位名称：变电检修班班长，单位名称：国网安徽省电力公司郎溪县供电公司，研究方向：变电检修，杂志出刊邮寄地址：安徽省宣城市郎溪县新建街33号，邮编：242100，电话：15156392468

钱慧银，出生年月：1980.3，性别：女，地址：安徽省宣城市，毕业学校学历：中国地质大学 本科，岗位名称：营业电费室技术专责，单位名称：国网安徽省电力公司宣城供电公司，研究方向：电气工程及其自动化，杂志出刊邮寄地址：安徽省宣城市生产基地鸿越大道25号3号楼，邮编：242000，电话：13605630663

周伟，出生年月：1981.10，性别：男，地址：安徽省宣城市，毕业学校学历：中国地质大学 本科，岗位名称：营销部副主任，单位名称：国网安徽省电力公司宣城供电公司，研究方向：电气工程及其自动化

论文作者:殷俊1,钱慧银2,周伟2

论文发表刊物:《电力设备》2015年第12期供稿

论文发表时间:2016/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4e8a2ecce1b463a59601aeb1.html