# 配网设计中自动化技术的应用探析论文

配网设计中自动化技术的应用探析

明明

国网江西省电力公司上饶供电分公司 江西上饶 334000

[摘 要] 配网设计期间，合理应用自动化技术，能够有效促进配电网运作效率的提升。鉴于此，本文就配网设计中自动化技术的应用展开分析，以为配网运行的安全性、稳定性提供帮助。

[关键词] 配网设计；自动化技术；应用

在配网自动化设计中，要明确了解自动化技术在配电系统中的具体应用，根据实际需求和应用缺陷等设计系统，使系统能够满足配电要求。自动化技术优势主要表现在自动化控制和智能分析处理信息等方面，相关人员要将其纳入到配电系统中。基于此，主要针对配网设计中自动化技术的应用进行了分析。

## 1 配网自动化建设与实施意义

立足于电力企业角度而言，将自动化技术融入配网设计中主要包含以下几点意义：其一，可实现故障停电时间、频次的控制和减少，为供电提供更高的可靠性、稳定性保障。可自动化检测并隔离故障问题，实现故障停电影响范围的缓解，为非故障区域供电性能提供保障，并加快恢复速度、缓解由故障而引发的不必要损失；其二，实现配电网设备利用率的提升。提高运行系统稳定性，将运行维护、线损费用降低，为企业运营提供最大化效益保障；其三，实现电能质量的提高。对瞬态与稳态电压质量进行检测与改善，将更理想的电能提供给用户；其四，实现供电服务水平的提升，在现代化科技技术的合理运用下，将更优质的服务提供给用户；其五，实现设备检修范围、故障停电时间的控制；其六，实现电能损耗的减少，对无功分配、整体网络结构进行优化配置。

## 2 配网自动化系统功能及架构

### 2.1 SCADA/DMS平台

通过应用自动化技术，使得配网系统一体化程度变高。综合自动化配网系统，使用自动化技术下达某项指令时，需要相关的执行平台，否则系统无法正常运行，可选用SCADA/DMS平台。该平台主要对系统中的管理层和实施层进行操作控制，使这两层的功能优势能得到集成。平台可以对集成后的系统层下达指令，使相关设备构件可以完成远程监控、故障录波采集等，这些工作可以受到平台的保护。平台对配网结构规模大小无限制要求，如果规模太小，相关人员要对其进行环网控制或复杂控制，前者主要依赖于变电站，后者需要归功于主站一体化系统。数据中心管理系统软件具有普通常规软件不具备的优势，可以完成普通软件负责的各项任务，且不会造成负面影响。在该系统软件作用下，整体系统架构可以得到优化配置。

### 2.2 主站、子站方式的比较

配网设计中的自动化系统分为主站和子站两部分。虽然主站可以完成配网所有信息的采集、传递以及处理等工作，但是配网信息量过多，会给主站带来负担，最终会降低自动化系统的运行效率。因此，需要设立子站来分担主站的工作量，同时可以成为主站的辅助性替代设施。此种情况下，如果主站系统崩溃，与主站相关的信息不会消失。在增设子站系统时，要保证两者运行规范统一，还要保证主站的管理权，管理对象是系统中分布的各个子站。子站在运行中，可以对故障区域进行隔离，使其不会对非隔离区供电造成影响，并对故障进行检测诊断。此外，子站要对终端通信进行管理。在变电站中设置子站，可以与主站建立联系，从而实现共用信道的目的。

在新授课中，学生是在教师创设的特定情境中探究获取相应的生物学知识，但是所学知识的结构性较差，通常是碎片化的知识，难以在复杂情境中实现有效的迁移。这就需要教师在复习课中引导学生将已学过的碎片化知识进行归纳整理，提炼同化、构建与完善学生的生命观念，加深学生对生命本质的认识。

## 3 配网设计中自动化技术的应用

### 3.1 配网自动化主站系统

前置服务设备：当服务设备有故障产生时，要想为整个系统的正常运行提供保障，需选择一台前置服务设备当作主前置服务设备。由通信交换点负责该项工作，在插件的运用下整理收集传输至交换机的信息数据，并朝着当地内存进行保存。软件系统：要想全面保护自动化配网系统，需与配网故障及恢复诊断性能联合调试。具体联合调试期间，对系统各部分是否具备正常的性能进行检查。无故障区域供电恢复期间，需对变电站出口断路器进行遥控控制。配网管理系统：与现有的自动化输配电系统相结合，以系统综合性能的进一步提升作为关键内容，技术人员在对国际先进经验积极学习、借鉴的基础上，对系统性能进行改进、升级，以此为自动化系统提供更高适用性的保障。

### 3.2 构建完善的配电网硬件辅助系统

自动化技术在配网中应用时，必定会遇到很多挑战，这些挑战可能与设备有关，也可能与配网供电模式等有关。为了保证整个配网系统运行的安全性，要在配网系统中安装相应的硬件设备，使其对配网运行起到辅助支持作用。硬件系统要具有信息采集和整理功能，相关人员可以利用该硬件，采集用户用电信息，根据信息分析结果，改善配网系统的供电模式，使用户的用电需求得到满足。硬件系统不止一种，可以根据配网的运行情况，研发一款可以预测市场需求变化的硬件，将其与配网系统联系在一起。该硬件预测的参考依据为用户用电信息，主要从配网供电信息中筛选。此外，可以研发用电管理系统和报警硬件系统，如此配网故障便会被及时发现并解决。

### 3.3 优化配网故障自动识别诊断技术

配电网在运行中需要获取远程信息，也需要及时更新数据通信业务，更需要正常安全的运行，从而保证用户用电质量[3]。在将配网系统和自动化技术结合在一起时，要对配网设计中的自动化技术进行创新，使其在配网系统中的应用优势更加显著。

### 3.4 创新配网设计中的自动化技术

自动化配网系统有识别诊断功能，相关人员要在此基础上深化此功能，提高诊断识别的精度，使配网故障带来的影响降到最低。这种技术可以对用电设备进行实时监控和远程监控，相关传感装置可以对配电自动化系统的运行参数和状况进行监测，及时将信息传递到中央控制站，控制中心会对信息进行分析处理，最终处理结果主要体现在故障隔离措施中，配电网自动化系统可以对故障进行自动隔离，使其不会对其他正常区域造成影响[1]。总之，故障自动识别技术和诊断技术的应用，可以使配网自动化控制功能更强，相关人员可以借助计算机设备获得所有的故障信息[2]。

式中，E—林木资源资产经济价值量；K—调整林分质量的系数；AI—盛产期年平均净收益；AJ—寿命期末木材净收益；Ai—初产期各年净收益；u—经营周期；n—林分年龄；n1—盛产期开始时的林分年龄；P—投资收益率。

在小学的数学课堂教学中，有很多的数学老师没有积极响应新课改的要求，还是利用传统的教学方式，对学生进行填鸭式的教学，忽略了学生在课堂的主体地位，造成了教学课堂的单一与枯燥，这样的课堂导致学生在课堂中形成了被动学习的习惯，渐渐对数学的学习失去了兴趣，这样的现象是不利于小学数学高效课堂的构建的，也更加不利于学生数学核心素养的培养。

## 4 结语

配网自动化有利于故障停电范围与时间的缩小，实现用户用电环境与条件的改善，将其生产生活需求充分满足，为系统提供更高的可靠性保障，提高配网供电能力，将人员对故障查找、处理的时间减少，实现工效、电网运行稳定性、电能质量的提升及损耗的降低，最终实现更高的经济效益。鉴于此，将自动化技术融入配网设计中，是现代科学技术不断发展的体现，也是现代电力系统的主要发展趋势。

参考文献：

[1]林存清.配网设计中自动化技术的应用分析[J].山东工业技术,2018(2):154.

[2]陈卓志.配网设计中自动化技术的应用研究[J].山东工业技术,2017(19):124.

[3]余健优.关于自动化技术在配网设计中的应用[J].电子世界，2014(12):115-116.

[中图分类号] F407.67

[文献标识码] A

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4e952adccb1c1c5afb409deb.html