# 机电工程安装施工技术要点分析探讨论文_李春南

身份证号：45250119721125XXXX

摘要：建筑机电安装是一项关系到整个工程项目质量水平的工作。切手提高建筑机电安装水平，关键在于对机电安装施工中的有效管理。一栋建筑的质量高低，很大程度上取决于建筑机电工程安装施工的合理性，建筑机电工程包括的内容比较细，涉及整栋建筑的方方面面，小到最基础的设施，大到很大项目的设施都离不开机电工程，可以这么说没有机电工程的建筑无法满足现代人们的日常需求。文章主要从当前建筑机电工程的安装施工中存在的问题入手，再根据实际情况提出相应的改善措施。

关键词：施工质量；机电工程；改善措施

1 机电工程施工准备工作

1.1 施工准备

施工准备阶段的工作内容，就是以为工程项目的建设提供必需的技术条件和物质准备为目的，对工程力量与工程现场进行全面统筹的安排和部署，为机电工程的施工建立最根本的保障。通常情况下，机电工程的施工准备工作包含以下主要内容：

（1）技术准备

机电工程施工准备工作中的技术准备，是整个准备阶段的核心任务，是工程施工进行前必须高能高效完成的工作，需要完成的主要工作包括：①对工程的施工图和主要设计内容进行了解和审查，主要包括施工图和工程设计的编制根据、所要达到的目标和重要内容等。②对工程所有原始资料的分析和讨论。③进行工程施工的预算和施工图预算的编制。④工程施工组织设计的编制。

（2）工程材料和机具的准备

机电工程施工所需要的材料种类多样，较为复杂。有主要构件、相应配件、施工机械与机器设备等。以上材料和施工机械构成了机电安装工程施工的物质条件。

（3）人员准备

依据工程的规模和施工难度等要求，选择适合人员进行管理机构的组建和工程项目部的建立。合理分工并重点选择经验丰富，工作高效的人员。对劳动班组的构成进行考查，要求各个专业和工程人员要合理配置并且要以施工进度计划为参考进行人员数量的计算。

1.2 图纸审查

图纸审查要达到的目标是，使施工单位和技术管理人员对图纸的设计意图和其中的技术难点作到熟悉掌握，并提前作出处理意见。及时发现图纸中可能存在的问题，并及时改正，避免在工程施工中出现问题。其中的重点包括，对工程的功能进行了解，如生产厂房或是商业建筑等。审查各项设计数据与真实情况是否相符，材料选择是否符合质量要求及成本控制要求，指出其中可以改进的部分并处理。

2 目前我国建筑机电工程安装施工现状剖析

2.1弱电工程技术

先进、功能齐全的综合型办公大楼包括闭路电视系统、停车场管理系统、自动报警系统、电梯系统等诸多弱电系统。弱电系统的覆盖范围、技术强度和工艺特点都有其独特的地方。举一个最简单的例子：对于常见的3种弱电系统电缆（敏感线缆、干扰线缆和一般线缆），其选用的材料、敷设间距和施工技术需满足严格的施工标准，还要注意在敷设电缆时需做标记，便于后期线路测试工作的进行。对于随时可能出现的现场环境与设计图纸不相符的情况，在技术人员的把关下进行的修改都要记录下来，用于建立技术档案。显而易见，做好弱电工程的技术管理，使整个工程的弱电系统处于控制状态，可大大降低施工错误率及返工的可能性。

近年来，科技在不断进步，现代化建筑物需要先进的技术做支撑。因为一些建筑公司施工水平没能及时学习更新导致不能满足现代建筑施工要求，人员技术的落后也导致了机电工程发展进程缓慢。这些情况的产生的因数有很多。首先是管理问题，国内建筑机电安装的人员不按照规范，不按照图纸的要求施工，投机取巧，这一现象必须禁止。对于一些老旧的安装方法还在使用，过多的暗接接线洞为以后的电器线路危险带来诸多不便，配电系统保护接地方式混乱造成建筑物室内电器插座没有接地保护线，将来对居住在里面的人身安全造成严重威胁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工人员多年来施工的方法过于陈旧，无法支持现代建筑施工需求。同时，对于建筑电气安装工程技术人员和安装工人必须要持上岗证，各种必要的培训项目要跟得上。一栋建筑物能否成为经典取决于设计师的思想理念。设计图纸的好坏可以直接影响工程造价，如果设计不够科学往往导致设备型号、参数、尺寸的不符合实际需要，人力财力都增加外，还影响整栋建筑物的科学合理性。

2.2造价管理不合理，不按照要求安装

在如今市场经济体制下，建筑公司最求利益本无可厚非。然而由于造价管理方面不科学合理，导致项目后期因为经费超过预算，在机电安装中投入降低，导致建筑整体质量下滑。建设工程造价的一个相当重要的组成部分是机电安装费用。有些施工单位为了利益最大化购买一些价格高，但品质一般的劣质产品再加上施工单位的施工技术不高，使得工程质量严重不符合合同要求。另一方面企业内部质量技术及造价管理部门管理不到位，无具体的落实和监督措施。另外工程施工单位的施工人员在日常的工作中不按照现有的规范要求施工，为日后的维护检查埋下隐患，这样不仅给工程质量带来了很多隐患，还提高了工程的造价。

2.3基础设计不够规范

我国工业水平一直在进步，很多的机电产品都是自主生产，国产的机电产品种类繁多。然而普遍国内的厂商对自己生产的机电设备和材料没有进行合理的编号设计，这种现象导致客户订货跟实际需求有出入，从而在后期带来许多不便。目前我国商业建筑机电设备设计存在一些问题，比如冬天超市内温度过高、室内空气质量差，设备运行噪声大、冷热不均，写字楼装机容量过大、楼宇自动化不健全等，出现这些问题，可能是因为开发设计中有些细节问题没有及时发现。所以基础的设计非常重要，要从开始阶段对其进行规划。

3 改善措施

3.1加强电气工程施工阶段的管理

电气工程是建筑工程中很重要的一部分，它的工作内容主要包括：室内线缆敷设、电气照明安装、动力设备的安装、室外线缆施工、接地与防雷装置施工、建筑弱电工程施工。是一个很繁琐的系统工程，一旦有一方面出现问题，整个工程质量就会大打折扣，甚至工期拖后，增大工程造价。所以，提高管理，对电气工程施工阶段加强监督，准备工作要全面，人力财力必须到位。管理人员要从大局出发，统筹安排，做到工程进度跟得上，工程质量有保证，施工图纸和技术文件跟国家相关规定结合起来安全施工。

3.2高新技术的运用

科技的进步根本目的为了造福人类，所以企业工作人员在机电工程施工中要运用高新且已成熟的技术，在施工阶段中高效且节约成本减少不必要的浪费。具体做法就是：在现场根据实际情况选择相对科学合理的智能化系统。从客户的需求角度出发，供配电系统要覆盖整个能源转换链的系统。在不断追求产品的性能设计上，尽可能的降低能耗、噪声，同时避免电磁信号干扰，设备线路清晰明了的机电设备。无线网络技术的普及在机电安装上可以得到应用，同时硬件配套设施加强对整体机电运作的可靠性和稳定性提供保障。

3.3对施工材料合同进行严格的审查

施工合同是建设单位和施工单位之间订立的协议，协议的主要目的是为了明确相互之间的权利、义务关系。只有合同得到了妥善的管理，施工企业才能够顺利达到预期的目标。制订合同要科学、合理，既要遵照客户的要求，又要考虑到自身的实际情况，还要对工程的实物量进行严谨的核实。

4 结束语

综上所述，建筑机电工程项目需要在其内在逻辑规律下进行有效的计划、组织、协调和控制。复杂而覆盖面广，所以要求我们这些从业人员必须严格遵守各项规章制度，认真负责的做好本职工作，当一栋大楼建成后达到预期的目标，就是对我们最大的回馈。

参考文献：

[1]谢坤昂.试论机电安装工程项目管理[J].科技创新导报，2018（13）.

[2]曹云柏.浅议机电安装工程的施工技术及质量控制[J].民营科技，2017（03）.

[3]院文海.煤矿机电设备的安装与使用管理[J].科学与财富，2018（10）.

论文作者:李春南

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4ea39675fc2c25bb36e2dac6.html