# 化学检测样品前处理技术的探讨论文_叶翠云

东莞沃德检测有限公司 广东东莞 523000

摘要：科学技术的发展和社会经济水平的提升使化学研究取得更大地成果，特别是在化学检测方面，突破原有技术发展的束缚。本文对化学检测样品前处理技术进行简要分析，为未来化学研究提供一定的参考。

关键词：化学检测；样品；处理技术

化学检测技术适用于不同的专业领域，样品前处理技术是化学检验的重要步骤。能够将样品中一些未知测定的成分进行详细的分析。随着科学技术水平的不断提升，化学检测样品前处理技术实现自动化运行，并且现代精密仪器的应用极大地促进了化学分析的发展。

1.化学检测样品前处理过程及技术分类

1.1处理过程

完整的化学检测样品前处理分析过程首先要进行样品采集工作，针对检测的对象进行处理，分析测定的主要内容，最后形成专业数据，完成报告。样片处理过程相对其他步骤消耗的时间最长，一般占据整体时间的三分之二。样品分析只需要几分钟，最多不到一个小时。而样品前处理需要进行数个小时，这说明了样品前处理的重要性。样品前处理的质量直接的关系到检测的结果。样品前处理的显著地位越来越受到技术人员的关注。

1.2处理技术分类

样品前处理技术主要针对的是固体、液体、气体。固体样品的前处理技术主要有索氏提取、微波辅助萃取、超临界流体萃取和加速溶剂萃取等。液体样品的前处理技术主要有液-液萃取、固相萃取、液膜萃取、吹扫捕集、液相微萃取等。气体样品的前处理方法有固体吸附剂法、全量空气法等。

2.化学检测样品前处理技术的发展

样品前处理技术是应用最为广泛的化学检测模式，针对化学检测对象的不同需要在技术上不断地进行完善。这样才能够保证对新材料、新方法等进行全面的了解，使更加完善的技术被不断地开发出来。

（1）制样：开发出了精巧高效的粉碎设备，如高速粉碎机、超声粉碎机等，这些粉碎机的研发极大地提高了制样的效率和试样的质量。

（2）样品分解及提取：形成了完整的各类热分解、酸分解、碱分解、融熔盐分解、酶分解体系，包括干法、湿法等各种方法。设备方面有自动控制高温炉、自控振荡器、超声波提取器等。

3.化学检测样品前处理技术

3.1固相萃取技术

固相萃取技术在化学检测样片前处理过程中可以表现为液相色谱分离，这种方式主要与相容机理有着直接的关系。固相萃取技术有四种形式分别是离子交换固相萃取、正、反相萃取和吸附固相萃取。化学检测样品前处理过程中应用到固相萃取技术能够更好地对固体进行吸附，使检测对象能够成为化合物。增强吸附性效果。避免检测物质不会受到其他因素的干扰，能够在检测的过程中进行相互分析。最后在利用洗脱液进行解脱，这样就能够达到检测样品化合物的效果。根据检测的实际状况，固相萃取技术在回收物质上效果更加的明显，有效的控制有机溶液的消耗，操作相对简单，投入成本较低。在化学检测样品钱处理过程中都将固相萃取技术作为主要的处理方式，萃取到的制备样品更符合规定要求，改善传统萃取液存在的不足。固相萃取技术得到越来越多的人关注，应用效果明显。特别是在农作物农药残留检测、水中农药含量检测等方面都能够发挥固相萃取技术的作用。

3.2磁性微球萃取技术

磁性微球萃取技术在化学检测样品前处理过程中具有显著的效果。能够将制备的样品其中存在的活性功能基团得到大分子溶解，使构建有机高分子材料的首选。磁性微球萃取技术特殊性功能在磁响应性上通过化学检测分析广泛的应用到环境科学、遗传医学等领域，使生物工程发展持续完善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆磁性微球萃取技术在高分子微球上将会突出磁性聚合物特点，通过表面改性等方式在共聚效果上突出基团功能反应效果。将磁性聚合物微球功能最大限度的发挥出来。生物活性中的吸附功能在微球内部磁性粒子上将会凸显。外加磁的变化将会产生定向移动。正是在这种情况下化学检测样片前处理过程中应用磁性微球萃取技术效果最为明显。磁性微球萃取技术在表现生物多样性上需要强化生物样品的处理效率，能够在目前物质中检测出多肽、蛋白质、酶等样品量的含量，以及确认其中样品的复杂成分。磁性微球萃取技术能够解决化学检测样品前测定分组，通过简化的过程将物质进行分离，同时使物质能够进行富集，这样将会保证处理效果的灵敏性，提升检测效率，更好地作用到化学检测样品前的处理过程中。

3.3超临界流体萃取技术

超临界流体萃取技术在一般状态下主要考虑到临界压力和温度的变化。这种超临界流通萃取主要形态处于液体和气体之间，在密度、扩散系数等都会受到压力、温度的影响产生相对应的变化。这种变化是较为常见的一种形式。超临界流体萃取具有液体和气体两种性质。粘度较小、能够快速的进行扩散、溶剂性较高等。超临界流体萃取技术在化学检测样品前提处理中利用分离原理对萃取对象进行密度和溶解关系进行平衡，能够控制萃取实践，提升回收效率，降低重复性，更好地保护环境不受到污染。超临界流体萃取技术是一种较快的进行化学检测的技术，能够有效的克服传统萃取过程中产生的有害物质，并且能够进行多种化学样品检测萃取，实现仪器联动使用共同分析，极大的提升了检测结果的准确性。

3.4离子液体分散液相微萃取技术

离子液体分散液相微萃取技术主要针对的是以液体为主的萃取剂。这是一种利用样品获取结果的方式。离子液体具有不同阴离子和阳离子，共同构成有机盐物质。在通常情况下具有高粘度、双极性特点，主要表现为较为稳定的热源和互溶状态。在实际化学检测过程中样品前处理技术的应用能够更好地进行离子液体的回收工作，使更多的有机化合物能够快速的进行萃取样品。离子液体能够快速的进行合成，并且投入的成本相对较低，很容易购买。离子液体分散液主要应用在难溶于水或者是有机溶剂中，的萃取液提取和技术处理的过程中。

3.5在线技术

样品前处理过程中终端检测装置使用的自动化检测技术。并且为了进一步的推动化学检测技术的创新发展，可以将样品前处理技术与终端检测装置进行结合应用，这样能够更好地解放生产力，降低生产强度。避免人工产生误操作，控制个体差异效果。在根本上提升化学检测的准确性，使化学检测更加地灵敏。

化学检测样片前处理技术发挥着重要的作用，对于化学检测技术的发展具有关键性影响。化学检测样品前处理技术能够更好地消除机体中存在的因素干扰，使化学检测结果更加符合实际要求，增强可靠性。并且由于现代科学技术水平的持续提升，化学检测实现了高速处理的自动化效果，充分的降低成本投入，更好地保护环境。化学检测样品前处理技术需要技术人员能够认真的对待，明确其中发展的主要规律，这样才能够进一步的完善化学检测的发展。

结束语

化学检测样品前处理技术能够控制机体的干扰，提升检测结果的准确性。是化学检测发展的重要技术。随着科学技术的发展和社会经济水平的提升，化学检测样品前处理技术更加的快速，并且实现了自动化检测，有效的降低生产成本投入，使消耗进一步的得到控制，更好地避免了环境受到污染。化学检测样品前处理技术的发展受到人们的关注，需要深入性的对未来发展进行充分的研究，这样才能够发挥化学检测样品前处理技术的推动作用。

参考文献：

[1]郑建国，周明辉，李政军.化学检测样品前处理技术研究进展[J].检验检疫学刊，2011，12，20.

[2]刘智敏，许志刚，何素琼，毛翠萍，韩东方，王联广.环境雌激素双酚A的样品前处理技术与分析检测研究进展[J].云南师范大学学报（自然科学版），2012，11，15.

[3]石瑶.生物样品中生物碱检测的样品前处理技术研究[D].昆明理工大学，2013，4，1.

[4]刘诗成，李巨峰，郭绪强，李斌莲.土壤中重金属检测样品前处理技术现状分析[J].油气田环境保护，2012，8，28.

[5]王慧卿，于劲松，徐斐，张建国.食品农药残留检测中样品前处理技术研究进展[J].广东农业科学，2013，4，25.

论文作者:叶翠云

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4ebb20fd061c334b441cab51.html