# 探析油气储运工程实施中常见问题及对策论文_林鹏

[摘要]改革开放以来，中国经济迅猛发展，国家建设和地区经济发展所需要的能源量越来越大，石油以及天然气在社会发展和人民生活中的地位越来越高。石油和天然气属于储藏比较困难，运输相对危险的易燃易爆炸物品，在储存和运输方面容易出现一些问题和事故，因此，在石油天然气开发和应用的基础上，安全的进行石油与天然气的储备和运输也在进行不断改良。本文将围绕着石油与天然气在储藏和运输方面的常见问题进行探讨，分析能够改善油气储运工程实施中常见问题的对策和方法。

[关键词]油气储运;常见问题;对策和方法

引言

随着生活和社会发展需求的不断加大，油气的使用范围也越来越广，成为人们日常生活和经济发展中不可缺少的。由于油气的易燃易爆特性，油气在储藏和运输中容易出现安全事故和油气浪费，主要原因还是在于人们在储藏和运输中的不专业以及储运设备质量不佳造成的，通过改进设备和规避错误操作，可以有效减少安全问题的发生和油气的浪费。在接下来的文章中，将对油气储运工程中的常见问题进行分析，提出管理对策。

1油气储运工程实施中常见问题

1.1 油气蒸发严重

石油和天然气属于易挥发物质，在油气复杂的开采和储运过程中，油气蒸发现象严重。油气的蒸发不仅降低了油气的开发效率，造成了极大的资源浪费，同时，蒸发的油气一旦达到- -定浓度，遇到火源会产生爆炸事故，造成严重的后果。尽管人们已经认识到油气蒸发带来的诸多后果，但是在实际操作中，由于油气的储运具有复杂性和反复性，对油气蒸发量很难达到精准的控制。

1.2火灾发生率高

火灾爆炸是油气储运过程中发生率高，后果最严重的问题。石油和天然气本身属于易燃易爆物质，在操作过程中必须加倍小心，稍有不慎可能就会带来不可预计的后果。由于油气储运的特殊性，油气储运管道需要进行加热加压处理以保证油气的良好调配，但是加热加压又会增加火灾发生的概率。目前，油气储运过程中火灾发生率还是较高，主要是由于在油气储运过程中还有很多有待改进和管理的地方，例如储运管道的设计不合理、设备故障造成泄露、不合理的明火操作等,都是能够及时发现和规避的。

1.3油气储运管道腐蚀严重

-方面，受到材质和外力因素的影响，油气储运管道容易遭受腐蚀。另一方面，油气储运管道一般 都是长埋地下，地下环境阴暗潮湿，还有各种复杂、难以预计的情况存在，油气储运管道也容易发生严重的腐蚀现象。油气储运管道- -旦腐蚀严重发生渗漏，后果将不堪设想。

1.4油气田生产企业中车辆储运拉运过程中的问题

油气田生产实际过程中，也存在罐车拉运过程中的风险问题。存在丢失、倒卖，安全运输等问题。

1.5施工过程容易留下安全隐患

油气储运工程施工是很难把控的一个过程。在这个程序中，参与人员众多。在施工过程中，一旦有任何一环产生懈怠或疏忽大意都可能为油气储运带来长久的隐患。施工人员的操作技术能否达到标准要求，在施工过程中有没有消极怠工，这些都是隐形的影响油气储运安全的因素。在油气储运工程实施中，必须重视对技术人员的培养和考核，时刻重视对油气储运管道的检测，不放过任何一个安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2油气储运工程管理对策探究

2.1重视油气储运设备的管理工作

首先要重视油气储运工程中设备的管理工作，对设备进行定期的管理、检修和维护，保养等等。在储运工程中,根据设备的特性进行严格保养，这些在工艺流程之前一定要做好，降低风险，提高操作安全性。其次还应该做好防静电处理，可以从设备本身的设计、材料的选择、放置的环境等等因素进行考虑，提高油气储运工程中储运设备的管理工作。

2.2强化人员安全培训

安全工作除了设备方面的安全性，最重要的就是操作的安全性，毕竟在油气储运工程中因为人员操作失误而造成的安全事件数不胜数。首先，从事该工程的工作人员要有比较强的安全性、纪律性和稳定性，一定要按照操作流程和操作标准进行严格的操作，根据指定的操作规则执行，企业要培养员工的专业素质和实际生产操作技能。安全教育工作不能懈怠，对操作人员进行周期性的安全教育，只有经过严格的安全意识和操作的培训，才能够在实际工作中减少失误操作。

2.3加强设备的防腐

设备的腐蚀主要分为钻井过程中造成的腐蚀和采油和运输过程中造成的腐蚀这两个部分。关于钻井过程中造成的腐蚀主要原因是钻井液，因为钻井液中有氧气、硫化氢、二氧化碳和酸等等的腐蚀剂，为了能解决这些问题，应在钻井液中加入适量的除氧剂、缓蚀剂等，还有就是控制好钻井液的pH值。关于采油和运输系统中造成的腐蚀需要根据具体的腐蚀特点进行具体的防护，比如说井下采油工具的腐蚀可通过添加内外防腐层等等的措施进行防止。对于运输系统管道的防腐蚀主要是利用电化学进行保护，这种方式更加有效。注水系统的防腐蚀措施包括添加缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂等等- .些水处理剂。

2.4完善预警监管系统

为能够增强油气储运工程的安全性还需要建立和完善相应的预警监管系统。现代社会网络技术和数字化技术已经发展得非常成熟了，通过借助网络技术、数字化技术、自动化控制技术、嵌入式管理技术、图像处理技术以及远程数据传输技术等等的人工智能技术对整个油气运输系统进行实时监管，建立油气泄露预警系统和设备故障报警系统等等。

三、结论

石油和天然气不仅能够为人民生活提供便利，推动工业发展，也是容易造成人类财产安全的一大隐患。如何在有效利用的过程中规避风险成为油气行业改进的重点。通过安全的防范和行业内的规范操作，可以减少人为造成的油气储运事故和泄露问题的发生。加强油气储运的安全监管，提高油气储运的设施和交通工具的质量，使油气储运过程中的泄露和火灾得到有效控制。为了满足日益增长的油气使用需求，安全的油气储运成为优化油气资源利用的重点内容，需要多方面进行改进，减小油气储运风险和油气储运的维修频率。

参考文献

[1]浅析我国油气储运 工程的发展及应用[J].房精哲.冶金与材料.2019(02)

[2]油气储运工程中应用的技术的分析与研究[J].郭亚妮，王贵国王紫薇杨蕊王阿明，陈华锋.中小企业管理与科技(中旬刊).2019(05)

[3]油气储运实验教学示范中心建设的思考[J]. 罗小明，何利民曹学文，张树文.实验技术与管理. 2014(10)

[4]树立品牌意识 建设高水平的油气储运工程专业[J]李春柳.中国石油和化工标准与质量.2013(02)

论文作者:林鹏

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f0c8364cbccbf88b492b6a3.html