# 建筑施工安装绿色节能技术现状研究论文_何卫军

北京万兴建筑集团有限公司 北京 102600

摘要：随着人民群众生活质量的不断提升，人们的环保意识也不断增强，绿色环保理念深入人心，人民群众不仅要求建筑物满足安全、遮风避雨等基础要求，还应该实现建筑物的节能和环保。我国建筑业建设规模日益扩大，建筑行业竞争激烈，建筑企业要想脱颖而出，应在实际施工过程中应用先进的施工技术和施工工艺，以及新型节能、环保材料，为企业的可持续发展提供保障。本文基于建筑施工安装绿色节能技术现状研究展开论述。

关键词：建筑施工安装；绿色节能；技术现状；研究

引言

“绿色建筑”是基于当下生活中能源急剧减少给社会人们生活带来危机引发的术语。在当下，混凝土钢结构的公共建筑和居民建筑的大量建设，促进了我国城市化进程的快速发展。然而，大量建筑业兴建的背后，隐藏着能源浪费和材料浪费的隐患，给全国城市化的进一步发展带来制约因素。我国每年的建筑面积已经达到了20亿m2，建筑行业迅猛发展的背后，是资源和能源上的各种消耗和浪费，能源的大量消耗的背后，环境问题成为了制约我国社会发展的要素。所以，加大绿色节能技术的研究和推广应用，成为当下社会可持续发展的重要任务，加大对可再生资源的利用，对有限的资源合理取舍，是绿色环保理念的宗旨。

1绿色节能技术在建筑施工安装的应用方向

1.1绿色的节能材料

目前随着现代化进程的加快，我国的建筑能耗已占全国能耗的27.8％，这个比例也将逐步上升，因此建筑节能工作就越显重要了。开发和使用新型环保材料是实现建筑节能的重要方式之一。例如我们现有的现代绿色节能的混凝土材料，主要有两类：一类是高性能混凝土材料，另一类是加气混凝土。

1.2可再生能源的利用

在建筑施工过程中应用的可再生能源主要有2种，分别是太阳能和风能。例如，通过特殊能源储蓄太阳能的相变材料在普通地板中的应用，能够形成储蓄太阳能相变地板。在冬季，太阳能相变地板能够储蓄白天照射的太阳能，晚上相变地板能够释放出白天储蓄的太阳能，为室内进行供暖。此外，为了向室内提供新风，设计人员会在地板中设计小孔，将风送至楼层中。与普通天花板相比，新型地板能够直接送风，孔板送风系统会被藏在地板下，与天花板中的二氧化碳检测设备相连接，根据二氧化碳的量计算室内的人数，系统据此再调节风量。

1.3绿色的施工安装技术

在施工过程中，通过对先进的施工技术的运用，可以实现大幅度降低建筑耗能。例如无负压变频技术，通过该技术的应用可以有效优化建筑给排水系统的能源使用效率，降低能源消耗与损失，从而实现节水节能目的。目前无负压变频技术已成为给排水系统节水节能设计中的一种重要应用技术。

2建筑施工安装绿色节能技术的重要作用

2.1降低施工材料成本

作为整个建筑工程施工中的核心，建筑材料的成本和质量会对整个建筑工程的施工产生至关重要的影响。但是结合我国建筑工程行业施工的实际情况来看，在建筑工程的材料成本控制上还存在很大漏洞，在很大程度上提高了建筑工程施工的成本，对建筑工程行业的长远发展非常不利。对绿色节能建筑施工技术进行利用，就能在很大程度上节约建筑工程的材料，从而在根本上降低建筑工程施工材料成本。在绿色节能建筑施工技术的应用过程中，不仅会利用一些新型的节能施工材料，同时也能实现对建筑施工材料的进一步循环利用，一方面降低了成本，另一方面也在很大程度上避免了二次污染。

2.2有利于确保建筑工程质量的稳步提升

一般来说，建筑工程质量与人民群众之间的关系是紧密联系、密不可分的，而且对于国家建设事业的发展也具有极大的促进作用。因此，建筑工程项目质量在整个工程建设中发挥着决定性作用，是整个建筑工程的关键所在。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是在经济社会不断发展的过程中，以往传统的建筑工程施工技术存在着较多缺陷，极容易出现诸多资源环境问题，如水污染、空气污染以及噪声污染等，对建筑工程项目施工技术水平的提升产生了极大的消极影响，导致建筑工程项目质量始终停滞不前。因此，要加强绿色节能施工技术的应用，以此作为提高建筑工程项目质量的重要举措。

2.3保护自然生态环境

在传统建筑工程的施工过程中，由于会运用到多样的施工技术和施工设备，所以很容易造成各种各样的污染问题，比如噪声污染和光污染等。这些污染会在很大程度上影响周边居民的正常生活，对周边生态环境的破坏也比较严重，对绿色节能施工技术进行利用就能在很大程度上避免这种情况，起到保护自然生态环境的作用。主要来说有以下几个方面的工作可以起到环境保护作用，首先就是可以在很大程度上防范建筑工程施工过程中不合理的施工行为，其次还可以通过较为完善的污染物管理制度推进管理工作。

3绿色节能技术在建筑施工安装的具体应用

3.1建筑给排水设计施工技术

建筑在给排水设计施工中存在着给水系统出流超压，热水系统干管循环浪费水量的问题，针对现有的问题，建筑给排水设计施工采用了以下绿色节水节能技术：首先对于水源及供水系统的选择方面，应考虑到建筑物的实际功能需求，尤其是在供水及消耗电能部分，同时应注意配水构件的安全。然后，应结合建筑物楼层高情况严格按照国家相关规范设定管网压力，确保其设定的合理。最后，可结合减压节流、雨水回收利用和真空节水等技术进一步实现节水节能。

3.2在楼地面中的应用

对于房屋建筑体系来说，楼地面能够承受带部分的载荷，同时对于建筑的保温防潮等各个方面性能也有一定的影响。绿色节能技术在这部分施工模块中的使用主要就是在保温防潮材料的选用方面。在传统建筑体系中，楼地面需要承受较大的载荷以及冲击力，但保温防潮材料自身抗冲击性能比较差，因此在使用一段时间以后就有可能发生损坏。在更换这些材料的时候就会造成较大的成本损失与资源浪费。而在贯彻绿色节能施工技术以后，就应该从绿色与节能的角度来选择保温防潮材料，最好使用那些符合房屋楼地面力学性能需求的材料，提高这些材料的耐久性。

3.3在墙体工程方面

在整个工程建设中，建筑外墙的面积较大，也有着较高的能源消耗量，所以在外墙节能设计过程中，必须对传热系数进行深入分析，加强保温隔热材料的应用，确保良好的节能效果。现阶段，外保温、内保温以及夹心层保温等是保温结构的重要构成，在建筑工程项目中，冷桥、热桥现象经常出现，而外保温在此发挥着重要作用，可以对主体结构进行相应的保护，将能源消耗率降至最低，从而不断提高建筑物的使用年限，因此，在节能设计过程中，加强外保温体系是至关重要的。其中，要积极开展墙体绿化。对于墙体绿化的开展，在降低噪声、净化空气等方面发挥着重要作用，属于新型的绿化方式之一，不仅可以保证城市外观的美观性，而且绿色节能效益也比较显著。

结束语

经济的快速发展可以说是一把双刃剑，一方面提高了人民的生活水平，推进了相关行业的发展和进步，但是另一方面经济的快速发展也需要大量的资源做动力，对自然资源的消耗量比较大，所以容易引起一系列的环境污染问题。因此，加强对绿色节能建筑施工技术的研究和应用已经逐渐成为了一种趋势。

参考文献:

[1]袁成功.关于绿色节能建筑施工技术应用的研究[J].居舍,2018(35):76.

[2]王义,闫飞.绿色节能技术在民用建筑电气设计中的应用研究[J].住宅与房地产,2018(34):50.

[3]李超燕.论绿色节能建筑施工技术的应用价值及应用前景[J].信息记录材料,2018,19(12):242-244.

[4]秦渊.新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用[J].建材与装饰,2018(48):18-19.

[5]王龙.房屋建筑施工中绿色节能施工技术的应用研究[J].绿色环保建材,2018(11):43-44.

论文作者:何卫军

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f7f7ce71e537e20d70e7a00.html