# 高压电器的保养与检修论文_王俊成

身份证：32128419881011xxxx

摘要：随着近些年国家对于电力稳定需求的稳步增长，当前我国的高压电器作为具有一定安全隐患的电器，其在使用过程中保养与检修也逐渐引起了人们的重视。本文结合笔者的实际工作经验，就当前我国的高压电器保养与检修现状进行一个综合论述，并就其检修中存在的问题浅谈几点看法，以期能够促进行业的发展，提升高压电器的运行安全与稳定。

关键词：高压电器；保养；检修

随着近些年来我国科学技术的不断发展以及工业领域发展规模的不断壮大，当前企业用电以及工业用电都越来越离不开高压电器的使用，而由于我国的高压电器的保养与检修活动中缺乏科学的理论指导，在基础理论方面的建设十分薄弱，这在很大程度上影响了我国高压电器的保养与检修水平，也不利于实现良好的社会现代化建设。为了应对这个问题，提升我国高压电器的使用效率与寿命，并提升使用的安全性，就必须要先了解我国的高压电器设备的检修与保养中存在的主要问题。

一、高压电器设备检修与保养中存在的主要问题

1.维修人员的日常维护缺乏计划性

由于我国的高压电器设备种类很多，牵扯到多个领域的多种特种装备，所以在进行维修时往往存在着严重的计划性缺失的问题。由于没有完善的检修计划支持，从业人员只能够根据日常维修与检修经验进行检修，这样不但十分容易出现重复与遗漏，还会由于工作缺乏计划性而出现一些未知的检修危险与隐患。除此之外，由于检修效率遭受到影响，在客观上还会影响到生产企业的正常运行与生产，所以必须要在源头上进行处理并予以根治的话，就必须要逐步建立起良好的日常检修计划性。

2.检修内容过于随意，重点不突出

在进行高压电器设备的检修过程中，对于已知的故障形式要进行明确的设备检修，针对性越强则解决问题的速度越快。但是在完成相关检修任务的基础上，作为维修管理人员还要对设备进行综合检查，了解故障出现的根本原因，并对其根源进行故障清除，否则高压电器设备在使用中还会出现其他的问题，从而降低了维护的意义与效果。

3.检修与保养没有实现同步

检修与保养的一体化是未来高压设备维护的趋势，也是提升工作效率，降低故障率的重要保障。在检修过程中，除了对故障进行排除之外还要考虑到设备日常运转情况，并根据运转的工况进行一定的维护与保养，这样不但可以降低故障率，同时还可以延长设备的使用寿命。同样的，在进行设备的保养时也要对一些经常出现故障的部分进行简单检测，这样也可以降低故障出现几率，提高维修的效率。

二、高压电器设备的检修对策

1.提高检修人员的专业素质以及技术水平

由于高压电器设备属于专业性较强的电气设备，其往往是具有专业方向的特种设备，在加上日常检修过程中往往需要对一些没有出现故障的位置进行排查，所以对于从业人员的技术水平要求较高。就目前而言，我国的高压电器设备的维修人员专业技术水平参差不齐，很多人员都没有独立进行故障排查以及维修的技术水平，更谈不上对故障进行提前预防与处理了。为了解决这个问题，一方面国家应该出台政策继续鼓励专业技术人才的市场输送与培养，提升这方向的人才建设速度。另一方面也需要企业对在职从业人员进行定期培训，包括对发电生产的流程理论学习以及高压设备的内部构造进行学习，这样才能够真正实现对整个工作流程的理解与掌握，才能够更好的进行高压电气设备的检修。

2.加强检修的管理工作

良好的检修管理工作是实现高压电器保养与维修质量的前提，同时也是基本的制度保障。良好的检修管理工作应该包括以下两个方面的内容：

其一，建立较为科学合理的检修机制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于目前我国的高压电器的检修现状而言，其最为突出的问题就是流程的建设问题，由于缺乏一套科学合理的检修机制，所以在进行检修管理活动时往往缺乏管理的基本凭证与保障，而从业人员进行检修时也没有一个基本的依据，只能够根据检修经验进行检修，这样一来从业人员的技术水平就会成为影响整个检修效果的主要因素，从而无法形成良好的检修质量控制。

3.继续完善维修检测手段

良好的维修检测手段的推广与使用是实现精准检修的重要保障。就目前而言，我国变电站的高压电器设备的基本都具有良好的运转稳定性，但是对于一些故障的排除往往缺乏根本有效的技术检测手段，所以对于大多数的高压电器的检修都是在出现故障之后再进行实地维修，而无法在问题出现初期甚至在出现之前就进行有效控制，这样不但能够极大降低设备所遭受的影响与损失，同时还可以实现高效维修，避免故障的出现影响到企业的正常工作与生产，也为实现我国的现代化建设的高速度提供了一定的技术支持。当前我国相关技术人员正在加紧研发维修检测的智能化以及信息化系统，通过计算机直接对故障进行排除与检测，从而减少由于人工检修所带来的误差，为实现更高水平的高压电器维修的实现提供了理论的可能性。

三、高压电器设备的保养对策

1.停放保养对策

我们都知道，高压电器设备与其他的电气设备一样，在停止使用时如果不认真做好封存保养对策的话，一旦长期存放非常容易出现机械故障。其主要原因是由于电气设备长期不用如果不做好清洁和防腐的话，由于内部油液凝固逐渐就会增加磨损，同时也会出现内燃机锈蚀。对于不准备使用的高压电器设备，也应该按照相关技术标准进行最少一个月一次的工作频率，这样不但可以保护内燃机的正常运转，防止腐蚀，同时还可以提升电气设备的耐酸碱性。如果是在一些气候相对比较潮湿的地区，也可以考虑半个月一次的机械磨合，这样的保养工作与常规的油气保养不同，停放保养更注重的是动、停结合，而针对一些一直在运转的高压电器设备不存在的问题很有可能就会出现在停放设备上，而长期不进行保养也会造成设备损坏与损毁，给企业带来较大的经济压力，也不利于实现我国资源节约型社会的建设目标的实现。

2.换季保养对策

对于高压电器的日常保养工作而言，针对性保养是实现良好机器运转的前提条件，而在针对性保养活动中，换季保养又是重要的组成环节。比如说进入夏季之前，由于温度会逐渐提升，对于机械的日常工作负载可能会提升，工作温度也会获得相应提升的情况，保养人员要进行预先准备，做好降温措施，以此来保障电器的正常运行。同样的道理，如果是换季进入到冬季的话，也要根据当地的实际工况条件进行一定的保温措施，有必要的话还要对润滑油进行更换，以此来确保机器的正常运转。

3.转移前保养对策

对于不同的高压机器的转移工作要进行针对性的保养，这是由于一部分转移过程中会影响到机械的正常齿轮、电气内部结构的碰撞，从而影响到机械的正常使用，所以在进行转移前也要对这部分容易出现损坏的部分进行预先处理，比如对容易出现腐蚀的位置喷涂耐腐蚀漆、对内部结构进行填充包裹以此来确保转移过程中高压电器设备不会出现损坏，从而实现其转移前保养的效果。

总结

综上所述，随着高压电器在我国的现代化建设过程中应用越来越普遍，当前高压电气设备的保养与维修甚至已经逐渐成为限制我国现代化建设的重要因素之一，由于高压设备本身结构相对比较复杂，对于用电稳定性需求又较高，维修难度大，更换费用昂贵，所以要想做好维修与保养工作就要把工夫下在平时，加强日常的监管与维护，提升运行的稳定性，从而实现为社会主义建设贡献一份力量。

参考文献

[1]秦刚,赵斌.浅析高压电器的检修与保养[J].中国外资,2013,15:103.

[2]秦刚,赵斌.浅析高压电器的检修与保养[J].中国外资,2013,16:340.

[3]张斌.高压电器设备的检修与保养措施[J].中外企业家,2014,20:211- 212.

论文作者:王俊成

论文发表刊物:《基层建设》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f90678c242cb55c1a2bf522.html