# 化工生产过程中如何做好化验分析工作范青莉论文_范青莉, 郭丽英

摘要：化验分析是化工生产中必不可少的重要组成部分，在生产过程中，确定合适的化验分析项目，应用科学的化验分析方法得到需要的生产数据，为合理组织化工生产提供帮助。对化工生产过程的原材料、中间物料以及成品进行化验分析，为生产合格的化工产品提供依据。对用于化工生产的物料进行化验分析，获得化工物料的各种数据资料，使其更好地为化工生产提供数据参考，使化工生产能够稳定连续地进行。

关键词：化验分析；检测；仪器操作；化工生产

1导言

通过整合化工生产过程中的化验结果，将通过化验得到的数据资料进行集中记录和分析，并将参考资料存储起来，作为开发化工新产品的基础。加强化工生产过程中对化验结果的数据库管理，保证数据安全存储，使其为科学研究提供依据。通过对化验结果进行分析处理，得到全面的数据分析报表，为合理调整化工生产工序提供技术支持。

2化验分析的基本概念

化验分析指的是对某项工作进行及时的分析和反馈的过程，化验分析的实施是依靠专业化验仪器所完成的，市场中对化验分析工作的需求在一定程度上推动了实验仪器的普及和使用，对我国基础学科的发展起到了积极作用。从目前来说，我国在化工领域应用最为广泛的化验分析仪器主要包括碘化学仪器、分光光度计以及气象色谱仪等。技术的不断发展和信息科技的兴起造成了检验方法和设备的更新换代，随着高精尖技术的发展，我国很多企业逐渐开始引进更加高端精密的检验设备和检验方法，比如各种红外测试仪、质谱、核磁共振技术以及高分辨电镜设备等。当前计算机技术在检测设备中的应用极大地提高了检测的准确性并缩短了检测时间，仪器的智能化程度也不断提高，在化工检测领域得到广泛使用。在化工企业生产过程中，主要的化验工作分为仪器分析、化学分析这两部分。其中仪器分析指的是在检测过程中用专门的检测工具或设备进行检验，主要检测测试样品中的分子组成，以及对不同成分的含量进行分析。化学分析则是对检测方法以及相关科学方法进行探究，包括定性分析和定量分析。

3化工生产过程中的化验项目

在化工生产过程中，对化工生产的原材料、中间产品及成品进行质量化验，获得最佳的物料质量参数，为化工生产提供依据。对化工生产的化验项目，如渣油的含水率，油浆的固含量等数据信息，通过对比分析，明确DCC装置处理的效果，有利于调整化工生产工艺，不断提高产品的质量，满足化工生产的技术要求。对循环水的化验项目包括水的pH值，确定水的酸碱度，三价铁离子的含量以及氯离子的含量，才能保证化工生产达到预期的效率。对各种原材料的质量化驗，决定原材料是否可以进入到化工生产的环节，对成品进行质量化验，是对化工生产工艺的检验，得到高品质的化工产品，才能为化工生产企业创造最佳的经济效益。液化石油气加工过程中，化验项目组分含量和水含量，MTBE装置经过碱洗处理前的含硫量、碱洗处理后的含硫量，使液化石油气的各项生产指标达到标准数据值，才能得到合格的产品。对化工生产企业的每个罐区的液化石油气进行质量检验，按照质量化验的周期，定期完成化验分析工作，对化验结果数据进行管理。通过化验结果的数据库，记录不同时期的化验数据，对比分析产品的质量参数，作为化工生产提高质量管理的依据，更好地为化工生产服务。对于聚丙烯和聚乙烯生产过程的化验分析，需要分析的质量指标比较多，包括塑料的物性分析以及塑料的常规指标分析。通过对各项化验结果的记录和存储，对化验结果数据库进行查询，能够分析聚丙烯和聚乙烯产品质量的动态变化情况，采取必要的技术措施，解决产品的质量指标问题，使其达到最佳的产品质量标准，更好地为用户服务。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4提高化学分析工作质量的措施

4.1检测人员需要具有专业理论知识和充足的实践经验

化验分析工作的准确性最为重要，同时提高检测的速度、降低检测成本也是检测工作发展的方向。由于化验分析检测工作的技术含量较高，对技术人员的专业素养和知识技能水平要求也就相对较高，通常来说化验分析人员具有高等教育学历，学习能力相对较强，具有较为全面的理论知识，但化验分析技术的不断发展也要求从业人员需要不断学习，提高知识技能水平。首先，从业人员需要熟练掌握分析仪器和设备的使用，了解仪器设备的结构、性能以及原理，严格按照仪器的操作方法来检测，在检测时养成按时记录的习惯，并认真学习相关理论知识，充分发挥仪器设备的价值。其次，检测人员要有基础实验素养，明确检测过程流程，能够自主选择合适的分析方法，并确定好实验流程、实验条件以及实验注意事项。掌握容量瓶、移液管以及滴定管的正确使用方法，注意实验细节，对实验中出现的现象能够总结和分析，有系统完整的测试概念。最后，在检测开始之前，需要确定检测设备的精度是否符合检测需求，检查相关设备的校准和检定状态。一般来说实验之前需要提前打开仪器设备进行预热工作，然后将实验中所要用到的器具和试剂准备好，洗涤干净相关玻璃器皿，准备完成之后，再通读一遍实验流程和步骤，在脑海中形成清晰的操作顺序之后再进行检测，避免工作中不必要的失误。

4.2做好具体的实验操作

化工产品结果的准确度在很大程度上是由化工分析是否规范操作决定的，此外，分析的速度直接决定了整个化工生产的速度，因此，这就要求化工分析检测工作要又好又快的完成。在分析工作中，需要借助精度较高的仪器来完成，比如说电子天平、分光光度计、滴定管、移液管等，这些仪器的操作均有规范的标准。检测人员在检测过程中的规范操作既能够提高检测的精确度，又可以减少仪器设备的损耗，提高仪器设备的使用寿命，降低检测成本。在电子天平使用时，要注意取放样品时轻拿轻放，药品不能污染天平，而且在称量之前要注意归零，称量之后及时关闭天平。用到分光光度计测量吸收率时，往往需要使用比色皿，在比色皿使用之前注意要先清洁干净，使用时不能碰到光面，两指夹住毛面取放，溶液中不可以有气泡。

4.3做好数据记录和处理工作

在分析检测过程中，要根据测量的实际情况进行如实的记录和分析，注意数据的完整性，避免数据不全和不准对产品分析产生影响。做好数据分析工作，不仅需要操作者严格规范操作步骤，而且要保证数据测量的全面性和精密性。首先，检测人员要正确记录数字的位数，来反映检测结果的精度，根据仪器的精度水平选择合适的小数点后取的位数，并根据测量要求进行合理的计算和取舍。其次，在检测过程中注意进行多次测定的方法，取在误差范围内的平行测定结果并取平均值，从而消除测量中的偶然误差，保证测量结果。设计空白实验以及对照实验也可以消除系统误差，有效提高分析检验的精度。最后，在检测过程中还需要有效的监控，定期对分析数据做控制图，来准确反映和观察产品质量变化，保证企业产品的出厂质量。

5结语

当前，化验分析工作存在于社会生活的方方面面，包括对人们日常食用的食物进行安全检测，对进出口物品进行检疫检测，对各种销售商品进行质量检验，为化工生产提供改进方案和技术支持保证产品合格率。在为生产生活提供数据支持的同时，也保证着消费者的合法权益，在社会中发挥着不可或缺的作用。

参考文献

[1]郝亚梅.化工分析与检验常见难题及应对策略[J].中国石油石化，2017（09）：152-153.

[2]丛文波.化工企业水化验分析的相关问题探讨[J].黑龙江科技信息，2016（11）：125.

[3]耿慧英.化工生产过程中如何更好的做好分析化验工作[J].化工管理，2015（32）：51.

论文作者:范青莉, 郭丽英

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4fe30efff00b9340329d6846.html