# 浅析绿色节能施工技术在土建工程中的应用论文_孙孝辉

摘要：随着社会经济的发展，人们的生活水平不断提高，使得能源短缺问题愈发凸显。建筑行业在不断的发展过程中，逐渐成为我国的支柱产业之一，但同时也是能源消耗的大户，对于环境也造成了较为严重的污染。为了减少建筑在施工和使用过程中的能源消耗，必须做好节能施工技术的应用，减少建筑行业的能源消耗，实现可持续发展。本文首先对节能施工技术与土建工程的概述以及绿色节能施工技术的重要性和土建工程中绿色节能施工的现状进行了简单介绍，继而详细论述了节能施工技术在建筑土建工程中的应用。

关键词：土建工程；绿色节能；施工技术；应用

引言：我国建筑行业的发展过程中需要消耗大量的能源资源，利用科技的发展，实现节能能源的发展，不仅能够解决大量能源消耗的问题，还能有效控制环境污染，有利于我国未来的可持续发展。因此在建筑土建工程中必须全面落实节能理念，应用绿色节能施工技术。从施工的材料和工艺方面进行全面的控制，有效控制能源的消耗。

1 节能施工技术与土建工程的概述

1.1 节能施工技术

节能施工技术是综合性的一个概念，它不仅能够节能减排，而且还能降低能源的消耗，另外在建筑土建工程中还能有效运用节能施工技术达到节能减排的目的，在建筑土建工程后期，在保证舒适性的前提下还能节能降耗。有效运用节能施工技术能够减少能源消耗从而使建设成本降低，对建设资源节约型社会起到很大作用。

1.2 土建工程

土建工程包括土木工程及建筑工程，是一切与建筑相关的基础性工程设施的统称，土建工程随着工程科学的发展逐渐成为一门独立的学科，包含屋顶、门窗、排水、墙体以及用水等工程。基本除军事用途以外所有民用工程，均是土建工程的组成部分。

2 绿色节能施工技术的重要性

在我国巨大的人口压力下，也不可避免的将许多大面积更低转变为 了建筑用地，同时，不可再生能源不断减少，全球温室效应恶化情况较为严重，都需要加大对于建筑建设理念的创新。在我国人民对绿色住宅以及绿色建筑不断追求的情况下，我国政府也对绿色施工方面出台的对应的标准，且建筑领域也在我国可持续发展要求的基础上不断提出了绿色建筑以及建筑节能等理念。

3 土建工程中绿色节能施工的现状分析

在建筑建设中，工程投资企业、施工企业以及建筑设计企业并没有对绿色施工的重要性形成充分认识，大部分企业在实际施工当中更多是在压力的影响下以被动的方式实施相关工作，而并没有从内心层面对绿 色施工的价值形成体会，也没有从建筑施工、土石挖运以及人工系统安装等方面形成可持续发展施工。在建筑施工中，如果人们没有对绿色施工观念存更充分的认识，那么后续所进行的一切建筑环节都将失去价 值。在实际施工中，需要对施工、材料、设计图纸、后期维护等多个环节进行全面的考虑，这是因为在工程建设中，节能技术将贯穿整个工程的全过程，每一个环节对于绿色节能的实施都具有十分重要的作用。而就目前来说，外国在建筑绿色节能技术方面还存在着较为落后的情况，并不能够对我国城市实际发展需求进行满足。

4 节能施工技术在建筑土建工程中的应用

4.1 墙体工程中节能的应用

对于建筑工程整体来说，外墙所占面积比例最大，因此能源消耗量也最多，所以，对外墙节能施工技术要做为重点进行开展。外墙节能设计主要依据的因素是传热系数，节能效果的提高就要依靠保温隔热材料，因此选择保温隔热材料的材质和结构就必须选择适宜的。市场上的保温隔热材料的结构一般分为三种，外保温、内保温和夹心层保温，这三种材料从不同层面发挥效果并各具特色。外保温的使用可以有效避免冷桥热桥现象的出现，还能有效保护主体结构，降低能源消耗，真正延长建筑物的使用寿命。

4.2 屋顶工程中的应用

在建筑土建工程中屋顶节能技术的应用最为成熟，其中太阳能以及风能技术在屋顶的应用范围越来越广。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆屋顶相对于其他的建筑单元面积大，阻碍也大，而太阳能及风能节能技术在屋顶能够很多很好的被利用，所以屋顶节能技术的可行性非常高并且技术成熟。屋顶能够很好地收集太阳能并用相关设备对其进行转化，便可产生电能，节约用电。另外在屋顶设置隔热保温层还能阻挡太阳辐射，避免紫外线对人体产生伤害。人们生活水平逐渐提高，对所居住的环境要求也随之提高，充分发挥建筑的优势性对屋顶有效地进行节能设计，能够取得很好地建筑节能效果从而提高资源的重复使用率。

4.3 外窗节能施工技术的应用

现代房屋建筑都要求更好的采光效果，因此使得外窗的面积也越来越大，而外窗系统复杂性对施工有一定影响。因为外窗与建筑的衔接部位会出现缝隙、建筑材料综合性能差等因素，所以在节能施工中要加大对外窗系统的重视。要保证节能施工的进行必须先从选购的材料入手，对所选材料进行严格的把控和审核，其材料必须有很好的门窗密封性和抗压性。

4.4 风能技术的应用

风能是天然能源，其有可再生的重要特质，可被循环的使用，还具备环保和使用方便简单的特点，因此，风能在使用中受到人们很大的青睐。风能借助一定的设备将其收集就能转化为电能去使用，不仅节约了资源，还很好地缓解了能源的危机。太阳能和风能都属于新型能源，但他们又受到自然因素的影响存在着互补的关联性。在阴雨天气可以利用风能，在天气晴朗时利用太阳能，两种能源相互补充，有效的降低了工程建设的成本，保证了土建工程的正常运行。

4.5 地热能技术的应用

地热能也是可再生的，通过利用先进的科学及时将地热资源进行提取转化达到供热和制冷功的功能。通过能源的输入实现能源的相互协调与转换。冬季可将地热能从土壤中提取并加温供给室内采暖；夏季在将地热能从房间中提取出来并释放回土壤中，使得地下温度常年均衡发展。而现阶段我国对地热能的运用水平有限，还处于初级阶段，需要加快人力和资金的脚步，从而加快开发地热能资源的脚步。

4.6 太阳能的应用

太阳能作为实用性较强的自然资源，其利用率非常高，但是受地理位置的影响，各地光照时间不同，因此，要因地适宜，合理利用。太阳能具备无污染可循环的特点，唯一缺点就是阴雨天气无法使用。太阳能的利用在土建工程中普遍使用，对人们的生产生活作用非常大。太阳能的利用是通过特定设备对其进行 转化并投入使用，达到建筑节能的目的。太阳能的利用还受天气和研发资金等问题的制约，需要经过实践不断改进。

4.7 节水技术的应用

建筑土建工程在其较长的施工周期和复杂工艺技术的前提下，对水的需求十分大，尤其是进行混凝土结构的施工时，需要大量的水资源。而我国现有的水资源越来越紧缺，施工中水资源的浪费严重，造成施工成本的大幅度增加，导致资源的严重浪费。因此节水技术必须应用到节能施工技术中，必须对水资源进行科学、合理的运用，可以对水资源进行循环使用。

5 结束语

综上所述，随着城市化进程的不断加快，人们的环保意识逐渐增强，绿色节能技术将是未来建筑行业采取的主要技术之一，节能建筑将是未来建筑行业的发展方向。在建设施工过程中，每个环节都会涉及到资源的利用，因此必须注重节能施工技术的应用，通过对施工材料的选择，对可循环的自然能源进行利用，实现节能技术的应用。

参考文献：

[1]宋丽娟.浅析节能施工技术在建筑工程中的应用[J].居业,2018(07):130+132.

[2]柳伟勇.浅析土建施工管理以及绿色施工的思考[J].绿色环保建材,2018(09):159-160.

[3]梁军民.浅析建筑土建工程中节能施工技术的应用[J].企业技术开发,2014,33(17):46+48.

[4]刘运生.浅析节能施工技术在土建建筑工程中的应用[J].智能城市,2019,5(21):157-158.

论文作者:孙孝辉

论文发表刊物:《城镇建设》2020年4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4ff3127a34561a5f822ff21c.html