# 建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨论文_李泽林1,孙国宪2,贾宝松3

1、身份证号码：37152419880607XXXX2、身份证号码：37250119820125XXXX3、身份证号码：37152219850420XXXX

摘要：随着我国经济的快速发展，逐渐扩大建筑规模，为了有效的保障建筑工程施工质量，需要充分意识到深基坑支护施工技术的重要性。优化支护整体结构，有效的保障施工质量以及施工安全性。当前深基坑支护施工技术广泛的应用在建筑工程中，应加强深基坑支护施工管理力度，优化施工设计以及施工技术，避免在施工过程中存在一些安全隐患，促进建筑工程行业快速发展。本文针对建筑工程施工中深基坑支护的施工技术展开具体探究，并对深基坑支护技术的应用要点进行详细分析。

关键词：建筑工程施工；深基坑支护；施工技术

1深基坑支护施工的主要特点

1.1支护方式较多

在建筑工程的施工中，深基坑支护的结构比较多样化，其施工技术与工艺的使用也会存在区别，所以需要结合深基坑的具体深度、城市施工规划、水文环境等等综合分析，确定对应的施工方案。随着我国科学技术的发展，相关专业技术人员也不断的增加，深基坑支护的质量也在逐渐的提高。我国使用的深基坑支护技术有很多种。为了满足不同深基坑支护项目的质量要求，在深基坑施工的过程中需要结合实际的情况，选择合适的支护技术。

1.2基坑的深度相对较深

目前城市的发展，建筑工程的施工规模与施工范围也在增加，这样就会导致城市建设规划与土地资源使用之间的矛盾。所以，高层建筑工程逐渐出现在建筑行业中，并且被广泛的应用。这对于施工企业来讲是建筑的承载量不断的增加，就需要提高地下空间的使用效率与强度，因此，对于深基坑支护工程的施工效果与质量要高度重视。

1.3施工难度较高

因为不同地区地理环境、人文环境与水资源的不同，建筑工程中深基坑的施工需要与排水与防水工作相结合。另外由于深基坑的深度比较大，因此施工难度就会大大的增加。除此之外，一般的深基坑周边都会有不同的建筑物或者地下管线工程，为了保证不会对周边的建筑与管线工程产生影响，从而就会增加深基坑支护的难度。最后，很多的高层建筑与周围的施工区域都比较小，从而引起施工设备与施工材料的随意堆放问题比较严重，这也对深基坑支护带来影响。

2建筑工程施工中深基坑支护施工技术的具体分析

2.1钢板桩支护技术

钢板桩通常是由带锁口的热轧型钢制成的，将制成的每个钢板桩合成一个完整的钢板桩墙，钢板桩墙的形态一般是直板型或是U型等，钢板桩墙的作用就是挡土挡水。利用钢板桩进行深基坑的支护，对施工现场的土质要求有明确的规定，当深基坑的施工现场土质比较稀松的时候，可以进行多层的钢板桩支护，但是这种支护方式产生的噪音较大，会影响附近居民的正常生活，所以在实施钢板桩支护技术的时候，常常会设置防噪音装置，在地下室的施工结束后，再将钢板桩拆除，所以在施工的时候也应该预测钢板桩拔出时的土壤特点[1]。

2.2护坡桩支护技术

要想让深基坑支护技术受到地理位置和土质的影响最小，可以采用护坡桩支护技术，在实施护坡桩支护技术时，应该注重钻孔技术和注浆技术的质量，要保证钻孔技术符合相关的施工标准，在整个护坡桩支护技术中会进行多次注浆，所以要在每个施工细节都掌控好，让支护工程的稳定性和安全性有效提高。在护坡桩的施工过程中，要将误差降到最低，桩中心与护筒之间的距离尽量维持在5cm的范围内，桩的深度不低于1m，桩孔底部的沉淀不能超过15cm。

2.3排桩支护技术

排桩支护技术是利用钢筋混凝土和支护桩进行有序排列，达到挡土效果，钢筋混凝土是采用挖孔技术，支护桩是进行做空再注浆，有效达到支护的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆排桩支护技术中通常会采用间隔柱列式布置，可以将相邻的桩之间进行紧密排列，也可以进行一定间隔的排列，这种支护方式具有操作性高，灵活性高的特点，可以在土质松软的地方使用，能够有效地防水防土，防护效果比较显著。排桩支护技术的种类繁多，相关的深基坑施工人员应该根据现场的实际情况及深基坑的深度，进行合理选择，深基坑越深，利用的支护设备就越多，钻孔桩排列得就越紧密，有效维护深基坑的稳定。

2.4土钉支护技术

在深基坑支护施工技术中最常用的就是土钉支护技术，这种技术成本低、施工也比较简单，是利用土钉和土块之间的相互作用来进行坡体加固的，能够提高整体的稳定性，支护结构包括土钉群、混凝土等，对地层压力具有一定的抵抗作用。

2.5深层搅拌桩支护技术

深层搅拌桩支护技术是通过对深基坑施工现场图纸的改变进行加固支撑的技术。首先是利用搅拌机对深基坑中的土体和水泥进行搅拌，然后加入适量的固化剂，使得搅拌物变得更加坚固，造成土质的变化，深基坑中的土体会形成硬度较大的土层。深层搅拌桩支护技术的优点是噪音较小、防水性较好，所以非常适合在城市建筑工程中使用，合理改善深基坑支护技术，为建筑工程的后续工作打下坚实的基础。

2.6基坑支护监测技术

为了确保深基坑支护的质量与安全性，建设单位需要委托具有相关资质与施工技术的第三方，负责工程的监督与检查工作，对整个深基坑开挖的过程实施全程的监督分析，如果深基坑开挖的深度越大其发生不良便移的概率就会越高。作为施工人员需要结合实际发生偏移的具体情况与未来的发展情况做好支撑的保护，检测技术在整个施工中起到的监督作用非常关键。能够促进对深基坑中偏移问题的处理与改善，提高深基坑支护结构的稳定性。一般情况下，深基坑支护工程发生偏移以前会有一定的预示，监测工作就要以此为出发点，如果发现了偏移的动向就要及时的增加监测的力度，对监测的结果反复的分析，根据结构判断深基坑开挖可能会给周围建筑与地下管线工程、附近道路等带来影响，然后指定对应的处理方案措施。

3建筑工程中的深基坑支护施工关键技术管理相关措施

在开展建筑工程施工中深基坑支护施工项目时，需要保障施工的有效性以及施工质量。具体内容包括了：选择适合的深基坑支护方式。在施工时应采用重力式以及悬臂式施工技术。采用悬臂式施工技术，可以保护施工结构的稳定性。悬臂式的施工技术，主要使用土质较好以及浅层开挖施工环境。采用重力式施工技术，有效的做好墙土支护工作。依靠自身重量，保障支护结构的平衡性。

在开展建筑工程深基坑支护施工过程中，需要管理人员对施工原材料进行严格的控制管理。做好采购原材料工作，保障原材料的质量，有效的提高施工质量。在施工材料准入施工现场时，需要做好检查施工原材料的工作，在施工现场应派专门施工材料质量监督工作人员，对进入现场的施工材料，做好的抽查工作，针对不符合施工设计标准和质量不合格的施工材料，应禁止使用。管理人员将施工原材料应做好现场分类管理工作，根据不同施工原材料，做好分类保存工作，针对一些比较特殊原材料，规定专门保护存储地方，有效的保障了整体施工质量。最后，在开展施工过程中应加强深基坑现场施工管理工作。管理人员需要全面提升自身的专业素养，全面了解建筑工程施工项目，提高责任心。根据施工现场具体情况，制定完善的施工管理制度。同时，加强监督管理力度，严格的根据规定进行操作，避免在施工过程中出现安全隐患，有效的保障了整体施工质量[2]。

结束语

在建筑施工中，深基坑支护能解决施工区域土质松软、结构强度不足等施工问题，有效提升工程施工质量。深基坑支护技术的运用，明显提升了建筑的稳定性和承载力。深基坑支护施工是建筑工程中必不可少的环节，管理人员要认识到提高深基坑支护施工质量的必要性，加强对施工技术的优化和施工项目的管理，从而推动建筑企业的良好发展。

参考文献：

[1]王宁，王国文.建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理分析[J].建材与装饰，2018（12）.

[2]赵志凯.建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理分析[J].建材与装饰，2018（41）.

论文作者:李泽林1,孙国宪2,贾宝松3

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4ff8b5e3e68858484b53aa42.html