# 智能电网中智能化配电柜设计的探讨论文_王维民

国网黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司

摘要：随着社会的不断发展，人们对电力的需求也有很大的提升，在这种情况下就需要对电力企业自身涉及的功能和技术手段进行全面分析，促使电力企业得到更好的发展。加上现在人们对电力质量的要求也有很大的提升，因此这就需要对电力企业智能电网和智能化配电柜的设计有一个全面的了解，保证配电柜在人们日常生活中发挥自身最大的作用。

关键词：智能配电柜；设备状态；报警设备

目前在电力企业内部使用的技术手段也不再局限于传统技术手段，其根本原因在于随着现在人们对电力的需求不断提升，采取传统的技术手段对电力企业的发展也产生非常严重的阻碍作用。加上现在计算机技术不断发展的过程中，为电力企业设立智能化配电柜对促使电力企业发展也起到非常重要的作用。另外在电力企业内部设立只能配电柜还能够有效提升电网自身透明度，保证其内部设备的智能化。

一、智能配电柜一次设备

电网不断扩大，人们对供电的质量和可靠性越来越高，所以在我们日常的生活中对一些配电柜的要求也是非常高，尤其是对配电柜的智能化以及要满足电网的相关技术。在此，本文提出了一些建议及方案。加上我国计算机技术以及网络通信技术等一些通信技术的不断发展，加速和推进了我国智能电网建设的进程。智能化配电柜是智能电网中最基本的一部分，也是智能电网建设中重要的组成部分。就当前趋势来看，智能配电柜是智能配电网发展的必然趋势，就是为了提高电网的透明度。其设备智能化、设备网络化以及参数数字化是它最显著的特征。

在对现在电力企业内部设立的只能配电柜一次设备进行研究中，了解到一次设备对于促使智能配电柜发挥其自身最大的作用起到非常重要的作用。对于智能配电柜一次设备来说，其在使用的时候大多数采用户内开关设备，对其设备内部的电压设置大多数较高，只有这样才能够适应各种电力状态，保证配电柜在人们日常生活中发挥最大的作用。另外在对配电柜中开关设备进行分析的过程中还发现，配电柜内部开关设备本身就是按照断路器和相应的电容设备的用途和其他方面的有机结合，这种结合还能从一定角度上提升配电柜自身功能。在对现在电力企业内部使用的智能化配电柜进行研究中，了解到这种配电柜设置的过程中需要考虑的因素也非常多，主要包括三个方面，在这里笔者就针对于这三个方面进行详细的论述。第一，一般来说，要想保证智能化配电柜在电力企业发挥其自身最大的用处，还应该对其内部一次设备的工作内容和其他方面进行有效分析，在分析中发现配电柜一次设备运行的过程中大多数是以断路器为主，并保证在断路器运行的过程中，其他设备能够全面配合。第二，另外，配电柜内部一次设备自身智能化涵盖的范围也非常广泛，针对于这一点还需要对配电柜自身涉及的一次设备功能特点有一定了解。而且在配电柜运行的过程中还要保证相应数据与规定数据能够达到一个衔接的状态，减少配电柜运行中出现的问题，对促使配电柜在电力企业内部得到广泛的应用起到非常重要的作用。一般来说在配电柜运行的过程中，所反映的数据大多数是通过相应公式计算得出的，为了保证选取的公式合理，还应该在计算之前对断路器的状态和位置等方面进行全面分析，借以保证配电柜内部数据的计算结果符合电力企业自身需求。第三，对于配电柜来说，要想保证相应计算的合理性，还应该掌握其中涉及的电流关系等，其根本原因在于电流关系对于电力企业内部配电系统来说起到非常重要的作用。不仅仅包括断路器自身电流，还包括你接触器和熔断器的电流，只有了解这些设备之间的电流关系，才能够保证在特定的情况下实现各个状态下的电流交换，保证配电柜内部各个设备之间有一定联系。

熔断器和接触器状态采集设备能采集参数包括：熔断器的状态和经过熔断器的电流，接触器的状态和电流。熔断器状态与电流、接触器状态和电流通过光纤传送到过程层交换机，通过GOOSE与上层IED通信。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、智能配电柜二次设备

（一）配电柜二次设备状态

目前配电柜中二次设备主要以传统的电磁式互感器、电磁式指针表和电磁式继电保护设备。设备体积大、测量精度低、安装与配线复杂、检修不方便等。

（二）配电柜二次设备智能化

为了满足智能电网的需要，适应智能电网建设的步伐，新型智能化的二次设备采用电子式互感器和电子式采集设备，实现从模拟采集到数字采集的转变。经过数字化采集之后，采集到的信号通过光纤送到光纤交换机，光纤交换机将数据送给测控IED，实现了采集设备到光纤交换机最后到测控IED。增大了信息采集的路数的同时，减少了复杂的配线，同时只需要简单跳线可以实现多路信息采集共享一个测控IED。IED通过光纤进行数据传输。

三、IEC61850系列交换机

能严格满足工业标准下配电柜复杂电磁环境要求；具备模块化结构并支持多种不同的通讯类型；以简单的连接方式实现与任何网络设备的互用性；具备超强安全性，提供可靠的通讯和保护，可以防止数据篡改或伪造；符合IEC61850－3标准，实现数据通讯优化配置，可为GOOSE对等通信提供优先权；具备LINKLOSSALERT（链接丢失报警）功能，可对光纤连接断开实施检测并重新选择路由；具备前面或后面配备以太网接口；配备GIGA－BIT上行链路接口，可连接多个通讯交换机；冗余配置电源。

四、GSM报警设备

为了实时了解配电柜的状态、参数，以及对配电柜的寿命进行预测，对故障进行报警，在智能化配电柜配置有GSM/GPRS报警设备。在智能化配电柜上GSM/GPRS可以实时浏览到配电柜的参数，将采集到的变化量全部存储在数据库中，利用报警软件的筛选功能，将筛选出来的报警信号以AT指令的形式发送出去。

五、智能化配电柜系统组成

智能化配电柜属于智能电网最小单元，对智能电网的整体功能的完善起着重要作用。智能化配电柜包括智能化断路器、智能化接触器、智能化熔断器等开关设备，这些智能设备通过光纤与交换机进行数据交换。电子式互感器采集数据经光纤传输到光纤转接盒，最后连接到智能测控设备，实现信息的采集与传输。在智能配电柜上提供IEC61850系列的交换机，让智能化配电柜之间通过以太网就可以进行数据的通信，连接方便。GSM报警设备装在其中一台智能化配电柜上，实现短消息报警和通过GRPS实时浏览各个配电柜参数。该智能化配电柜不仅技术先进功能齐全，有利于目前电网和将来电网智能化的需求，为电网安全运行、提高供电可靠性、故障快速定位减少抢修时间提供保障，而且具有良好的经济性和前瞻性。智能化配电柜的使用将大大加快智能电网推进的步伐。

六、结束语

对于在本文中介绍的智能化配电柜来说，其自身具备的优点也非常多，对实现电网智能化要求，促使电网安全运行起到非常重要的作用。另外，在电力企业发展的过程中采用这种配电柜，还能够减少电力设备运行过程中出现故障的可能，有效促使智能化电网的发展。

参考文献：

[1]叶丽萍.低压配电柜的开发与应用探讨[J].中小企业管理与科技（上旬刊）.2009（07）

[2]钟金，郑睿敏，杨卫红，吴复立.建设信息时代的智能电网[J].电网技术.2009（13）

[3]刘骥，黄国方，徐石明.智能电网状态监测的发展[J].电力建设.2009（07）

[4]陈树勇，宋书芳，李兰欣，沈杰.智能电网技术综述[J].电网技术.2009（08）

论文作者:王维民

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/501104f8ac5fef1431205314.html