# 工业自动化设备的电气安全实验论文_谭虎

(南京钢铁股份有限公司中板厂 江苏省南京市 210035)

摘要：科学技术的进步，加速了我国的现代化进程。很多工业、农业机器的使用，很大程度上提高了生产力，尤其是近些年，工业自动化设备的发展和广泛使用，给人们生活带来便利的同时，也存在很多安全隐患。因为多次工业自动化设备故障造成的重大安全事故的发生，使得工业自动化设备的电气安全问题逐渐受到社会的重视。因此，本文将对工业自动化设备的安全实验进行分析，从而得出一些关于工业自动化设备的电气安全建议和措施，来促进电气自动化设备的发展。

关键词：工业自动化；设备；电气安全；实验

工业中的生产安全问题关乎到人的生命安全和财产安全，其中电气安全是技术性贸易合法的关键，同时也是各个国家市场监管部门的关注点，以及进入各个国家电气设施市场的基本要求。只有保证自动化设施的安全问题，才能确保工业的正常发展，同时也是对工作人员生命安全的一个有效保障。为了确保工业电气自动化设备可以更好的促进工业的发展，对现阶段工业自动化设备的安全问题进行分析并得出安全改进措施至关重要。

1工业自动化谁被存在的电气安全问题

1.1工业自动化设备本身的安全问题

工业设备的安全问题是工业生产能否正常进行的关键，对于工业自动化设备的安全实验的设计，要根据自动化设施的工作环境和工作要求进行设计。同时因为自动化设备是要接通电源才可以正常中作的原因，所以在进行安全实验操作的时候，操作人员要做好防电措施，避免因漏电、触电造成生命财产的损失。

同时在进行安全实验设计的时候，要在不同的工作环境下进行多次实验，来确保实验的准确性，并在不同的工作环境下，对于实验结果进行验证。安全实验的主要监测内容为可触到的部件是否带点、介电强度的变化、电气间隙的瞬时过压等问题，这些都会使得设备带电运行，但是如果工作人员未能及时的发现这些现象，可能会产生电击事故，造成人身安全问题和财产损失问题。

1.2工业自动化设备的防电的措施不到位

用电设备有安全可靠的接地，才可以有效避免电击事故的发生。如果电线接地保护装置、防雷击保护、安全管理的组织措施不能按照标准进行，都是安全隐患的存在。雷击事故的发生，会造成严重的事故后果，因此，必须采取有效的防电措施，才可以保证工作人员的安全以及财产设施的安全。

1.3 自动化设备的运行环境问题

自动化设备的正常工作要求特定的环境。电气环境包括自然状态下的雷电现象、静电现象；非自然因素环境下的电辐射、核辐射、易燃品、易爆品、高温环境、潮湿环境、腐蚀因素等。电气环境的安全保证时设备正常运转的前提条件，但是因为工业生产中产量的追求，自动化设备往往在条件不佳的环境下工作，造成设备漏电、被腐蚀的现象，从而导致事故的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 改善工业自动化设备电气安全的措施

2.1 加强工业自动化设备的电气安全监测、定期检查

目前我国的自动化设备主要时国产设备，只有一部分是国外进口的设备，但不管是哪个国家生产的设备，对电气安全性的监测和分析都是要在设备投入使用前必须进行的安全检查，其中要重点检测人可触及到的零部件、带电零件的绝缘防护。对于电缆的火灾事故能有防范措施。当自动化设备投入正常生产中之后，要对机器设备机型定期的维护、检查，不能因为安全检查影响生产进度为借口将检测周期延长，给工作人员的安全问题带来隐患。

2.2 完善工业自动化设备的防电措施

对设备防电措施的完善可以有效的减低事故的发生率，组织管理与相关技术举措是相辅相成的。因此，对于自动化设备的电气安全问题要使用综合措施进行安全防护，另外，要给工作人员发放完备的静电防护装备，例如绝缘的手套、钳、靴子、垫子、杆的发放。这些绝缘工具的使用是工作人员安全的保障，但是要对工作人员进行防护工具正确使用方法的培训，例如验电笔的使用，因为只有在正 常的使用情况下，防护工具才能发挥作用。

2.3 改善工业自动化设备的电气环境

电气环境对于工业设备的安全有决定性的作用，为了使得设备的安全有足够的保证，必须进行防电、防静电的保护措施，按照机器正常运转的环境标准进行严格的管控，对温湿度进行严格的控制，将工作范围内禁止堆放易燃物品，若必须存放，需要采取一定的安全防护措施，以此来保证自动化设备可以在安全的环境下进行正常的工作。

2.4 完善自动化设备的绝缘性能

绝缘是指将带电导体使用绝缘物质进行封闭处理，来避免接触漏电，避免了对人身安全造成的影响。自动化设备的绝缘性能可以通过绝缘电阻进行检测，根据设备正常工作电压的等级不同，对于所使用的绝缘电阻的使用标准也不同。因此，需要对设备的绝缘性能进行定期的检测，对于绝缘层的损坏，造成绝缘性能的异常现象要及时的发现、并及时的采取维修措施，保证设备的正常进行、从而保证正常生产工作的进行以及对于工作人员的生命安全负责。

3工业自动化设备的电气安全实验的意义

3.1 对工业生产的意义

对自动化设备进行安全实验检测，来降低、避免事故的发生，不仅可以保证生产工作的正常进行，还可以避免了因事故发生为企业带来的经济损失。同时，因为对机器设备的定期检修，还可以减少机器损坏带来的维修费用。

3.2 对工作人员的意义

自动化设备的安全实验，保证设备正常工作，避免事故发生对相关工作人员有着重要意义。一方面对于工作人员的安全有了足够的保证，可以使得工作人员在一个安全的工作氛围中工作，另一方面，不用过于焦虑安全问题，可以将更多的精力投入到生产工作中。

结束语

自动化设备的电气安全是降低事故发生、避免事故发生的必要因素。为了减少事故的发生、对操作人员的生命安全和设备财产安全负责，必须对自动化设备进行电气的安全检测和危险性分析，保证设备在安全的工作环境下进性生产工作，同时，要加强工作人员的安全意识，以及操作技能的提升。

参考文献：

[1]刘树东.工业自动化设备的电气安全实验[J].河南科技，2011-6-30.

[2]陈广文，李修伟.工业电气自动化系统的发展策略[J].2011(09)

论文作者:谭虎

论文发表刊物:《电力设备》2018年第30期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/50165699db19c6dcc630addf.html