# 建筑施工质量通病原因分析及防治论文_许兴才

恒德建设有限公司 浙江湖州 313200

摘要：房屋建筑工程通常具有一个较长的周期，以及大量复杂的影响要素，所以在工程进行时开展质量控制工作具有较高的重要性。本文将研究建筑工程质量控制的特点作为起点，细致的探讨了工程中较为常见的质量问题以及问题产生的缘由，并以此为基础对企业、工程过程与监管制度三方面的问题提出了相应的改良意见。

关键词：建筑施工；质量管控；分析；预防

引言

房屋建筑工程能否拥有较高的质量与居民的生命安全息息相关，为了确保工程质量达标同时显示预定的工程进度，施工方应当在工程的各个环节中贯彻落实质量管理，不断优化质量管控与监督模式，对于工程的各个环节中可能产生的质量问题，怎样精确预判与把握其原因，并进一步采用高效的预防手段，是施工方在开展质量控制时必须克服的问题，也是建筑质量把控的关键。

1房屋建筑工程施工质量控制的特点

1.1房屋建筑工程项目的特点

（1）工程地点具有固定性。房屋建筑与大多数建设项目的差异在于，它必须在规定的地区中完成施工，在工程结束并通过了检验之后，再交付给使用方，因此在服务建筑工程中没有流动性作业。

（2）工程建设的一次性。房屋建设通常不会进行多次施工，因为建筑结构较为复杂，同时工程本身存在特殊性，因此房屋在建成后很难进行返工，此外还可能导致建设成本提高，这导致建筑企业不会对房屋进行多次施工，必须一次完成，这对于施工方的专业素质有着较高的要求。

（3）建筑规模较大。由于房屋建筑具有结构较为复杂、占地面积与体积较大的特点，因此难以在室内完成施工，必须进行露天作业，这会导致可能影响到工程质量的要素显著增加，除了工程中使用的设施、原材料以及参与施工的人员以外，当地的气候条件与周边环境也会产生一定的影响。

1.2房屋建筑施工质量的特点

由于服务建筑本身的特殊性，施工方在进行质量管控时也需要面对许多困难。由于工程存在周期较长、环境复杂、影响要素较多的问题，在进行质量管理之前必须事先做好防范工作，防止由于工程质量出现问题而导致工期延长。

2房屋建筑施工质量通病及原因分析

2.1由建筑材料质量引起的问题

优良的原材料是决定施工质量的基础要素，然而当前市场上存在大量低质量的建筑材料。以防水卷材为例，目前市面上有约百分之九十的防水卷材为石油沥青卷材，但是由于材料厂商往往并不具备先进的生产工艺，同时其使用的沥青为高蜡沥青，所以这些卷材往往存在耐久度低的缺陷，一些卷材在使用不到五年的时间里就会老化失效，导致建筑在投入使用之后逐渐出现漏水隐患。另外，由于预算的过度压缩，建筑材料的质量得不到保障，企业也没有更多的选择空间，所以许多施工单位在了解材料存在问题的情况下，仍然将其投入到工程中。

2.2施工人员素质参差不齐

工程的参与人员也可能会对质量产生影响，其中主要的影响要素有指导者的专业素质以及操作人员的技术水平。研究近几年发生的质量事故可以发现，甲方素质低下以及操作不规范是导致质量问题的两个主要原因。业主与项目法人会对施工结果产生重要的影响，工程结果往往是由业主的需求所决定的。同时，施工人员缺乏足够的专业素质也是导致工程质量下滑的因素之一，我国房屋建筑工程队伍的大部分成员为农民工，由于没有接受过必要的培训，缺乏建筑相关的理论知识，在施工时很可能会出现操作不规范的现象。

2.3缺乏健全完善的工程质量监督体系

当前我国对房屋工程开展的监督大多是由建委质量监督站负责。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但这种监督体系当前已经暴露出了许多问题，可见于以下几点：首先，需要进行监督的项目过多，超出了质监站能够承担的范围，导致工作效率低下，为了满足工期要求，可能会存在敷衍了事的情况；其次，行政监督可能会产生腐败问题，许多质监站为了谋取非法利益，自己创办了监理企业与实验室，要求工程的试验试块需要在规定的地点进行，滋生很多腐败问题。最后，这种监督形式难以保障监督的公平公正，导致质量管理工作的顺利进行受到阻碍。

3提高房屋建筑工程施工质量的几点措施

3.1施工单位要不断完善自身的质保体系

当前市场中存在大量的施工企业出现挂靠，中标单位“以包代管等乱想”。此外，项目部对于自身的管理也出现了制度松散，责任不明确的问题。还存在一些施工单位没有将质保体系落到实处，在施工的各个环节中没有发挥出应该有的作用。当前我们的质保体系仍然亟待完善，这虽然存在一定的客观因素，但在未来的工作者，我们应当对其引起充分的重视。

根据国家的验收标准，严格进行施工质量验收，施工单位要完善过程质量管理的规章制度和质量保证体系，可以从如下三点做起：第一，在分项工程施工过程中每完成一道工序班组必须自检；第二，自检合格后与下一道工序班组进行交接检；第三，交接检完成后，由专职质检员进行专职检。并严格按着验收程序进行签字验收，对于不达标的工程，坚决拒绝下一步施工。从而逐渐建立一套健全的质保体系，从各个细节的管理量化质量体系，让我们的质量控制工作能够事半功倍。

3.2加强对施工过程质量的控制

施工过程中的质量控制可以从各个环节的严格控制做起，可以分为以下三点。第一点，施工方自检与专检。施工方应当拥有一套完善的制度体系与程序；拥有配套的试验设施与检测仪器，设施的数目需要达到质检工作者的人数。所有关系到施工作业技术活动基准与依据的工作，皆需要开展严格的复查，从而预防由于基准失误而产生无法补救的质量缺陷。其中主要包括了工程标高、轴线，孔洞的大小与方位，混凝土配合比等。第二点，级配管理质量控制。在进行施工时，必然需要进行材料级配工作，将各种材料进行混合。例如在混凝土施工时，在砂、石骨料本身的组分级配，混凝土拌制的配合比；因为各种材料的级配与拌制后产生的成品对于施工结果具有显著的影响。所以应当在这一方面实现有效的质量控制。第三点，计量工作质量控制。一切施工作业都是以计量为基础的，计量结果会对工程质量产生显著的影响。这一方面的质量控制工作主要涵盖了以下几点：计算设备，检测设备、称重衡器的质量控制，计量数字必须精准，减少偏差，误差的存在。

3.3强化房屋施工管理的监督力度

在进行管理控制时可以将管控过程依据时间顺序区分为三个不同的阶段，分别为事前、事中、事后，并把握好各个阶段中的工作重点。从施工的每一阶段严格控制，使之达到规范要求。另外，建筑业若想充分融入市场经济，必须把建筑工程管理纳入法制体系之中，使用行政、法律以及经济三重手段来进行工程管理，以此来建立起一套全新的工程监管体系。所以，各级执法部门应当更加严格的开展建筑部门的监管工作，以此来推动工程质量管理体系的进一步完善。

4结束语

总而言之，由于房屋建筑质量涉及的因素众多，且需要要参与施工的所有成员，在各个环节中共同参与，通过协同作业的方式保证工期，在这样施工模式下要想严格把控质量，必须贯彻落实各项质量法规，科学的配置生产管理要素，使用高效的管理方式，才能够达成预先规定的质量标准，取得一个高质量的施工结果。

参考文献

[1]张映旭.浅谈房屋建筑工程质量通病原因剖析及防治措施[J].中国住宅设施,2019(11):12-13.

[2]申晓龙,胡阳.房屋建筑施工质量通病原因分析及其防治措施[J].四川水泥,2019(08):263.

[3]梁正彪. 住宅工程质量通病控制研究[D].苏州科技大学,2018.

[4]刘秋菊.建筑电气施工中的质量通病和防治措施分析[J].智能城市,2018,4(09):79-80.

论文作者:许兴才

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/50dbf72fd6cf1cb6463a80e5.html