# 试论安全仪表控制系统在大型化工厂中的应用与发展论文_刘广环

中安广源检测评价技术服务股份有限公司 天津 300162

摘要：大型化工厂在生产的过程中安全问题应引起重点关注。目前，多数大型化工厂对所使用的装置等进行改造与优化，以此来提升安全等级。在大型化工厂中安全仪表系统属于独立的控制系统，其是保证大型化工厂生产安全的主要控制系统。从安全的角度来看，大型化工厂在生产过程中存在一定的安全风险，安全仪表控制系统经过了专门的机构认证，因此其安全水平比较完整，可以有效的控制大型化工厂生产过程中的安全风险。可见分析安全仪表控制系统在大型化工厂中的应用与发展有着重要的意义。

关键词：安全仪表控制系统；大型化工厂；应用；发展

1关于安全仪表相关内容的介绍

1.1关于安全仪表系统概念的介绍

一般而言，根据安全仪表系统的设计和使用所涉及的性能，该系统的安全性可分为四个级别。这种安全级别是在特定操作期间测量整个系统质量的标准，与该系统中的其他数据不同。也就是说，测量该系统安全等级的不同将使测量结果产生很大差异，其中第四和第三级别之间的差异最明显。因此，根据这种特殊性能，安全仪表系统可以应用于不同的化学工业部门。

1.2安全度等级划分

安全级别是指安全系统在特定时间和条件下成功执行其安全功能的概率，用于衡量系统的可靠性。国家相关部委对于用电安全进行了合理化划分，其中共计四种级别。对于安全仪表系统的安全等级越高，其安全系数越高，各类功能的失败概率越低，其中SIL1级别属于低危险级别，一般不会造成环境污染和人员伤亡。即使发生事故，对设备和产品的影响也很微小，并且几乎不会造成经济损失。SIL2级设备偶尔会发生事故。如果事故发生，人员伤亡和环境污染在所难免，对于产品和设备会产生极大的不良影响经济损失往往更大，SIL3级别的设备可能会产生安全责任事故，严重时会导致环境污染和经济损失。石油和化学生产设备的安全水平通常低于SIL3水平。

1.3安全仪表系统的发展过程

安全仪表控制系统在一些发达国家得到了充分的应用并占据了重要的地位。德国是最早引入安全仪表控制系统的国家，其最早被应用到锅炉开关中。从那个时候起，为了使安全仪表系统得到更广泛的应用也对其使用性能提出了更高的要求，这样也加快了仪表控制系统及控制技术的发展，安全仪表控制系统也得到了更好的优化。随着我国科技不断发展，控制技术及微电子技术也到了良好的发展，这样也给安全仪表控制系统的发展提供了动力。

2安全仪表控制系统在大型化工厂中的应用

2.1计算机控制系统的应用

随着我国科学技术不断发展与创新，安全仪表控制系统也得到了广泛的应用，整体水平也得到了更好的提升，其逐渐被应用到化工行业中。在安全仪表控制系统中计算机控制系统起到了重要的作用，其中包括了化工厂相关资料采集工作，在采集时需要计算系统辅助完成，并可以对不同环节进行控制与操作，可见计算机控制系统是安全仪表控制系统中的重要部分。在使用计算机控制系统时应注意以下方面。第一，有效控制生产流程；第二，监督产品生产过程及生产质量。同时，安全仪表控制系统功能也在不断增多，计算机控制系统的功能也逐渐增多，更加多样化，层次感更强。比如，传统的计算机控制系统具有一定的局限性，在对其进行优化升级后形成了集散控制系统，进而促进了大型化工厂的发展，并可以对生产活动进行监督，确保每一生产环节都是标准的。可以说，在安全仪表控制系统中计算机控制系统是核心，其可以保证大型化工厂的运转，提升安全管理水平。

2.2自动分析仪的应用

无论是怎样的企业质量都是企业的发展核心，与企业发展有着直接的关系。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在大型化工厂中，应不断对生产线进行改造，实现自动化生产，使用自动化检测设备对产品质量进行监测，在此基础上提升生产效率并为企业生产质量管理提供有力的保障。从现阶段来看，我国大型化工厂使用的自动分析仪主要包括产品质量分析仪、液相色谱分析仪及气相色谱分析仪等，将这些分析仪合理的应用到化工生产中可以更好的提升产品质量，并可以提升产品管理水平。使用自动化检测设备后可以有效的节省人力并可以对人力资源进行有效的分配，最大限度的提升化工厂生产效率。同时，自动化分析仪得到了广泛的应用，我国的科研人员也研发出更多的分析仪，如多路径红外光谱分析仪等，其不仅可以对产品质量进行检验同时还可以对管理过程进行监督，具有较高的效率，将其应用到大型化工厂中，可以最大限度的提升化工产品生产质量及管理效率。

2.3先进控制技术的应用

社会经济快速发展，为各个行业的发展奠定了坚实的基础。目前，我国化工产业得到了快速的发展，信息化水平、科技含量不断提高。同时，大型化工厂中所使用的安全仪表控制系统也向着智能化、信息化方向发展。当前，大型化工厂安全仪表控制系统发展已经比较成熟，而且先进的生产及管理技术也得到了更好的掌握，对自动化控制技术进行更深层次的研发，比如，多变量控制技术、PID控制技术等，在使用这些高端控制技术后可以有效的提升大型化工厂生产水平，进而促进大型化工厂的发展。比如，在生产过程中使用更加先进的触控仪器设备，可以充分的发挥出该设备在生产中的作用，并可以实现对生产流程、设备使用状态的实施监控，以此来保证生产设备使用过程中的安全性与稳定性，最终提高产品的生产质量与效率。在安全仪表控制系统中使用先进的控制手段与高端控制技术可以提升整体系统的可靠性，并可以确保设备在平稳状态下运行，以此来实现大型化工厂可持续发展。

3安全仪表系统的应用及发展

3.1智能化发展

在现在大数据和科技水平不断发展的现在，不管是生产还是人们的生活方式都朝着智能化前进，这也是安全仪表系统的必要发展之路。通过和大数据相结合，在发现问题时，能够直接与数据库对接，并对数据进行分析，通过分析就可以自动的判断出问题的出现原因，这种情况是否需要进行检查等，更加方便了当机器出现问题时的检测，减少了人工对机器以往故障的分析步骤。随着大型化工厂安全仪表系统向着智能化发展，不仅可以对问题进行分析，还可以保存每次出现问题的原因，如何进行解决的步骤，为后期出现相同的问题提供了前车之鉴。

3.2安全仪表系统中现场总线的应用

在现在的社会条件下，现场总线技术在大型化工厂中得到了广泛的应用并且也向安全生产领域进行了延伸。当通讯信号出现错误时可以通过安全总线来检查出其中的问题，安全仪表控制系统柔性设计过程中引入安全总线也成为现实，大型化工厂设备的管理也会随着它的出现更加的深化。

3.3系统的维护成本更低、实用性更强

在如今的安全仪表系统还没有全部完善时，它自身也存在着很多的问题。也正是因为有这种情况的出现，所以在之后的安全仪表系统的设计中，安全系统不仅能够检测到机器发生的故障，在自身系统出现问题时也可以进行故障的诊断和处理。这样就会提高了安全仪表系统的实用性，向着智能化发展，也减少了人工的使用，从根本上减少了人工检测的维护费用。

4结语：

在大型化工厂生产过程中安全仪表系统起到了重要的作用，可以确保大型化工厂安全、稳定的发展。因此在使用时应充分了解安全仪表系统的功能及使用要求，以此来提升其使用效率。

参考文献：

[1]黄会中.仪表控制系统在石油化工中的应用[J].九江检安石化工程有限公司，2018，06：70-71.

[2]杨韬.化工装置中安全仪表系统的应用简述[J].河南吉成安全技术有限公司，2017，06：194，196.

[3]纪红霞，张永辉.石油化工仪表控制系统的应用分析[J].山东华星石油化工集团有限公司，2017，24（04）：63-65.

论文作者:刘广环

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/50e2a4ac0e8a2feeb65f4b88.html