# 建筑物辐射供冷设计现状及发展趋势探析论文_袁萌

（三峡电力职业学院 湖北 宜昌 443000）

【中图分类号】TU83 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544（2017）06-0013-02

引言

辐射供冷在国内外还是一项新兴的技术，相关的研究技术还不够成熟，工程事例还不多，基于此种情况，查阅大量的文献资料，学习国内外有关辐射供冷领域的研究成果分析辐射供冷在工程应用中的实例，找出设计中尤其要注意的重点和难点，将其与常规的空调系统进行比较,发现出辐射供冷的优缺点，因此，通过充分考虑其优点，按照设计规范的要求,在人体舒适性、节能、卫生等方面力争找出最佳设计方案。

通过对建筑物辐射供冷设计现状研究，学习设计中的相关步骤、方法，培养务实和创新精神，增强对所学知识的运用能力，突出掌握辐射供冷这项新技术的相关知识，为这项新技术的设计工作打下良好的基础。

1.现状及趋势

辐射供冷是指主要依靠供冷部件与围护结构表面之间的辐射换热向房间供冷的的供冷方式，分为顶板供冷和地板供冷，随着地板供暖技术的迅速推广，地板供冷的可行性也倍受关注，并开始用于实践[1]。

1998年，王子介等人，介绍了他们在法国所做的相关工作以及欧洲地板供冷的应用和发展简况[2]。2001年起，王子介等人得到了南京师范大学的资助，开始了在南京进行了地板供冷的实验研究，探讨了这项技术在炎热,高温地区的可行性，他们建造了实验室进行了地板供冷——置换通风的实验研究，在样板住宅进行了空气源热泵带地板供冷暖系统的实测研究，对地板的供冷能力、防结露措施、舒适性、实际应用效果、能耗模拟计算方法等进行了较为系统、全面的研究和探讨，并得出了结论：由于辐射作用，冷负荷要比常规系统低10%～20%左右；为防止结露，必须配有合适的除湿设备；满足室内卫生条件；地板供冷能够在很多方面满足人体舒适性要求[3]。

对于地板辐射供冷的研究，王子介等人走在了国内该领域的前列，另外还有一些专业人士也做了比较细致的探讨。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆张长兴、张瑜通过对有关实验数据的整理比较，分析得出：若保持室内温度状况不变，采用小管距、小管径、表面热阻小的材料等措施可以得到好的效果；同时为了保证地板表面不结露,进水温度的变化要控制在一定的范围内[4]；根据有关的设计规定[5]，对于舒适性空调，夏季室内设计温度为24℃～28℃。通过改变室内设计温度，葛凤华等通过实验得出：在满足人体舒适感相同的情况下，其他条件不变，室内平均辐射温度与室内空气温度的变化成负线性关系变化的规律[6]。

在工程应用中，已经有成功实例用于实践，例如：威海中医院病房大楼，五棵松体育馆观众休息厅地板辐射供冷等，但其实际使用效果还有待考证。

综上所述，地板供冷的研究，在国内还出在不断探索的阶段，相关的技术尚不成熟，但是由于它具有常规系统不具有的一些优点，市场前景非常广阔。

2.结论

通过已有案例经验来看，辐射供冷的设计重点在于通过计算冷负荷和辐射面供冷量，选取合适的辐射供冷方式、冷设备，合理布置管道和风口，找出一套切实可行的最佳方案。

由于理论方面的知识在不断研究和发展之中，例如：人体与辐射面间准确换热量的确定，从而涉及到负荷计算的准确程度，辐射面供冷量的确定，舒适性的定量评价等一系列问题，这些问题都需进一步完善；同时由于技术上的总结和相关的规范相对滞后，有关辐射供冷的实例很少，分析不够全面，技术体系尚不完善，为相关设计工作的开展增加了难度。

因此要认识到辐射供冷设计的重点与难点，通过查阅大量的国内外有关资料，分析已有的成功的实例，通过相关的实验分析解决设计中的问题。

参考文献

[1]陆亚俊，马最良等.暖通空调[M].北京:中国建筑工业出版社，2003.

[2]王子介.地板供暖及其发展动向[J].暖通空调，1999,29(6).35-38.

[3]王子介.低温辐射供暖与辐射供冷[M].北京:机械工业出版社，2004.

[4]张长兴，张瑜.地板辐射供冷系统换热能力的研究[J].住宅科技2006(2)22-26.

[5]GBJ19-87.采暖通风与空调设计规范[S],北京:中国计划出版社,2001.

[6]葛凤华,刘熙俊等.平均辐射温度与辐射供暖、辐射供冷[J].吉林建筑工程学院学报,2006,23(2)44-45.

[7] Prapapong Vangtook,surapong Chirarattnanon. Application of radiant cooling as a passive cooling option in hoot humind climate.Building and Environment.42(2007)543-556.

论文作者:袁萌

论文发表刊物:《建筑知识》2017年6期

论文发表时间:2017/6/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/50fb91764cd2cce058b37f24.html