# 市政给水排水工程规划设计及施工方式探究论文_陈海洪

摘要：经济的发展，城市化进程的加快，促进市政工程建设项目的增多。在新时期积极做好市政给水排水工程规划与设计，是保障居民良好生活环境的关键所在，现阶段，需要对市政给水排水工程规划设计加以重视，且要针对性的给予完善的施工管理，这样才能为构建和谐社会而奠定基础。本文就市政给水排水工程规划设计及施工方式展开探讨。

关键词：市政给水排水；规划设计；施工

引言

随着城市化进程的加快，市政工程的基础设施的发展速度也必须加快才能跟上社会的发展。所以，在城市化的进程中，自来水和污水处理项目变得非常重要，因为城市废水对人们的生活和城市环境的影响很大，所以，对于市政机构来说，就需要加强市政工程在用水和污水处理方面的管理，进一步确保城市基础设施的正常运行，也能在一定程度上确保市民的正常生活。加强城市给水排水处理技术的研究具有很强的理论意义。

1市政给水排水工程规划设计研究

1.1基本任务与内容

市政给水排水具体指的就是收集、输送、利用生活用水并排放生活污水、大气降水、工业废水以及其他弃水。而市政道路给排水工程设计则是结合市政道路建设，对城市污水、雨水进行收集、输送以及排放的市政给排水设施的设计工作。根据《城市排水工程规划规范》内容要求，市政给水排水工程规划在市政道路给水排水工程设计工作中发挥着不可替代的作用。一般来讲，市政给水排水工程规划内容基本包括市政给排水范围的划定、给排水系统布局、给排水体制确定、市政给排水量预测等。而市政给水排水工程规划通常涵盖城市整体规划给水排水专项规划与规划区总体规划给排水专项规划等内容。市政给水排水工程设计具有系统性特征，其也是给水排水工程规划的主要目的。在规划的指导下收集、输送并净化给水排水，以达到充分利用与排放的目的，保证各个环节排水设施建设工程项目的规格适中。对此进行科学化投资，在实际运行期间对能源与资源加以充分利用。由此可见，在市政给水排水工程设计过程中，一定要综合考虑当地不同阶段的给水排水工程规划需求。

1.2基本要求

1.2.1需满足居民的基本需求

在当前市政给水排水工程规划设计中最为主要的问题便是需要满足居民的基本需求，因为在当前社会经济的发展下，城市化进程有所加快，与此同时，城市中居民的数量越来越多，这样则或多或少的影响了城市的给排水工作。在这一发展背景下，在进行规划设计的时候则需要满足居民的基本需求，不仅需要对空间状况加以分析，保证城市空间合理应用，并且还需要对排水设计的持久性与安全性加以研究。

1.2.2适应城市整体规划

城市规划是城市发展的主要方向，需统领全局。而市政给水排水工程所解决的问题集中表现在城市给水排水方面，所以，要遵循局部服从整体的基本原则，保证和整体发展方向的一致性。要求给水排水工作和城市整体规划有效适应，以免出现矛盾和冲突。但仍需注意的是，对给水排水的问题进行系统分析，将其融入大局中。这样才能够进一步增强设计工作的科学性，保证城市的可持续发展。

1.2.3需满足保护环境的基本要求

在当前构建和谐社会的基础上，需做好环境保护，其中在市政给水排水施工的时候要铺设管道，且挖掘是地下进行的，这种情况下则会对城市环境产生影响。在市政给水排水规划设计的时候，需要对当地的环境情况加以分析与考虑，并且还要多角度研究，针对性的制定更加科学环保的施工方案。根据笔者的调查与分析，现阶段在众多城市的发展中，对市政给水排水规划中没有考虑到环境问题，所以对整个城市的环境造成影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2市政给水排水工程具体施工方式

2.1科学合理做好市政工程给水排水的施工施工前期规划

为了使给水排水系统正常工作，市政机构需要对目前的给水排水系统进行相应的前期规划。这应该从以下几个方面开始。首先，市政机构必须有效地测量和检查给水排水单位目前所使用的排水设施，进而对这些设施进行更新和替换。其次，在项目过程中，设计人员必须在考虑实际情况的前提下，结合给水排水建设的实际情况，进而制定详细的计划。只有这样，才能保证城市给水排水建设系统的正常运行。

2.2施工环节中需关注的管理重点

（1）加强安全与质量的管理。在市政给水排水工程的建设中，安全施工是工程的首要任务，是保证施工队伍生命财产安全、企业建设安全的重要工作。而质量管理工作是市政给水排水工程全过程高质量建设的重要保证。安全管理和质量管理要两者兼顾。针对工程建设中出现通行中断的情况，施工单位与承包单位要进行全面地反应，并调整道路工程的建设方案。施工单位在建设前期要高度注意要求施工队伍强化对施工规范的理解和讨论，更好地实现作业的规范性，有效规避工程建设中的违章问题，尤其是做好防火工作。（2）强化对施工材料的管理。施工材料质量是保证市政给水排水工程的基础，所以在工程的建设周期中，要严格落实施工材料的质量管理工作，奠定高质量的材料基础。施工单位对于进场的施工材料要进行外观、材质、规格等多方面内容的全面检查，保证材料符合工程的建设需求。其次，施工单位要严格按照施工图纸和方案设计来落实施工材料的密封、规格、性能等方面的试验，保证施工材料质量，提升工程的施工质量。

2.3发挥管理监督的作用

在给排水施工时，除了在技术、设计上的提升，还必须加强监管的力度。需要发挥监理人员的作用，依靠他们丰富的经验和过人的判断能力来对整个工程的施工进行监督和管理。在施工时还需要评价工程的质量等一些指标是否符合国家的要求，必须保证工程的质量和规范性。在有能力的情况下，还可以使用其他的一些手段进行工程的监管，使得工程的质量可以达到目标，满足预期要求，给予居民一个用水便捷的生活。

2.4工程验收环节

在市政给水排水工程的建设中，施工单位要加强工程验收环节的管理力度，保证验收工作的高效性和准确性。验收工作不仅要分布在工程竣工后，还要安排到工程建设中。首先，安排专业人对管线进行实验工作，并对相关数据信息进行详细记录。其次，施工单位也应该对铸铁以及非金属管道进行试验，通过全面开展注水实验来分析其具体的质量水平。再次，采取对管网冲洗的方式来检验水泵、供水系统的运行性能，做出正确判断。最后，承包商应该与建设单位进行中间交接，对工程日期以及质量标准等内容进行交接，最终完成交接手续。

结语

总之，在进行市政给水排水规划设计的时候，需要多角度分析，从根本上提高其科学性与合理性，另外在施工的时候还需要做好施工管理，要将其积极的贯彻到每一个环节之中，这样才能保证各项工作的完善性，实现规划设计、施工的完善。

参考文献

[1]李红梅，李勇虎.浅谈市政给水排水工程设计主要技术措施[J].科技创新导报，2018（33）：116.

[2]王广朋.给排水工程设计中主要技术环节探究[J].建材与装饰，2017（43）：106-107.

[3]周金有.市政给排水工程设计中主要的技术环节的探讨[J].江西建材，2018（23）：27.

[4]陈婴绛.城乡给水排水工程规划编制体系及要点探析[J].福建建筑，2017（06）：13-14+3.

[5]韩华.建筑给排水工程施工技术管理的要点及难点分析[J].住宅与房地产,2019(15):130.

[6]盛小英.分析市政给排水工程的施工管理与技术要点[J].居舍,2019(26):137

论文作者:陈海洪

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/512eaab3e3bc6e60b5253a96.html