# 电力输配电安全风险成因与管理论文_折瑞平

内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海电业局 内蒙古 乌海市 016000

摘要：在现今的电力输配方面由于相应的电力使用单位对输配电线路的安全运行管理欠缺，这就使得电力系统的稳定性受到威胁，还会造成输配电线路方面产生一系列不安全隐患，这不仅对相应的输电配单位的安全运行产生一定的消极影响，还会对人们日常的生产、生活产生相应的影响。因此，研究电力输配电安全风险成因与管理具有十分重要的意义。

关键词：电力输配电；安全风险；管理

1电力输配电安全风险成因

1.1雷击因素

在现今的电力输配运行过程中，电力输配所存在的安全风险不仅对整个电力系统的稳定运行有很大的影响，还会危机社会生活的正常运行。在现阶段，电力输配电方面的安全风险主要是由于外界因素的影响，在电力输配中，一般由于电的线路都比较长，使得安装过程的复杂程度比较高，且处于外界环境中容易受到自然因素的影响，从而导致整个输电线路的运行出现安全问题。目前比较容易受到的安全风险因素就有雷击的影响，在外界因素中，雷击的影响比较强且所辐射的范围也比较广，是电力输配中的主要故障因素。在线路输配过程中，因为处于自然环境中，且线路所处的位置也比较特殊，在雷雨天气时电力输配线路很容易受到雷电的袭击，使得线路的运行出现闪络的情况，以此造成线路运行的不稳定，最终使得整个电力输配受到影响。对此，相应的电力单位在进行电力输配线路的安装过程中就要进行相应的防雷工作，对线路的耐雷水平进行合理的分析，并建立相应的雷击防护措施，在输配线路受到雷击后及时采取措施，确保输配线路绝缘不出现闪络，以此来保证电力输配稳定的工频电弧，进而确保电力供应的不中断。

1.2存在于施工者中的风险

无论哪种行业，起到关键作用的要素均是“人”。依照有关件就表明，在供电线路施工过程中，某些施工单位为了提高效率，一味增长工作时间，只追求经济效益，却没有落实有关的施工管控与安全保护举措，缺少安全施工理念，全部将利益作为中心，致使安全风险大幅增高。另外，某些作业人员的整体素养较低，具体体现为安全意识较差、专业技能不过关、没有充足的理论知识等，这些工作人员可能引发相关安全事故，没有办法保障高压输电线路的施工质量。

1.3安全投入不足，安全监管不善

输电线路施工建设是一项高风险、高技术、高挑战的工程施工项目，它不仅需要施工单位有着合格的施工队伍储备，施工队伍中上至项目管理者下至底层作业员都必须达到规定的资质、能力与水平，而且也要求施工安全投入切实到位。同时，一切都需要安全监督工作的监督与支持。从目前来看，输电线路工程项目施工最显著的问题就是安全投入不足，施工单位与人员的资质与水平较低，安全监管不到位等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2电力输配电安全风险管理

2.1雷击故障的管理

对于现今电力输配电运行方面所存在的安全问题，相应的电力单位必须对电力输配的实际情况进行合理分析，在此基础上针对不同的成因问题采取合理的解决措施。针对目前电力输配电安全风险方面的雷击问题，电力单位要建立合理的防护措施来有效排除雷击故障。具体措施即在输配电线路的杆塔处安装一定的避雷装置，在合理分析线路所处的位置基础上，安装相应的避雷装置，严格按照要求进行避雷线的架设，并安装避雷针，有效排除雷击导致的电磁干扰。除此之外，还可以根据实际的线路情况加强输配电线路绝缘能力，相应的电力工作人员可以根据外界环境中的实际地质状况，降低输配电接地电阻阻值，所降低的标准要控制在合理的范围内，进而保证输配电线路的稳定运行，以此来提升整个输配电线路安全管理水平。

2.2线路绝缘子污染的管理

针对电力输配电安全风险成因方面的线路绝缘子污染，电力单位首先要对线路中绝缘子进行合理地选取，适时结合现今的先进产品，例如新型防尘绝缘子，以此来提升绝缘子的防尘功效，同时，还要对线路绝缘子对漏电流记录仪进行观察，根据预警信号来采取清洁处理，保证线路绝缘子污染降到最低，以此来确保整个电流的安全输送。

2.3风力故障的管理

对于风力故障方面的安全管理，电力输配电运行前期相应的工作人员就要在合理分析所处地区的自然环境变化情况基础上增强输配电线路的抗风能力，针对风力较大的地区，电力单位要安排专业人员对线路运行情况进行定期的检查，核查输配电线路的基础部分。同时，对出现安全问题的线路要及时采取措施进行解决，并合理运用防震锤技术，在技术的运用上合理结合输配电线路的力度倾向性，最大程度发挥技术作用，以此来确保整个电力输配系统的稳定、安全运行。

2.4增加安全投入，严格安全监管

输电线路施工安全风险管理需要一定的安全投入，其中既包括资金、设备以及技术等方面的投入，电力企业要严格依照安全风险管理制度的相关规定，对施工单位以及分包单位等在安全管理方面严格要求，确保其能够按照规定来履行安全监管措施，例如：施工机械设备是否安全、材料质量是否达标、施工人员的安全防护水平到位与否等，严格进行每一项检查，确保每一项检查都达标，而且要严格监督施工单位的施工资金分配，安全投入需要达到规定标准。安全监管对于施工安全风险管控具有十分重要的意义，必须强化监理单位在施工安全监管中的重要地位，要将安全监管纳入监管工作内容中，使其成为重中之重，将安全放在各项工作的首位，这样才能真正提高安全管理工作质量，也才能真正确保输电线路工程施工安全，实际的施工安全监管中要明确重点项目，例如：设计图纸是否达到安全标准，物资供应及时与否等，随着工程施工的进行要不断地开展技术交流会议，不断地提升施工安全管理水平，从而确保输电线路施工安全管理工作质量，积极强化安全风险控制。

结论

总而言之，在对电力线路进行施工时，要制订安全责任制、严格依照相关施工原则、增强施工现场的检查力度、编制安全管理计划，提高电力线路的安全管理水平，只有这样才能让电力线路的安全施工得到充分保障。此外，要进一步推动安全制度的建设，完善、规范安全管理体系，切实让施工安全管理的工作效率得到提高，落实好相关各项管理工作，使电力施工管理逐渐实现自动化、智能化，树立可持续发展的电力工程建设战略。

参考文献：

[1]杨晖.浅谈电力输电线路施工管理安全[J].中国新技术新产品，2017（23）：134~135.

[2]吴军.输电线路施工安全管理的风险分析与管控[J].低碳世界，2017（11）：125~126.

论文作者:折瑞平

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2019/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51551afda3c28c218a9db42d.html