# 幕墙施工技术在建筑工程中的应用分析论文_孔永胜,刘云风

杭州金桥节能门窗幕墙有限公司 浙江杭州 310000

摘要：这几年以来，城镇化发展的持续加快让建造项目有了很好推进，也产生了许多新的作业方式，比方说背景墙作业方法。现在背景墙作业方式在现实运用的时候还有很多情况。所以要增强对背景墙作业方式的探究，改良背景墙作业方式，来实现客户对住所条件的标准和对生活质量的要求。

关键词：幕墙施工技术；建筑工程；应用

伴随着建造项目作业手段的持续进步，现在建造幕墙项目作业方式的持续进步，现在建造幕墙作业方式的不断完善，外墙护围的使用也十分广大，特别是在高楼房屋里的运用就十分常见。虽说建造外墙护围项目可以对建造项目有较好的保护以及美化效果，不过外墙护围作业环境较为繁杂，有着许多高危操作。所以，作业公司要依据建造外墙护围作业的属性，严厉管控建造外墙护围的作业方式，并且保证安全管控办法，保证建造项目外墙护围作业的有序开展。

1建筑工程幕墙施工技术概述

1.1幕墙分类

建造项目作业里，外墙护围重点就是石板材料的外墙护围、多颜色水泥板材、波澜外墙护围和金属制板材的外墙护围，建造项目作业时，要依据建造构成和建造目标的不一样，使用不一样的外墙护围。一般的金属制外墙维护没有骨架、钢铝合金三类。金属板材重量小，可减少建筑的载重，并有较好的防腐蚀性、防水性，而且有很好的可加工性，可以达到各类繁杂美观的设计，所以被产业看重。玻璃外墙护围的构成有玻璃面以及金属元件，且重点分成无边全玻璃，点支撑外墙护围和外框支撑外墙护围，玻璃外墙护围可兼具建造的功能和美感，让房屋有多种色彩，所以被大量运用在很多建筑物里，多色彩水泥板材护围如同一般石质外墙护围，辅助材料要提前放好元件，但是也要用特定的挂饰，并且对建造房屋的装饰就是靠着水泥修饰成各类纹饰。当前，只挂岩石板材外墙护围是石质材料外墙护围里使用最多的一类，它可以达到建造物运用能力。

1.2幕墙施工的特点

1.2.1交叉工序多

建造外墙护围项目里有许多的作业程序，关系到很多不一样的专业方向，并且里面还有建造项目主要的构造的提前作业。所以在作业的时候还有着不一样专业的交互程序。

1.2.2施工周期较短

建造外部护围项目构筑物里面装修是建造大部分结束后开展的，不过现在建造项目的做工时长一般都要求标准高，外加各类原因的情况，建造项目主要作业或许会发生延期，这类状况下就会减小建造外墙护围项目的作业时长。即便项目主要作业依照规划结束，因为后面装修项目的要求和建造项目开始运营的需求，还会让建造外部护围作业时长十分短暂。

1.2.3受外界环境影响较大

建造外部护围项目是在构造外面开展作业，大多是在外部环境里开展，这样基本作业的都是高危操作。并且外墙护围项目作业时的焊接操作和封闭胶体作业在下雨时是不可以作业的。上述的这类问题都会让建造外墙护围项目极易因天气原因而延期，除去下雨，在发生大风的情况下也容易使外墙护围项目出现很多问题，所以建造外墙护围项目极易因天气因素发生延期。

2建筑幕墙施工技术要点

2.1测量放线

建造外墙护围项目作业时第一要开展量测放线任务，作业的人要依据建造项目的主要构造要点选用适当的量测方法以及量测设施，以此能让量测偏差得以合理的管控。量测作业结束后，要依据量测结果设立制定绘画和参考再来绘制二维曲线。并且引出钢丝，确立建造外墙护围项目的基本架构，如此就可以将建造外墙护围项目的基本任务做好，给后期项目的实施带来真实有效的参数。

2.2保证幕墙施工安全

外墙护围大多在户外高空操控，所以在作业时有很大的危险性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆作业的人要很长时间、大强度的室外作业，所以脚手架需要十分稳定坚固，确保作业的人的个人安全。作业公司要订立全面的操作体制，确保安全管控作业和安全问题严格落实。外墙护围作业的时候，要增强安全教学和指导，对作业开展情况有效管控，减少因为过分要求速度而发生的安全隐患情况。作业公司要建立完善的考核办法和安全管控条例，不但要确保外墙护围作业的安全情况，还要确保作业工人的个人安全问题。要对作业的人的行动开展整顿规范，持续提升作业人士的安全观念。

2.3框架安装

建造外墙护围架构装好之前要查验外墙护围项目的基准线、中心线和平面线，而后确立偏出最少的一面当做基准层级，确定基准构架，在依据基准构架开展别的构架的组装作业。现在较为常见的架构组装作业技能是范本组装比对，就是先组装好一面架构，在对它开展检验和微调。找到这里面的情况并开展处理，以此保证框架组装的所有品质。

2.4竖龙骨安装

第一，作业的人要依据项目规划图订立主竖向墙体支撑的大小和组装地方，若再对比规划图，不一致的问题要快速开展反应，并且经过开会审验开展改善，对中心线的布置要专门的工作人士开展肯定，经过外墙护围构造的现实状况开展立柱的设立。并且放线作业必须要依照基准线为基本，依照自上而下的方式开展，在竖向墙体支撑的组装里，立柱的组装是十分重点的步骤，并且立柱在后面养护时期也属于困难点。所以坚决要对立柱的竖直数开展合理管控。在竖向墙体支撑材料的选用时，允许使用铝合金材质，如此可以对竖直墙体支撑组装的全面品质有很好的作用。

2.5横龙骨安装

竖向墙体支撑对竖直角有严格标准，横向墙体支撑需要水平角有严格要求。在组装时就要对支撑柱两者间隔相应的距离，并使用乳胶垫子等开展间隔，来达到减缓的作用，减少由于风级等产生抖动，为其使用年限和安稳性带来影响。此外需遵照规划图的注释，把控横向框架和竖直框架的角度，注重整体框架稳定。

2.6做好石板材保护工作

石质材料外墙护围作业时，第一要将防护作业做好，坚决依照防护方式开展作业。石质材料制作时，要依据我国有关准则要求将材料清理，能运用机器或高压水枪来修磨，把化学残留清除干净，确保石材清洁完成，确保外墙护围有序作业，因为外在环境等外因会损坏石材，所以要对石材使用较为优良的防护方式，比如利用防护液体。

2.7严格控制预埋件施工

建造外墙护围作业时，后埋的和先埋的部件的处置作业是一个重点作业。所以作业工人要对它开展有效的品质管控方式，之前埋的部件是外墙护围里的关键一点，它对外墙护围品质有影响。所以，建造外墙护围作业时，要知道后埋和先埋的品质，保证外墙护围作业的品质和安全。在作业时用力拧紧螺丝，坚决确保其稳定，以免发生质量原因的意外。外墙护围作业时，要把控好预埋件的精确性，以免因偏差产生意外。

2.8幕墙石材干挂施工要点

建造项目作业时，外墙护围石材干挂作业要有相关的作业方式，而且要与外墙护围地方的制定相结合。外饰的不一样对排列板材计划和作业计划没什么影响，外墙护围作业时要注重材料干挂作业。正常来说，材料构造支撑架构能直接左右外墙护围作业有序开展。外墙护围作业前要认真查验，确保部件接的没错，并整体都有不错的协调状态，如此可以提升作业品质，减少后面作业的花费，而且减少作业成本，外墙护围作业用的胶体要有很好的稳定状态和合适的温度，以确保建造外墙护围的稳固情况。

结论

结合上面所说，建造外墙护围项目可以对建造项目较好的美化作用，并且还可以较好的保护建造外部的构造，所以拥有较好的发展潜力。不过建造外墙护围作业实施情况比较多，针对作业技能要有严格标准，所以作业公司在建造外墙护围作业是要坚决管控好作业方式的运用，并保证管控好作业的安全问题。保证项目整体品质和作业安全。

参考文献：

[1]王小珍.关于建筑施工中的幕墙施工技术分析[J].中国新技术新产品，2019（21）：85-86.

[2]王晓麟.分析工程施工中的幕墙施工技术[J].中华民居：下旬刊，2019（3）：286.

论文作者:孔永胜,刘云风

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5161fee077d0423651e25993.html